## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Celkový výkaz
IV.etapa ESF+
Celkový výkaz dodávek a prací
Matematický součet všech dílčích rozpočtů
částka bez DPH
Architektonicko - stavební řešení
Zařízení pro vytápění staveb
Zdravotně technické instalace
Zařízení vzduchotechniky a chlazení
Měření a regulace
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Součet bez DPH | 0

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2016/026- 4PaK
IV.etapa ESF+
| Zadavatel : |  | Masarykova univerzita |  | IČO : | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  | DIČ : | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant : |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  | IČO : | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  | DIČ : | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 1 | IV.etapa ESF+ |  |  | 801.35.2.2 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2016/026- 4PaK | IV.etapa ESF+
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 2016/026- 4PaK | IV.etapa ESF+
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0 | VN+ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 0 | VN+ON |  |  |  |  | VN+ON
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 0 |  |  | 0

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016/026- 4PaK | IV.etapa ESF+
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0 | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2016/026- 4PaK | IV.etapa ESF+
Objekt : | 1 | IV.etapa ESF+ |  |  | JKSO : | 801.35.2.2
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
IV.etapa ESF+
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
| 801.35.2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
| 801.35.2.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1-IV - DVD-p | stavební část+profese |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1-IV - DVD-p | stavební část+profese |  |  |  |  | stavební část+profese
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1-IV - DVD-p |  |  | 0

## 1 1-IV - DVD-p Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016/026- 4PaK | IV.etapa ESF+
O: | 1 | IV.etapa ESF+
R: | 1-IV - DVD-p | stavební část+profese
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
1 | 342266111RT1 | ...Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, izol. Isover tl. 5 cm | m2 | 15.704 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 7,55*2,08 |  | 15.704
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
| 601 01-1 Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí | [7 empty] | 1
2 | 601011191R00 | ...Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN | m2 | 53.8715 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
3 | 602011147RT3 | ...Stěrka sádrová Cemix 106, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 53.8715 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(6,65*2+7,55) |  | 65.2605
|  | -4,5*2,16+,2*(4,77+2,16)+,2*2,16 |  | -7.902
|  | -,8*1,97 |  | -1.576
|  | -1,5*(1,2+,7) |  | -2.85
|  | po chráničkách : ,3*3,13 |  | 0.939
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
4 | 610991111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 12.1482 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,77*2,16+,9*2,05 |  | 12.1482
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
5 | 612403399RT2 | ...jakékoliv šířky | m2 | 1.57 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,25*3,28 |  | 0.82
|  | ,15*5 |  | 0.75
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
6 | 612421637R00 | ...Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 9.39 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,0*3,13 |  | 9.39
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
7 | 612421431R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 45.3425 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 3,13*(6,65*2+7,55) -3,0*3,13 |  | 55.8705
|  | -4,5*2,16+,2*(4,77+2,16)+,2*2,16 |  | -7.902
|  | -,8*1,97 |  | -1.576
|  | -1,5*,7 |  | -1.05
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
8 | 612423521R00 | ...hladká, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 0.75 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,15*5 |  | 0.75
9 | 612423621R00 | ...hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 0.7216 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,22*3,28 |  | 0.7216
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [7 empty] | 0
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
| 612 47-319 příplatek | [7 empty] | 1
10 | 612473186R00 | ...Příplatek za zabudované rohovníky | m | 12.22 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,16*2+4,77+3,13 |  | 12.22
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
11 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 47.58 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
12 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 60775459R | Spojka plastová pro DTD parapet | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
14 | 941955002R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 47.58 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
15 | 952901111R00 | ...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 61.66 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 8,2*6,3+10 |  | 61.66
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
16 | 771578011R00 | ...Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 13.86 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | kolem oken : 4,77*2+2,16*2 |  | 13.86
17 | 950 | ochrana stávajícího umyvadla a keram.obkladu před poškozením - zřízení +odstranění | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
18 | 968061125R00 | ...Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 970 23 Řezání cihelného zdiva | [7 empty] | 0
19 | 970231100R00 | ...hloubka řezu 100 mm | m | 6.56 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pro chráničky : 3,28*2 |  | 6.56
| 970 24 Řezání prostého betonu | [7 empty] | 0
20 | 970241100R00 | ...hloubka řezu 100 mm | m | 3.58 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | c : 1,64*2+,3 |  | 3.58
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
21 | 974031147R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 3.28 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | pro chráničky : 3,28 |  | 3.28
| 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě | [7 empty] | 0
s betonovým podkladem,
22 | 974042557R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 1.64 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | c : 1,64 |  | 1.64
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
23 | 978013161R00 | ...stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 45.3425 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(6,65*2+7,55)-3,0*3,13 |  | 55.8705
|  | -4,5*2,16+,2*(4,77+2,16)+,2*2,16 |  | -7.902
|  | -,8*1,97 |  | -1.576
|  | -1,5*,7 |  | -1.05
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
24 | 978013191R00 | ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 9.39 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,0*3,13 |  | 9.39
| 776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC | [7 empty] | 0
25 | 776401800RT1 | ...Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 27.6 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 7,55*2+6,65*2-,8 |  | 27.6
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
26 | 776511810R00 | ...Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 57.79 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 47,95 |  | 47.95
|  | stěny : 3,0*3,28 |  | 9.84
27 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 47.95 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 47,95 |  | 47.95
28 | 960 | vyklízení volného interiéru (lavice,židle,katedra) uložení dle pokynů investora event.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 13.86 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kolem oken : 4,77*2+2,16*2 |  | 13.86
30 | 976 2a | stávající tabule bílá malá - demontáž + zpětná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 976 2b | stávající tabule projekční - demontáž + zpětná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 2.344 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | b : ,3*,3*12+,2*6,32 |  | 2.344
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
33 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 2.6555 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,21,27, :
|  | Součet: : 2.65555 |  | 2.6555
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
34 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
35 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
36 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [13 empty] | vč.přesunu hmot,vč.zabudování
37 | T 101 | T101- dřevěné vnitřní dveře 800/1970 Rw=32dB, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
38 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [13 empty] | vč.přesunu hmot,vč.zabudování
39 | Z201 | Z201- podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
40 | Z202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | Z203 | Z203 - SDK obklad akustický stěnový kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy | m2 | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb | [7 empty] | 0
42 | 771111122R00 | ...Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
| 776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů | [7 empty] | 0
43 | 776431010R00 | ...Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 27.5 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně soklové lišty. | [13 empty] | včetně soklové lišty.
|  | 6,6*2+7,55*2-,8 |  | 27.5
| 776 57 Položení povlakových podlah textilních | [7 empty] | 0
všívaných a vpichovaných
| 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci | [7 empty] | 1
44 | 776572200R00 | ...Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních | m2 | 47.58 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
45 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 0.88 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | ,8*1,1 |  | 0.88
46 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 52.984 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 47,58*1,05 |  | 49.959
|  | 27,5*,1*1,1 |  | 3.025
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
47 | 998776102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.26633 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
43,44,45,46, :
|  | Součet: : 0.26633 |  | 0.26633
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
48 | 777553010R00 | ...Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit | m2 | 47.58 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
49 | 777553210R00 | ...Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm | m2 | 47.58 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
50 | 777553219R00 | ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 95.16 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | 47,58*2 |  | 95.16
51 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.21096 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | b : (,3*,3*12+,2*6,32)*,09 |  | 0.21096
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
52 | 998777102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.86897 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
48,49,50,51, :
|  | Součet: : 0.86897 |  | 0.86897
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
53 | 784402801R00 | ...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 37.9086 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(6,27+6,6+,35) |  | 41.3786
|  | -(4,5*2,16-4,0)+,2*(4,77+2,16*2)+,2*2,16 |  | -3.47
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
54 | 784167103R00 | ... , disperzní, dvojnásobné, tl. vrstvy 2x1 mm | m2 | 32 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
55 | 784442001RT2 | ...Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 131.274 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,08*(6,6*2+7,55*2) |  | 87.164
|  | -(4,5*2,16-4,0)+,2*(4,77+2,16*2)+,2*2,16 |  | -3.47
|  | 47,58 |  | 47.58
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
56 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
57 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
58 | 240 | Chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
59 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
60 | 979011111R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.7183 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 1.71830 |  | 1.7183
61 | 979011121R00 | ...Příplatek za každé další podlaží | t | 1.7183 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 1.71830 |  | 1.7183
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
62 | 979081111R00 | ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.7183 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 1.71830 |  | 1.7183
63 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 24.0563 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 24.05626 |  | 24.0563
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
64 | 979082111R00 | ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.7183 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 1.71830 |  | 1.7183
65 | 979082121R00 | ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.7464 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 13.74644 |  | 13.7464
66 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 1.7183 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,24,26,29,32, :
|  | Součet: : 1.71830 |  | 1.7183
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0