## ROZPO
III. Etapa
| 1 | AV technika - příprava, montáž, kabeláž, trubkování
No. |  | Popis položky | mj. | Počet | J.c. | Celkem
101 |  | Demontáž projektoru včetně kabeláže | hod | 4 | 0 | 0
103 |  | Montáž stropního projektoru | ks | 1 | 0 | 0
104 |  | Montáž a dodávka držáku pro projektor, televizor | ks | 1 | 0 | 0
106 |  | HDMI kabel pasivní do 20m, zlacené kontakty | ks | 2 | 0 | 0
107 |  | VGA kabel do 20m | ks | 1 | 0 | 0
108 |  | Konektor panelový pro HDMI či VGA | ks | 3 | 0 | 0
109 |  | Do nábytku uzavíratelný modlární hi-tech panel, pro 8 modulů | ks | 1 | 0 | 0
110 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze - 50 mm | m | 40 | 0 | 0
111 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze - 23 mm, | m | 40 | 0 | 0
112 |  | Krabice protahovací 250x250mm | ks | 2 | 0 | 0
113 |  | Demontáž reproduktorů nástěnných | hod | 2 | 0 | 0
114 |  | Montáž reproduktorů do podhledu | ks | 6 | 0 | 0
115 |  | Kabeláž pro jeden reproduktor - kabel 2x2,5 licna, d+m | m | 6 | 0 | 0
116 |  | Montáž a oživení videočásti | hod | 8 | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky | mj. | Počet | J.c. | Celkem
201 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití | ks | 3 | 0 | 0
202 |  | Montáž nového hlásiče včetně patice na strop | ks | 6 | 0 | 0
203 |  | Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem | ks | 6 | 0 | 0
204 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | m | 120 | 0 | 0
205 |  | Načtení nových čidel, doprogramování | kpl | 1 | 0 | 0
206 |  | Zálohovaný systémový zdroj 24V/5A včetně skříně a baterií | kpl | 1 | 0 | 0
207 |  | Montáž zálohovaného zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
208 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (připojení povládaných zařízení) | m | 50 | 0 | 0
209 |  | Koppler ESSER FCT pro ovládání navazujících zařízení komplet včetně krabice | ks | 1 | 0 | 0
210 |  | Koppler montáž | ks | 1 | 0 | 0
211 |  | Krabice se svorkovnicí 2pól pro ohniodolné kabely | ks | 2 | 0 | 0
212 |  | Zajištění funkce EPS během stavebních prací náhradním způsobem | případ | 1 | 0 | 0
| 3 | Strukturovná kabeláž
No. |  | Popis položky | mj. | Počet | J.c. | Celkem
301 |  | UTP kabel cat5e dodávka | m | 600 | 0 | 0
302 |  | UTP montáž | m | 600 | 0 | 0
303 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 dodávka | m | 3 | 0 | 0
304 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 montáž | m | 2 | 0 | 0
305 |  | Meření portu před předáním, vyhotovení protokolu | m | 6 | 0 | 0
306 |  | Ukončení UTP | m | 12 | 0 | 0
307 |  | Práce v racku včetně spotřebního materiálu | hod | 4 | 0 | 0
308 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze - 23 - 29mm včetně drážek, prostupů | m | 40 | 0 | 0
309 |  | Parapetní kanál do nábytku | m | 5 | 0 | 0
| 4 | EZS
No. |  | Popis položky | mj. | Počet | J.c. | Celkem
401 |  | Demontáž čidla EZS, repase k dalšímu použití | ks | 1 | 0 | 0
402 |  | Dodávka čidla EZS (prostorový detektor pohybu duální) | ks | 1 | 0 | 0
403 |  | Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně | ks | 1 | 0 | 0
404 |  | Svorkovací krabice s tamper kontaktem | ks | 1 | 0 | 0
405 |  | Montáž čidla, magnetu, krabice | ks | 5 | 0 | 0
406 |  | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | m | 20 | 0 | 0
407 |  | Oživení doplněného systému EZS | hod | 1 | 0 | 0
408 |  | Demontáž čtečky karet, repase k dalšímu použití | ks | 1 | 0 | 0
409 |  | Montáž čtečky včetně elektrozámku | ks | 1 | 0 | 0
410 |  | Doplnění četčky a háčkového zámklu pro katedru | kpl | 1 | 0 | 0
601 |  | Požární ucpávka do 100x100mm | ks | 1 | 0 | 0
602 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0