## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Celkovy vykaz
I.etapa ESF+
Celkový výkaz dodávek a prací
Matematický součet všech dílčích rozpočtů
částka bez DPH
Architektonicko - stavební řešení
Zařízení pro vytápění staveb
Zdravotně technické instalace
Zařízení vzduchotechniky a chlazení
Měření a regulace
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Součet bez DPH | 0

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2016/026- 1-PaK
I.etapa ESF+
| Zadavatel : |  | Masarykova univerzita |  | IČO : | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  | DIČ : | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant : |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  | IČO : | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  | DIČ : | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 1 | I.etapa ESF+ |  |  | 801.35.2.2 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 790 6 | AVT - tabule,proj.plátna |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2016/026- 1-PaK | I.etapa ESF+
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 2016/026- 1-PaK | I.etapa ESF+
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0 | VN+ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 0 | VN+ON |  |  |  |  | VN+ON
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 0 |  |  | 0

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016/026- 1-PaK | I.etapa ESF+
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0 | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2016/026- 1-PaK | I.etapa ESF+
Objekt : | 1 | I.etapa ESF+ |  |  | JKSO : | 801.35.2.2
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
I.etapa ESF+
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
| 801.35.2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
| 801.35.2.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1-I -DVD-p | stavební část +profese |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1-I -DVD-p | stavební část +profese |  |  |  |  | stavební část +profese
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
790 6 | AVT - tabule,proj.plátna |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1-I -DVD-p |  |  | 0

## 1 1-I -DVD-p Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016/026- 1-PaK | I.etapa ESF+
O: | 1 | I.etapa ESF+
R: | 1-I -DVD-p | stavební část +profese
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů | [7 empty] | 0
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
1 | 317944311RT3 | ...profil I 120 | t | 0.01332 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,2*11,1*,001 |  | 0.01332
| 340 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
2 | 340237212RT2 | ...tloušťky nad 100 mm | kus | 5 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1+4 |  | 5
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky | [7 empty] | 0
| 342 09-9 příplatky | [7 empty] | 1
3 | 342263998RT1 | ...za plochy do 2 m2 | m2 | 2.288 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (,35+,5)*3,28-,5*1,0 |  | 2.288
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky | [7 empty] | 0
| 342 09-9 příplatky | [7 empty] | 1
4 | 342263998RT2 | ...za plochy nad 2 do 5 m2 | m2 | 2.624 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,8*3,28 |  | 2.624
| 342 24 Příčky z tvárnic pálených | [7 empty] | 0
| jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [13 empty] | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
| 342 24-1 Příčky z tvárnic pálených | [7 empty] | 1
5 | 342248114R00 | ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 27.3716 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (7,18+,21*2+,745)*3,28 |  | 27.3716
| 342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou | [7 empty] | 0
6 | 342668111R00 | ...PU pěnou | m | 8.345 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | (7,18+,21*2+,745) |  | 8.345
| 342 94 Kotvení příček ke konstrukcím | [7 empty] | 0
7 | 342948111R00 | ...kotvami na hmoždinky | m | 13.12 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [13 empty] | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
|  | 3,28*4 |  | 13.12
8 | 342948112R00 | ...přistřelenýmu kotvami | m | 3.28 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [13 empty] | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 0
jakýmikoliv cihlami,
9 | 346244381RT2 | ...výšky do 200 mm | m2 | 0.288 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,12*1,2*2 |  | 0.288
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
| 342 01 Příčky z desek sádrokartonových | [7 empty] | 0
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
| 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 | [7 empty] | 1
10 | 342261112RT1 | ...tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 4.912 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (,35+,5+,8)*3,28-,5*1,0 |  | 4.912
| 342 01 Příčky z desek sádrokartonových | [7 empty] | 0
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
| 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 | [7 empty] | 1
11 | 342261213RT1 | ...tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 4.984 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,0*3,28-,8*1,97 |  | 4.984
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
12 | 342266111RA1 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace | m2 | 11.544 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3006 : 5,55*2,08 |  | 11.544
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
13 | 342266111RT1 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 47.6416 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (13,72+6,3)*2,08 |  | 41.6416
|  | stoupačky : 6 |  | 6
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-9 příplatky | [7 empty] | 1
14 | 342266998RT2 | ...příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
15 | 342264051RT1 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým | [7 empty] | 0
16 | 342264098RT1 | ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 713 13 Montáž tepelné izolace stěn | [7 empty] | 0
17 | 713131130R00 | ...vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 11.544 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [13 empty] | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 3006 : 5,55*2,08 |  | 11.544
18 | 342071 | napojení SDK příčky na okenní profil tl.70mm Rw=51dB - kompl.dod+mtz, skladba dle vč.104 | m2 | 0.4752 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | ,22*2,16 |  | 0.4752
19 | 34226x | výztuhy v SDK předstěnách - kompl.dod+mtz | m | 11.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 3006 : 5,55*2 |  | 11.1
20 | 63151402R | deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 11.7749 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 3006 : 5,55*2,08*1,02 |  | 11.7749
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| 413 23-2 válcovaných nosníků | [7 empty] | 1
21 | 413232211R00 | ...výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
| 601 01-1 Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí | [7 empty] | 1
22 | 601011191R00 | ...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 193.6018 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
23 | 602011147RT3 | ...stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 193.6018 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(14,065*2+,5*2-,6+7,55*2-6,8+,5*2+,35) |  | 119.5034
|  | -6,65*2,16*2+,2*(7,12+7,125)+,2*4*2,16 |  | -24.151
|  | -,8*1,97*3 |  | -4.728
|  | -1,0*1,5 |  | -1.5
|  | 3,13*(9,7-5,5+,645*2+11,2+,5*2+2,7+1,105) |  | 67.2793
|  | -10,5*2,16+,2*(10,725+2,16) |  | -20.103
|  | -1,105*1,5 |  | -1.6575
|  | Mezisoučet |  | 134.6432
|  | 3,13*(,35+7,18+,21*2)-(,21*2+1,1)*1,5 |  | 22.6035
|  | Mezisoučet |  | 22.6035
|  | 2,7*4,83*2+3,08*6,7-5,75*2,16+,2*(5,965+2,16)+,2*2,16 |  | 36.355
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
24 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 77.8896 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (7,12+7,125+10,725+5,965)*2,16 |  | 66.8196
|  | ,9*2,05*6 |  | 11.07
| 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn | [7 empty] | 0
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
25 | 612401191RT2 | ...do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 10 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5*2 |  | 10
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
26 | 612403399RT2 | ...jakékoliv šířky | m2 | 3.89 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,28*2*,25 |  | 1.64
|  | 15*,15 |  | 2.25
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
27 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 92.1668 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,0*3,28 |  | 9.84
|  | 1,5*(,8+1,1+1,5) |  | 5.1
|  | 3,28*(,35+7,18+,21+5,7+,745) |  | 46.5268
|  | 30,7 |  | 30.7
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
28 | 612421431R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 164.555 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 3,13*(14,065*2+,5*2-,6+7,55*2-6,8+,5*2+,35) |  | 119.5034
|  | -6,65*2,16*2+,2*(7,12+7,125)+,2*4*2,16 |  | -24.151
|  | -,8*1,97*3 |  | -4.728
|  | -(1,0+1,1)*1,5 |  | -3.15
|  | 3,13*(9,7-5,7+11,2+,5*2+2,7+1,205) |  | 62.9286
|  | -10,5*2,16+,2*(10,725+2,16) |  | -20.103
|  | -1,4*1,5 |  | -2.1
|  | Mezisoučet |  | 128.2001
|  | 2,7*4,83*2+3,08*6,7-5,75*2,16+,2*(5,965+2,16)+,2*2,16 |  | 36.355
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
29 | 612423521R00 | ...hladká, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 2.25 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 15*,15 |  | 2.25
30 | 612423631R00 | ...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 1.64 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,28*2*,25 |  | 1.64
| 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové | [7 empty] | 0
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
31 | 612451121R00 | ...hladké | m2 | 7.3725 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,1+,21+1,45)*1,5 |  | 4.14
|  | (1,105)*1,5 |  | 1.6575
|  | 1,05*1,5 |  | 1.575
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [7 empty] | 0
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
| 612 47-319 příplatek | [7 empty] | 1
32 | 612473186R00 | ...za zabudované rohovníky | m | 50 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
33 | 612481211RT8 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 108.8678 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pozn.5 : 39,3 |  | 39.3
|  | pozn.3 : (,35+7,18+,21+5,7+,745)*3,28 |  | 46.5268
|  | pozn.4 : 4,83*2,7 |  | 13.041
|  | napojení : 10 |  | 10
34 | 612 | sešití trhlin | m | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí | [7 empty] | 0
s rozprostřením a uhlazením
35 | 632415108RT2 | ...cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 8 mm, ruční zpracování | m2 | 173.6132 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč.penetrace | [13 empty] | vč.penetrace
|  | K2 : 1,995*1,355 |  | 2.7032
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
36 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 170.91 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
37 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
38 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
39 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 194.77 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
|  | (9,7-,15)*1,2 |  | 11.46
|  | 2,0*1,2 |  | 2.4
|  | 10 |  | 10
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
40 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 260.858 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 8,2*14,065+7,5*6,7+10,3*(4,5+14,0)/2 |  | 260.858
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
41 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 79.15 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | kolem oken : (7,12+7,125+10,725+5,965)*2+2,16*8 |  | 79.15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
42 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 0.674 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,2*3,37 |  | 0.674
43 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 48.7291 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 6,65*3,37-,8*1,97 |  | 20.8345
|  | (6,75+1,995)*3,37-,8*1,97 |  | 27.8946
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 0
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
44 | 962084131R00 | ...deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 0.4752 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,22*2,16 |  | 0.4752
| 965 04-81 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb | [7 empty] | 0
45 | 965048250R00 | ...do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 2.2284 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | e : 1,995*1,117 |  | 2.2284
| 965 08-1 Bourání podlah | [7 empty] | 0
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
46 | 965081713R00 | ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.2284 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | e : 1,995*1,117 |  | 2.2284
| 967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
47 | 967031132R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 0.606 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,15*2,02*2 |  | 0.606
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
48 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
49 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | ,8*1,97*2 |  | 3.152
| 970 24 Řezání prostého betonu | [7 empty] | 0
50 | 970241100R00 | ...hloubka řezu 100 mm | m | 8.22 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | c : 4,0*2+,22 |  | 8.22
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
51 | 971033231R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1+4 |  | 5
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 1
52 | 974031664R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 1.2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě | [7 empty] | 0
s betonovým podkladem,
53 | 974042547R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | c : 4,0 |  | 4
| 975 05 Víceřadové podchycení stropů | [7 empty] | 0
| 975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m | [7 empty] | 1
54 | 975053141R00 | ...při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2 | m | 7.55 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
55 | 978013161R00 | ...stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 164.555 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(14,065*2+,5*2-,6+7,55*2-6,8+,5*2+,35) |  | 119.5034
|  | -6,65*2,16*2+,2*(7,12+7,125)+,2*4*2,16 |  | -24.151
|  | -,8*1,97*3 |  | -4.728
|  | -(1,0+1,1)*1,5 |  | -3.15
|  | 3,13*(9,7-5,7+11,2+,5*2+2,7+1,205) |  | 62.9286
|  | -10,5*2,16+,2*(10,725+2,16) |  | -20.103
|  | -1,4*1,5 |  | -2.1
|  | Mezisoučet |  | 128.2001
|  | 2,7*4,83*2+3,08*6,7-5,75*2,16+,2*(5,965+2,16)+,2*2,16 |  | 36.355
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
56 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 20 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,0*3,28 |  | 9.84
|  | 10,16 |  | 10.16
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
57 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 14.925 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,5*(,8+1,05+1,15+1,5+,35+1,1) |  | 8.925
|  | stoupačky : 6 |  | 6
| 767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu | [7 empty] | 0
| 767 13-84 příček sádrokartonových | [7 empty] | 1
58 | 767137801R00 | ...roštu | m2 | 6 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | stoupačky : 6 |  | 6
| 767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu | [7 empty] | 0
| 767 13-84 příček sádrokartonových | [7 empty] | 1
59 | 767137803R00 | ...desek do suti | m2 | 8 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | stoupačky : 6 |  | 6
|  | podhled : 2 |  | 2
| 767 58-8 Demontáž podhledů | [7 empty] | 0
60 | 767582800R00 | ...roštů | m2 | 2 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
| 776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC | [7 empty] | 0
61 | 776401800RT1 | ...odstranění a uložení na hromady | m | 91.15 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 7,05*2+6,865*2+7,55*4-,8*4 |  | 54.83
|  | 9,7+11,2+,5*2+13,72+1,5-,8 |  | 36.32
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
62 | 776511810R00 | ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 190.852 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 52,8+51,23+61,47+,8*7,5 |  | 171.5
|  | stěny : (2,9+3,0)*3,28 |  | 19.352
63 | 34226 | provizorní příčka - protiprašné opatření - zřízení +odsranění | m2 | 24.764 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | protiprašné opatření : 7,55*3,28 |  | 24.764
64 | 725290020RA0 | umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 171.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 52,8+51,23+61,47+,8*7,5 |  | 171.5
66 | 78690 | demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely | m2 | 30.7692 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | (7,12+7,125)*2,16 |  | 30.7692
67 | 960 | vyklízení volného interiéru (katedra,lavice...) uložení dle pokynů investora event.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 960 f | nástěnné vitríny - demontáž + přemístění dle pokynů investora | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | f : 2 |  | 2
69 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 79.15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kolem oken : (7,12+7,125+10,725+5,965)*2+2,16*8 |  | 79.15
70 | 976 2a | stávající tabule bílá malá - demontáž + zpětná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
71 | 976 2b | stávající tabule projekční - demontáž + zpětná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 976 2c | stávající tabule bílá malá - demontáž + uschování | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 8.6888 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | b : ,3*,3*(13+9+12)+,25*(7,05+6,865+7,5+1,1) |  | 8.6888
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
74 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m, | t | 21.0924 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,39,40,41,42,43,44, :
49,54,63,65, :
|  | Součet: : 21.09241 |  | 21.0924
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
75 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
76 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
77 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [13 empty] | vč.přesunu hmot,vč.zabudování
78 | T 101 | T101- dřevěné vnitřní dveře 800/1970 , kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
79 | T 102 | T102- dřevěné vnitřní dveře 800/1970, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
80 | T 103 | T103- dřevěné vnitřní dveře 800/1970, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
81 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [13 empty] | vč.přesunu hmot,vč.zabudování
82 | Z201 | Z201- podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu , vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 51 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
83 | Z202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu , vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 108 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
84 | Z203 | Z203 - SDK obklad akustický stěnový kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb | [7 empty] | 0
85 | 771111122R00 | ...montáž podlahových lišt přechodových | m | 3.2 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4*,8 |  | 3.2
| 776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů | [7 empty] | 0
86 | 776431010R00 | ...včetně dodávky kobercové lišty | m | 80.44 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně soklové lišty. | [13 empty] | včetně soklové lišty.
|  | 14,065*2+,5*2+,35*2+7,55*2-,8*3 |  | 42.53
|  | 9,7+,745+11,845+13,72+2,7-,8 |  | 37.91
| 776 57 Položení povlakových podlah textilních | [7 empty] | 0
všívaných a vpichovaných
| 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci | [7 empty] | 1
87 | 776572200R00 | ...lepených, ze čtverců textilních | m2 | 170.91 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
88 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 3.52 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 3,2*1,1 |  | 3.52
89 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 188.3039 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 170,91*1,05 |  | 179.4555
|  | 80,44*,1*1,1 |  | 8.8484
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
90 | 998776102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.94422 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
86,87,88,89, :
|  | Součet: : 0.94422 |  | 0.94422
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
91 | 777553010R00 | ...penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 170.91 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
92 | 777553210R00 | ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 170.91 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
93 | 777553219R00 | ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 337.16 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | (87,3+17,02+66,59-(2,0*1,105+1,2*,1))*2 |  | 337.16
94 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 1.7058 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | (6,65*,15+5,58*,17+,9*,15+,365*,1+1,995*,185)*,09 |  | 0.2238
|  | b : (,3*,3*(13+9+12)+,25*(7,05+6,865+7,5+1,1))*,09 |  | 0.78199
|  | ,7 |  | 0.7
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
95 | 998777102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 5.0774 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
91,92,93,94, :
|  | Součet: : 5.07739 |  | 5.0774
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 0
96 | 781101210RT2 | ...penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15.8475 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky materiálu.
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele | [7 empty] | 1
97 | 781415013RT2 | ... , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 15.8475 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,1+,21+1,45)*1,5 |  | 4.14
|  | (1,105+,8+,85)*1,5 |  | 4.1325
|  | 1,05*1,5 |  | 1.575
|  | stoupačky : 6 |  | 6
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 1
98 | 781419711R00 | ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 15.8475 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
99 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 16.6399 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 15,8475*1,05 |  | 16.6399
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
100 | 998781103R00 | ...v objektech výšky do 24 m | t | 0.24057 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
96,97,99, :
|  | Součet: : 0.24057 |  | 0.24057
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
101 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 227.0144 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,13*(14,065*2+,5*2+,35*2+7,55*2-6,3) |  | 120.9119
|  | -(6,65*2,16*2-4,0*2)+,2*(7,12+7,125)+,2*4*2,16 |  | -16.151
|  | 3,13*(9,7-5,7-2,0+11,2+2,7+1,205+,645) |  | 55.5575
|  | -(10,5*2,16-4,0)+,2*(10,725+2,16*2)+,5*2,16 |  | -14.591
|  | 2,7*(4,83*2)+3,08*6,7-(5,75*2,16-4,0)+,2*(5,965+2,16*2)+,2*2,16 |  | 40.787
|  | 15,0*2,7 |  | 40.5
|  | Mezisoučet |  | 227.0144
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
102 | 784167103R00 | ... , disperzní, dvojnásobné, tl. vrstvy 2x1 mm | m2 | 127 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
103 | 784442001RT2 | ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 499.356 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3,08*(14,065*2+,5*2+,35*2+7,55*2)-39,3 |  | 99.0844
|  | -(6,65*2,16*2-4,0*2)+,2*(7,12+7,125)+,2*4*2,16 |  | -16.151
|  | 3,08*(9,7+11,2+13,72+2,7+1,205+,8*2+,645*2) |  | 127.5582
|  | -(10,5*2,16-4,0)+,2*(10,725+2,16*2)+,5*2,16 |  | -14.591
|  | 87,3+17,02+66,59 |  | 170.91
|  | 3,28*(2,0+7,18+,35) |  | 31.2584
|  | 2,7*(4,83*2)+3,08*6,7-(5,75*2,16-4,0)+,2*(5,965+2,16*2)+,2*2,16 |  | 40.787
|  | 15,0*2,7 |  | 40.5
|  | Mezisoučet |  | 479.356
|  | 5*2*1,0+10 |  | 20
104 | 784 R | Nátěr stěny - náhrada projekčního plátna - kompl.dod+mtz | m2 | 39.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | STANDARD - MIGHTY BRIGHTY PROJECTION SCREEN PAINT MPW 30 | [13 empty] | STANDARD - MIGHTY BRIGHTY PROJECTION SCREEN PAINT MPW 30
|  | pozn.5 : 39,3 |  | 39.3
Díl: | 790 6 | AVT - tabule,proj.plátna |  |  | 0
105 | VT203 | tabule VT203 kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
106 | VT206 | tabule VT206 kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
107 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [13 empty] | vč.přesunu hmot,vč.zabudování
108 | O 401 a | O401-vnitřní žaluzie 1060/1360mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
109 | O 401 b | O401-vnitřní žaluzie 1060/ 560mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
110 | O 402a | O402-vnitřní žaluzie 960/1260mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
111 | O 402b | O402-vnitřní žaluzie 1060/560mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
112 | O 403 | O403-textilní roleta s bočními držáky 2400/ 2160mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
113 | O 404 | O404-skleněná stěna s dveřmi kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
114 | O 405 | O405-tapeta 4,83x2,7m kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
115 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
116 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
117 | 240 | Chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
118 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
119 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 19.6043 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 19.60428 |  | 19.6043
120 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 19.6043 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 19.60428 |  | 19.6043
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
121 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 19.6043 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 19.60428 |  | 19.6043
122 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 274.46 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 274.45998 |  | 274.46
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
123 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 19.6043 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 19.60428 |  | 19.6043
124 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 156.8343 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 156.83428 |  | 156.8343
125 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 19.6043 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,69,73, :
|  | Součet: : 19.60428 |  | 19.6043
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0