## ROZPO
Lipová 41, ESF MU
Stavební úpravy - kavárna
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
VÝKAZ VÝMĚR
| 1 | Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem, společné trojrámečky dodá silnoproud. i | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | UTP kabel cat5e dodávka | 60 | m | 0 | 0
3 |  | UTP montáž (částečně) do stávajících tras | 60 | m | 0 | 0
4 |  | Meření kabelu CAT5e | 2 | ks | 0 | 0
5 |  | Zakončení kabelu CAT5e (zařezání do keystonu) | 4 | ks | 0 | 0
6 |  | Trubka instalační pod omítkou 29mm, zasekání, bez zapravení trasy | 10 | m | 0 | 0
7 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 10 | m | 0 | 0
8 |  | AY 2,5 B | 10 | m | 0 | 0
9 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 2 | ks | 0 | 0
10 |  | Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | Dodávka čidla EPS optokouřové včetně patice, popis štítkem | 1 | ks | 0 | 0
3 |  | Dodávka čidla EPS teplotnívčetně patice, popis štítkem | 1 | ks | 0 | 0
4 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop | 2 | ks | 0 | 0
5 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž pod omítkou | 20 | m | 0 | 0
6 |  | Provizorní zprovoznění kruhové linky EPS | 2 | hod | 0 | 0
7 |  | Načtení nových čidel, doprogramování | 2 | hod | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Demontáž stávajícího hlásiče EZS | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | Dodávka čidla EZS detektor pohybu | 1 | ks | 0 | 0
3 |  | Montáž hlásiče EZS | 1 | ks | 0 | 0
4 |  | Pomocný spojovaví materál (krabice s tamperem) | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0