## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu
Stavba : |  | Název stavby : | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 7
Objednatel : | [5 empty] | 0
Počet listů :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2017-01-20 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§ 48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.
0
470
470
683
683
14
3
3
0
43
43
43
7
5
43
8
18

## Rekapitulace
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZRN+HZS
0
470
470
683
683
14
3
3
0
43
43
43
7
5
43
8
18

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů | m2 | 6 |  | 0
2 | 631-1 | Tepelná izolace: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou folií, tl. 30 mm na ocelové potrubí DN 10 (např. možný standard ROCKWOOL TZB 800) | m | 20 |  | 0
3 | 631-2 | Tepelná izolace: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou folií, tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 15 (např. možný standard ROCKWOOL TZB 800) | m | 26 |  | 0
4 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.01 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
5 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 46 |  | 0
6 | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 20 |  | 0
7 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 26 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
8 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
9 | vlastní cena | Radiátorové šroubení Heimeier, DN 15, přímé, přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním | kus | 2 |  | 0
10 | vlastní cena | Dvojité radiátorové šroubení Heimeier, DN 15, přímé, přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním | kus | 1 |  | 0
11 | vlastní cena | Radiátorový ventil Heimeier, DN 15, přímý | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 97 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
12 | 998734103 | Přesun hmot pro armatury v objektech H do 24 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
13 | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 5 |  | 0
14 | 735111340 | Otopné těleso litinové článkové Kalor 500/160 se základním nátěrem | m2 | 1.785 |  | 0
15 | 735111380 | Otopné těleso litinové článkové Kalor 900/160 se základním nátěrem | m2 | 7.48 |  | 0
16 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 11.985 |  | 0
17 | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 11.985 |  | 0
18 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 11.985 |  | 0
19 | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 11.985 |  | 0
20 | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 11.985 |  | 0
21 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 11.985 |  | 0
22 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 8 |  | 0
23 | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 11.985 |  | 0
24 | 735152452 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
25 | vlastní cena | Stojánková konzola vnitřní pro deskové těleso | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
26 | vlastní cena | Krytka na stojánkovou konzolu | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
27 | vlastní cena | Termostatická hlavice M 30x1,5 | kus | 7 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
28 | vlastní cena | Radiátorová hlavice M 30x1,5, ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
29 | vlastní cena | Montáž termostatické hlavice | kus | 8 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
30 | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.326 |  | 0
31 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.326 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
32 | 783624111 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles | m2 | 11.985 |  | 0
33 | 783627117 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles | m2 | 21.25 |  | 0
34 | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 46 |  | 0
35 | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 11.985 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 11.985 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm | m | 46 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí
38 | HZS-1 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
39 | HZS-2 | Vypuštění a napuštění topného sytému upravenou vodou | hod | 10 |  | 0
40 | HZS-3 | Proplach topného systému 2x | hod | 10 |  | 0
41 | HZS-4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | hod | 8 |  | 0
42 | HZS-5 | Demontáže | hod | 50 |  | 0
43 | HZS-6 | Stavební výpomoce | hod | 60 |  | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0