## Krycí list
Výkaz výměr |  |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení | JKSO
Stavba |  |  |  |  | SKP
|  | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu |  |  | Měrná jednotka
Investor |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | MU ESF, Lipová 41a Brno |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | 3293
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu |  |  | Výkaz výměr
Investor : |  | MU ESF, Lipová 41a Brno |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
C1. | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Úprava chlazení v kanceláři vedoucího SB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu | Výkaz výměr
Investor : |  | MU ESF, Lipová 41a Brno | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | C1. | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP | [5 empty] | 37
1 |  | Vzduchová dveřní clona s el. výměníkem Qv= 2420m3/h; Qt=10,0kW; U=400V; I=3,6A; P=0,81kW | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 88
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | Samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu lakovaná barvou RAL dle architekta, oblá lakovaná čelní plocha s možností umístění statické reklamy, umístění zavěšením nad dveřmi, | [5 empty] | 177
|  | radiální ventilátory staticky a dynamicky vyvážené, motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, směrovatelné lamely,provedení el. ohřívače - pravé provedení ohřívače. | [5 empty] | 177
|  | C1.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
2 |  | Závěsy podstropní dodatečně nivelovatelné, včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 63
|  | C1.001a - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
3 |  | Dveřní kontakt, magnetický, přepínatelný, s kabeláží 3m | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 55
|  | C1.001b - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
4 |  | Nástěnný ovladač s diplejem, včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 44
|  | C1.001c - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
5 |  | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 70
6 |  | Hzs zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 |  | 0 | vlastní | 186
7 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP |  |  |  | 0 |  | 37
Díl: | 900. | Úprava chlazení v kanceláři vedoucího SB | [5 empty] | 40
8 |  | Demontáž stávajícího Cu potrubí a opláštění v prostoru Kanceláře vedoucího SB, vč. ekologické likvidace | hod | 2 |  | 0 | vlastní | 103
9 |  | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 44
|  | 900.701 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
10 |  | Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 9,52mm, komunikační kabeláž. | m | 4 |  | 0 | vlastní | 73
|  | 900.801 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 4 | [5 empty] | 1
11 |  | Kompletní montáž vzduchotechniky - Úprava chlazení v kanceláři vedoucího SB | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 75
12 |  | Hzs - Úprava chlazení v kanceláři vedoucího SB - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0 | vlastní | 192
13 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Úprava chlazení v kanceláři vedoucího SB |  |  |  | 0 |  | 40
Díl: | 999. | Ostatní položky | [5 empty] | 15
14 |  | Montážní materiál | kg | 15 |  | 0 | vlastní | 18
|  | 999.901 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
15 |  | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 10 |  | 0 | vlastní | 33
|  | 999.902 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
16 |  | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 59
|  | 999.903 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
17 |  | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou | hod | 8 |  | 0 | vlastní | 49
18 |  | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 21
19 |  | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 24
20 | [5 empty] | 0 |  | 0
21 |  | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 7
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 15
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.