## ROZPO
Lipová 41, ESF MU
Stavební úpravy vrátnice
D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
VÝKAZ VÝMĚR
| Upozornění: | Ukládá se jako povinnost uchazeče zkontrolovat správnou funkci kalkulačních vzorců v aktuálně používané verzi tabulkového procesoru.
| 1 | Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem | 17 | ks | 0 | 0
102 |  | UTP kabel cat5e dodávka | 3600 | m | 0 | 0
103 |  | UTP montáž (částečně) do stávajících tras | 3600 | m | 0 | 0
104 |  | Patch panel 48pt do racku 19inch, cat5e, D+M | 1 | ks | 0 | 0
105 |  | Meření kabelu CAT5e | 40 | ks | 0 | 0
106 |  | Zakončení kabelu CAT5e (zařezání do keystonu) | 80 | ks | 0 | 0
107 |  | Trubka instalační pod omítkou, do podlahy, do d=48mm, zasekání | 34 | m | 0 | 0
108 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 34 | m | 0 | 0
109 |  | AY 2,5 B | 34 | m | 0 | 0
110 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 17 | ks | 0 | 0
111 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks | 0 | 0
112 |  | Žlab drátěný, š=150mm, včetně konstrukcí pro nosnost 200kg/bm, D+M, uzemnění žlabu | 60 | m | 0 | 0
113 |  | Požární ucpávka ve stěně do průřezu400x100mm | 2 | ks | 0 | 0
114 |  | Skříň pod stůl, rack s perforovanými dveřmi, hl.800 mm | 1 | ks | 0 | 0
115 |  | Panel 6x 230V do racku, s přepěťovou ochranou | 1 | ks | 0 | 0
116 |  | SYKFY 50x2x0,5 + D+M | 80 | m | 0 | 0
117 |  | Patch panel 50pt do racku telefonní D+M | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | IP interkom
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
201 |  | IP interkom, PoE napájení, 4 tlačítka, venkovní antivandal hitech provedení | 1 | ks | 0 | 0
202 |  | IP telefonní přístroj | 1 | ks | 0 | 0
203 |  | Kabeláž - viz výše
204 |  | PoE injektor pro 1 PoE port | 2 | ks | 0 | 0
| 3 | EPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice | 3 | ks | 0 | 0
302 |  | Dodávka čidla EPS optokouřové včetně patice, popis štítkem | 6 | ks | 0 | 0
303 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop | 6 | ks | 0 | 0
304 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž pod omítkou | 25 | m | 0 | 0
305 |  | Provizorní zprovoznění kruhové linky EPS | 4 | hod | 0 | 0
306 |  | Načtení nových čidel, doprogramování | 4 | hod | 0 | 0
307 |  | Přenesení ústředny EPS na nové místo, včetně prodloužení stávajících kabelů,včetně drobného a spojovacícho materiálu | 24 | hod | 0 | 0
| 4 | EZS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Demontáž čidla EZS, repase k dalšímu použití | 4 | ks | 0 | 0
402 |  | Dodávka čidla EZS (prostorový detektor pohybu duální) | 4 | ks | 0 | 0
403 |  | Montáž čidla, magnetu, krabice | 4 | ks | 0 | 0
404 |  | Kabel pro čidla, pro bus | 35 | m | 0 | 0
405 |  | Kabel montáž | 35 | m | 0 | 0
406 |  | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | 10 | m | 0 | 0
407 |  | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 4 | ks | 0 | 0
408 |  | Oživení doplněného systému EZS | 8 | hod | 0 | 0
409 |  | Přenesení ústředny EZS na nové místo, včetně prodloužení stávajících kabelů,včetně drobného a spojovacícho materiálu | 16 | hod | 0 | 0
| 5 | Přenesení střežicího boxu na nové místo
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Přenesení boxu na nové místo, demontáž + montáž, včetně drobného a spojovacícho materiálu | 4 | hod | 0 | 0
Kabeláž - viz výše kapitola 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0