## T-truhlářské
|  | INVESTOR: | DATUM:
|  | Masarykova univerzita | 03/2017
Zaoralova 5, 628 00 Brno |  | STAVBA: | STUPEŇ:
tel./fax. : 545244874; www.erding.cz |  | VÝMĚNA OKEN ZE DVORA | DPS
Ř. PROJEKTANT: |  | ČÁST / OBJEKT: | Č ZAKÁZKY:
V. Janoušek |  | Výpis prvků | 17-201
VYPRACOVAL: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | Č.V.:
V. Janoušek |  | 17-201-03-DPS-D-500/2 | 500/2
VÝPIS PRVKŮ
(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO
OZN. | SCHÉMA (VNITŘNÍ POHLED) | POPIS | Poznámka | KS
Obecný popis pro všechny prvky (pokud není u prvku uvedeno jinak):
Vlastní okno osazeno na vnější líc stávajících výplní: - euro profily IV 78/78, napoj. lamelaB - mat.: smrk napojovaný; výplň 4FL-16-4PT, Ug=1,1 W/m2K - sklo číre; dělení okenních křídel oboustrannými nalepovacími lištami ("vídeňská mřížka") š.26mm - rám. a křídlová okapnice apod. - kování: otevíravé L+P, sklopné/ mikroventilace, včetně kování (s pojistkou proti chybné manipulaci), závěsy, kliky (bílé) umístěny v polovině křídla > kování bude před výrobou a dodávkou vzorkováno s písemným odsouhlasením investorem - dvojité celobvodové těsnění silikonové (šedé) - nátěr: impregnace + RAL 9010 (čistě bílá) - oboustranně Zednické zapravení: Součástí výměny oken je i zednická oprava a zapravení případně poškozených okolních ploch ostění, nadpraží, parapetů (případně obkladů) a jiných ploch narušených výměnou (fasáda apod.) s dodržováním technologickch/časových postupů. Izolační PUR pěna bude použita pouze ve spáře kolem rámu okna v max. tl. 25mm (nutné dozdění stavebního otvoru pro max. tloušťku spáry s PUR pěnou)
Vnitřní parapety: - šířka parapetů (vnitřní): cca 0,45, RAL 9010 (čistě bílá) - dřevotřískové parapety s nosem s povrchovou úpavou laminováním (LTD/DTDL) - plošně lepené - dořezávané plochy na rozměr okna (boční čela u ostění apod.) budou opatřeny nažehlovací páskou (bar. řešení jako plocha parapetů) Vnější parapety: - stávajícící Cu parapety budou zachovány - napojovací lišta vložena do drážky rámu oken a spojena s původním parapetem letovíním spoje cínem (po celé délce) - lišta bude individuálně naměřena a provedena pro každé okno
POZNÁMKA: - celkové rozměry jsou orientační a je nutné doměření každého otvoru před vlastní dodávkou/výrobou a montáží. Rozměry jsou uváděny v pohledu z vnitřní strany okna > pozor vnitřní špaleta po vybourném původním oknu má většinou větší světlost (dle druhu okna) - nutno počítat s osazení do místa po vybouraném/původním oknu a zednickém zapravení po původním "kastlovém okne" (dozdění a provedení omítek) - šířky parapetů uvedené v tabulce jsou orientační a skutečný rozměr je třeba doměřit dle skutečného způsobu osazení nových oken, tak aby nové vnitřní parapery byly provedeny do stejné urovně (půdorysné) jako původní parapety - schéma: vnitřní pohled
Dřevěné okno 1350x2500mm
1 |  | Parapety: vnitřní parapet š. 0,32m - vyrovnání (dobetonování) podkladu parapetů - rovné nadpraží |  | 11
Dřevěné okno 1300x2500mm
2 |  | Parapety: vnitřní parapet š. 0,32m - vyrovnání (dobetonování) podkladu parapetů - rovné nadpraží |  | 16
Dřevěné okno 1350x2500mm (par. v.2900mm)
3 |  | Parapety: vnitřní parapet š. 0,32m - vyrovnání (dobetonování) podkladu parapetů - rovné nadpraží - okno na schodišti |  | 9
Vnější ocelové mříže 1350x2650mm
A |  | - provedení kotvení do ostění (2x5ks) - demontáž a zpětná montáž - očištění, odmaštění a opískování - základní nátěr + 2x krycí syntetický - prášková barva RAL 9010 (čistě bílá) |  | 1