| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (SKM) Žerotínovo nám. 9, Brno Stavba: Oprava soc. zařízení menzy MN A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 17-201-11 Stupeň: DPS Archívní číslo: 17-201-11-DPS-A Datum: 06/2017 |  |

OBSAH:

1	Identifikační údaje	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	Seznam vstupních podkladů	3

3	Údaje o území	4

4	Údaje o stavbě	5

5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ MENZY MN

Místo stavby:	(SKM) ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, BRNO

katastrální území: Město Brno [610003]

parcelní čísla pozemků: 798

## Údaje o stavebníkovi

Název:	Masarykova univerzita

Adresa sídla:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

ID schránky: 	9tmj9e4

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Osoby oprávněné jednat

Ve věcech smluvních:	Mgr. Marta Valešová, MBA

Ve věcech technických:	Ing. Jan Brychta, Věra Benžová

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:	ERDING a.s.

zastoupená: Františkem Vlahou, předsedou představenstva

IČ:	255 124 55

DIČ 	CZ 255 124 55

ID schránky: 	rkucee5

Adresa sídla:	Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Hlavní projektanti:	Ing. Vladimír Půček, č. aut. 1003435, obor - technika prostředí staveb,

specializace - technická zařízení staveb

Ing. Janem Vlahou, č. aut. 1001331, obor IP00 - pozemní stavby

Projektanti částí:	Václav Janoušek	 tel.: 511 190 051

# Seznam vstupních podkladů

- základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření):

Předcházející stupně projektové dokumentace nebyly prováděny - jedná se o opravy objektu a změny účelů

- základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

-  pasportizace objektu stavebníka

- další podklady:

- výsledky jednání se zástupci investora

- prohlídka místa stavby a doměření

- projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- platné normy, vyhlášky a předpisy

# Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Stavba bude probíhat v areálu Masarykovy univerzity (MU), v prostorách rektorátu (RMU) na Žerotínovo náměstí 617/9.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o novorenesanční budovu, označovanou dnes jako Kounicův palác postavené v letech 1871-1873 v městské zástavbě centra města Brna s cihlovými několikapodlažními domy se zdobenou štukovou fasádou.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.)

Území je součástí městské památkové rezervace Brno a objekt je zapsán v ústředním sezamu kulturních památek.

Nenachází se v záplavovém území a území ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou.

- výřez UPmB (objekt)

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se nemění, jedná se o opravy uvnitř budovy.

- Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Beze změny - tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. Nemění a nezasahuje do územního rozhodnutí.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Beze změny - jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při výstavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je bez souvisejících a podmiňujících investic

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Přehled parcel dotčených stavbou

Katastrální území:  Město Brno [610003]

| č. parcely KN (č. parcely ZE) | Druh pozemku | Vlastník / LV |
| --- | --- | --- |
| 798 | zastavěná plocha a nádvoří | Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60177 Brno |

_

# Údaje o stavbě

- Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – úprava dvou místností jídelny univerzitní menzy v přízemí budovy (1.NP) na sociální zařízení (toalety dámy a páni). Pro vytvoření sociálního zařízení bude nově provedený vstup z chodby, příčky chodby a vlastní vybavení sociálního zařízení (zařizovací předměty, osvětlení a vedení elektroinstalace, vzduchotechnické zařízení, vedení vodovodu a kanalizace. Původní vstup do místností jídelny bude zazděn.

Pro vedení a napojení VZT a ZTI bude použity suterénní prostory dříve využívané jako zázemí menzy a toalety.

- Účel užívání stavby

Beze změny - účel užívání stavby není měněn.

- Trvalá, nebo dočasná stavba

Jedná beze změny - jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.)

Objekt je zapsán v ústředním sezamu kulturních památek.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životních podmínek, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu a ochranu tepla atd.

Opravami není měněn stávající charakter užívání ani způsob využití budoy a jejích prostor.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nevyskytují se.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků a pod.)

Beze změny – jedná se o opravu objektu.

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.)

Beze změny – jedná se o opravu objektu.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby:	04/2017

Dokončení stavby:			04/2019

Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán na základě výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel není vybrán.

Postup stavby bude probíhat dle zadání investora.

- Orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů dle rozpočtu akce.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek