## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části) Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu. Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Z 17-201 | Opravy MU 2017
| Objekt: |  | 11 | (SKM) OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ MENZY MN
2014 | Rozpočet: |  | v | PD-FIN
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | (SKM) OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ MENZY MN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | v | PD-FIN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 11 v Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 17-201 | Opravy MU 2017 | [23 empty] | STA
O: | 11 | (SKM) OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ MENZY MN | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | v | PD-FIN | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | DIL
1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 48 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 7.47 |  |  |  |  | DIL
2 | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.301 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | S2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
3 | 317121103R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.456 | 3.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2226 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | S2 : 2*0,3*2+0,85*1,4 |  | 2.39 | [21 empty] | VV | 0
5 | 13331512R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm | t | 0.2262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | S5 : 8*3,77/100*0,75 |  | 0.2262 | [21 empty] | VV | 0
6 | 13487110R | Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.33178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | S2, prořez 20% : 1,8*51,2/1000*3*1,2 |  | 0.33178 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.44 |  | 0 |  |  |  |  | 82.81 |  |  |  |  | DIL
7 | 342012121R00 | Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,2x oplášť. jednostarně, RB 12,5mm | m2 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02546 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.99 | 4.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | S11 : 3,5*(0,6+0,8) |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
8 | 342012221R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť. jednostraně, RB 12,5mm | m2 | 11.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02578 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.99 | 11.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | S15 : 1,4*2,8 |  | 3.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | S16 : 1,7*4,5 |  | 7.65 | [21 empty] | VV | 0
9 | 342013221R00 | Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 22.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04751 | 1.08 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.287 | 29.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | S8 : 3,8*4,5 |  | 17.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | S13 : 2,1*1,2 |  | 2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | S9 : 1,7*2,8-1,7 |  | 3.06 | [21 empty] | VV | 0
10 | 342013221RT2 | Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 90 | m2 | 3.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05279 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.287 | 5.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | S14 : 1,4*2,8 |  | 3.92 | [21 empty] | VV | 0
11 | 342016421R00 | Příčka SDK tl.155mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5, obklad stěny, instalační/šachetní | m2 | 7.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05051 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.68 | 12.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | S12 : 4,6*1,6 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
12 | 342017123R00 | Příčka inst.tl.>155,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5 | m2 | 4.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05093 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.83 | 7.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | S10 : 1,85*2,3 |  | 4.255 | [21 empty] | VV | 0
13 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.011 | 7.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | S17 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
14 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.58 | 4.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 7,00000 |  | 7 | [21 empty] | VV | 5
15 | 767587001RT9 | Podhledy, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.911 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | S17 : 0,6*1,8 |  | 1.08 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 23.39 |  |  |  |  | DIL
16 | 326353110R00 | Bednění ploch jinak zakřivených nebo zborcených | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00998 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.047 | 14.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 1,5*8 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
17 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.77 | 6.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
18 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.84 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.33 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 0,5*0,5*0,15*8 |  | 0.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.42 |  | 0 |  |  |  |  | 177.8 |  |  |  |  | DIL
19 | 611422122R00 | Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, hladká | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04719 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.778 | 2.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 0,4 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 0,4*8 |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
20 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.18985 | 10.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 43 : 53,00000 |  | 53 | [21 empty] | VV | 5
21 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.87803 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP Geberit : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
22 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 8.7825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.1842 | 10.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | S2 : (0,85+0,2)*2,65 |  | 2.7825 | [21 empty] | VV | 0
|  | S5 : 0,5*12 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
23 | 612451220R00 | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 10 % | m2 | 106.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0959 | 10.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 44 : 106,25000 |  | 106.25 | [21 empty] | VV | 5
24 | 612451420R00 | Oprava cementových omítek stěn do 50 % | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01987 | 1.69 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4735 | 40.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 45 : 85,00000 |  | 85 | [21 empty] | VV | 5
25 | 627991031R00 | Těsnění spár nalepením minerální plsti š. do 30 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.148 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
26 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 94.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0746 | 101.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | S6 : (13,6+3,7+2,2)*2 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | S6 : (3,3+2,4+14,8)*2 |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,8+3,4)*2 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
27 | 781497121R0X | Lišta rohová k obkladům | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S6 : 2*4+1,6+4,6+0,2 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.68 |  | 0 |  |  |  |  | 205.71 |  |  |  |  | DIL
28 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.526 | 28.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 54,50000 |  | 54.5 | [21 empty] | VV | 5
29 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.255 | 13.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 54,50000 |  | 54.5 | [21 empty] | VV | 5
30 | 773991001R00 | Broušení teracových podlah dvojnásobné | m2 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.6 | 32.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | S1_69 : 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | S1_70 : 21 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
|  | S2 R : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
31 | 775981124R00 | Lišta nerezová podlahová | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S1 : 3,5 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
32 | 783851223R00X | Nátěr penetrační podlah (D+M) | m2 | 54.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.315 | 17.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 54,50000 |  | 54.5 | [21 empty] | VV | 5
33 | 631600001RA0 | Podlaha ze stěrky cementové 5 mm, mazanina 10 cm | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26272 | 13.92 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.1487 | 60.88 |  |  |  |  | POL2_
|  | S2 : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | S1 R : 31,5+20 |  | 51.5 | [21 empty] | VV | 0
34 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 60 x 30 cm, vč. dodávky dlažby | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 1.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0173 | 52.39 |  |  |  |  | POL2_
|  | 69a : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 69b : 24,5 |  | 24.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 70 : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
35 | 23521594.AR | stěrka podlahová samonivelační | kg | 610.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 30 : 54,50000*1,6 |  | 87.2 | [21 empty] | VV | 5
|  | mm : 6 |  | 523.2 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 49.45 |  |  |  |  | DIL
36 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 15.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.214 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,2*8 |  | 15.36 | [21 empty] | VV | 0
37 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 177.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 46.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,3*(22+20+3,8*2+2,1*2) |  | 177.54 | [21 empty] | VV | 0
38 | 619991010U0X | Dočasné zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 65 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
39 | 619991011U0X | Dočasné zakrytí konstrukcí fólie+páska+hranoly | m2 | 15.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,4*2,8*4 |  | 15.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | DIL
40 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.263 | 60.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 32+21+44+46+45+42 |  | 230 | [21 empty] | VV | 0
41 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších a vnitřních ploch oken a dveří | m2 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.13 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 126 : 3,96000 |  | 3.96 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.27 |  |  |  |  | 21.65 |  |  |  |  | DIL
42 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 3.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 5.93 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.701 | 5.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | S2 : 1,2*2,65*0,85 |  | 2.703 | [21 empty] | VV | 0
|  | S2 překlad : 0,2*0,85*2,0 |  | 0.34 | [21 empty] | VV | 0
43 | 978012121R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.21 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.042 | 2.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | S7-69 : 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | S7-70 : 21 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
44 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 106.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.43 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03 | 3.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | S6 : 23,5*2,5+19*2,5 |  | 106.25 | [21 empty] | VV | 0
45 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.13 | 11.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 129 : 85,00000 |  | 85 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  |  |  |  | 46.44 |  |  |  |  | DIL
46 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.74 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 11.22 | 3.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 0,5*0,5*0,15*8 |  | 0.3 | [21 empty] | VV | 0
47 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.2 | 7.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 1,2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
48 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9 | 16.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 0,5*4 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 0,5*4*8 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
49 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.21 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.213 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
50 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.207 | 0.62 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.538 | 4.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
51 | 971033471R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.344 | 0.34 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.416 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | S5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
52 | 972033371R00 | Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 1.82 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.26 | 11.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.51 |  |  |  |  | DIL
53 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 10.1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 9.51 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 40.03 |  |  |  |  | DIL
54 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.32 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,7*5 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
55 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.359 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,7*4 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
56 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.452 | 3.62 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2+2+4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
57 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 19.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.173 | 22.76 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,4*6+6 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,5+3,5+4 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
58 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.797 | 11.16 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,2*5+4*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
59 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.133 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
60 | 7220000121XX | Kanalizace - napojení potrubí, úpravy apod vč. pomocného a montážního mat. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
61 | 28615297.AR | Koleno HTB D 110 mm 45° PP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
62 | 28615345.AR | Odbočka HTEA D 75/ 40 mm 45° PP | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
63 | 28615350.AR | Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 45° PP | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
64 | 28615370.AR | Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8+6 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
65 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.06462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.47 | 0.09 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.25 |  |  |  |  | DIL
66 | 273447T10 | Napojení potrubí na stávající rozvod | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | 722174022U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
68 | 722174023U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | SV : 3+7+6 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 13+4 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
69 | 722174024U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | SV : 3+18 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
70 | 722174025U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | SV : 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
71 | 722174027U00 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 63 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2+2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
72 | 722181215RVX | izolace návleková tl. stěny 30 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | TV : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 13+4 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
73 | 722181231U00 | Vod potrubí izolace PE tl-13mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2+2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | SV : 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | SV : 3+18 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
|  | SV : 3+7+6 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
74 | 722232201U00 | Kul kohout roh G 1/2 záv+vrtulka | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
75 | 722290226R0X | Zkouška tlaku potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 70 : 25,00000 |  | 25 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 69 : 36,00000 |  | 36 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 68 : 33,00000 |  | 33 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 67 : 6,00000 |  | 6 | [21 empty] | VV | 5
76 | 732320821R0X | Odpojení rozvodů vodovodu, zaslepení, vypuštění, pomocné a přidružené práce | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 5.01 | 10.02 |  |  |  |  | POL1_
77 | 734292713U0X | Kulový kohout G 1/2 vypoštěcí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
78 | 734292715U0X | Kulový kohout G 1 závitový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
79 | 734292718U0X | Kulový kohout G 5/4-2, závitový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
80 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.374 | 2.23 |  |  |  |  | POL1_
81 | 7220000120XX | Pomocné práce ZTI, napojení potrubí, úpravy apod vč. pomocného a montážního mat. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.49 |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | DIL
82 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.261 | 0.44 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP Geberit : 1,0*1,7 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
83 | 725114911R00 | Odmontování klozetové mísy a sedátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
84 | 725114912R00 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.741 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
85 | 761669102R00 | Montáž zrcadel vč. rámování Al rámeček dle spec. | m2 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02788 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.263 | 6.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 98 : 2,72000 |  | 2.72 | [21 empty] | VV | 5
86 | 64213624X | Příslušenství umyvadla vč. baterie, sifon, kotvení, mýdelník | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
87 | 725000000XX | D+M věšák nástěnný, kabiny | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
88 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích, vč. připojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
89 | 725110814R0X | Demontáž splachovací sestavy Geberit | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.465 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
90 | 725113101U00 | Mtž splach nádrž plast vysoko vč. napojení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
91 | 725119121U00 | Mtž klozet mísa standard, výlevka vč. napojení | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
92 | 725129101U0X | Mtž pisoáru keramického vč. napojení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
93 | 725215102U00 | Mtž umyvadla na šrouby zpětná, vč. baterie a napojení kanalizace | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
94 | 725841414U0X | Mtž baterie stěna SV, vč. ramene | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
95 | 55144204R | Baterie umyvadlová páková | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
96 | 551620221R | Sifon umyvadlový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
97 | 55167400R | Sedátko klozetové bílé | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
98 | 63465126R | Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm | m2 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | S19 : 1,4*0,8 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | S20 : 2,0*0,8 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
99 | 64222163 | Klozet bílý, odpad, sedátko, nádržka | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.12561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.517 | 0.19 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 38.25 |  |  |  |  | DIL
101 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm, tl. 25mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.55 | 24.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 118 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 115 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 114 : 17,00000 |  | 17 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 112 : 16,00000 |  | 16 | [21 empty] | VV | 5
102 | 713411132R0X | Izolace tepelná potrubí vzduchotechnické do d280, vč. ohybů | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00211 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.594 | 11.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11+2+1,5+1,5+4 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
103 | 42911720R | Ventilátor pro kruh potrubí d315, průtok (Pa) 1830 [m3/h], O připojení 315 [mm], pext 350 Pa, Qv 700m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
104 | 42953000.AR | Žaluzie do vnitř.prostorů 320x320 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
105 | 42971081R | Klapka kruhová DN280,na Spiro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
106 | 42971082R | Klapka kruhová DN315,na Spiro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
107 | 42972501R | Vyústka průmyslová 1řadá s regulací vel. d100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
108 | 42972631R | Vyústka komfortní 2řadá s regulací 2 vel. 400x140 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
109 | 42975013R | Objímka d 200 mm, pozinkovaná | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 112 : 16,00000 |  | 16 | [21 empty] | VV | 5
110 | 42975014R | Objímka d 250 mm, pozinkovaná | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 114 : 17,00000 |  | 17 | [21 empty] | VV | 5
111 | 42975015R | Objímka d 280 mm, pozinkovaná | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 115 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
112 | 42981186R | Spiro roura hladká d 200 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6+4+6 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
113 | 42981187R | Spiro roura hladká d 225 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
114 | 42981188R | Spiro roura hladká d 250 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00318 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5+6+2+4 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
115 | 42981189R | Spiro roura hladká d 280 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00428 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1+1+2+5 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
116 | 42981189X | Spiro roura přechodová do d315 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
117 | 42981190R | Spiro roura hladká d 315, délka 1 m | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00581 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
118 | 42981789R | Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
119 | 42981825R | Trouba Flexo d 200 délka 1000 mm dvouvrstva Al | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
120 | 429822009R | Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
121 | 429822010R | Oblouk segmentový 90°, d 280 mm Pz plech | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
122 | 429823018R | Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 =100 mm, Pz plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
123 | 429823026R | Rozbočka T 90 ° d = 250 mm, d1 = 250 mm, Pz plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
124 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.31948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.064 | 1.62 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 20.93 |  |  |  |  | DIL
125 | 627452111RT3 | Spárování maltou, plochy rovné, spárovací maltou hydrofobní | m2 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01235 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.628 | 2.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 126 : 3,96000 |  | 3.96 | [21 empty] | VV | 5
126 | 761621026R00 | Sklob.okna tl.8cm H do 4m,tvár.1908/CM,WM,čiré,mat, dle TZ | m2 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10721 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.903 | 7.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | S13 : 1,0*1,8+1,8*1,2 |  | 3.96 | [21 empty] | VV | 0
127 | 761163101R0X | Připlatek za ukončení sklobetonových stěn SDK - tvarování syst. bet malty | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 9.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | S13 : 3*2+1,8*2 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
128 | 998761104R00 | Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 36 m | t | 0.63935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 2.041 | 1.3 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.28 |  |  |  |  | 8.69 |  |  |  |  | DIL
129 | 762341811R00 | Demontáž bednění a obkladů dřevěných | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.28 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.09 | 7.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | S6 : 23,5*2+19*2 |  | 85 | [21 empty] | VV | 0
130 | 762431130R00 | Montáž obložení stropů a stěn dřev. deskami tl.do 50mm, repase demontovaného materiálu | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.285 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | T1 : 1,4*2,0 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
131 | 342263992RT2X | Příplatek za atypické provedení a malé plochy, obklad stěn | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.07 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 130 : 2,80000 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 5
132 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce | t | 0.02349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.751 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | DIL
133 | 55484211.X2 | D+M kabina ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
134 | 55484211.X3 | D+M kabina (3kabina) ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
135 | 55484211.X4 | D+M kabina ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
136 | 55484211.X5 | D+M kabina (3kabina) ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
137 | 55484211.X6 | D+M kabina ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
138 | 55484211.X7 | D+M kabina ze sanitárních příček, vč. dveří, kování nerez, kotvení, atyp dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
139 | 61160828RX | Dveře vnitřní laminované, prosklené 80x210, madlo, kování nerez, dle spec. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T8 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
140 | 61160828RY | Dveře vnitřní prosklené dvoukřídlé, madlo, kování nerez, nadsvětlík, 800+400x2150+500 (1200x2650), bílé, dle spec. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | T9 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
141 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.255 | 0.82 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 62.5 |  |  |  |  | DIL
142 | 767990010RA0 | Atypické ocelové konstrukce, úpravy na stavbě | kg | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Součtová | 0.42918 | 62.23 |  |  |  |  | POL2_
|  | S18 : 145 |  | 145 | [21 empty] | VV | 0
143 | 13318055R | Tyč ocelová čtvercová jakost S355 50 mm, 11523 | t | 0.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 82/1000 |  | 0.082 | [21 empty] | VV | 0
144 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.327 | 0.27 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | DIL
145 | 783222120RT1 | Nátěr syntetický kov.konstrukcíí 2x, přímo na rez hladký, vč. očištění | m2 | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.287 | 8.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | S21 : 0,09*40 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 25+2 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | DIL
146 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 303.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 9.87 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 44 : 106,25000 |  | 106.25 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 43 : 53,00000 |  | 53 | [21 empty] | VV | 5
|  | SDK : 2,5*(3,9*2) |  | 19.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,5*2,1+0,3*1,9*3 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1065 : 26,3*3,0+43,5 |  | 122.4 | [21 empty] | VV | 0
147 | 784115322R00 | Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 303.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10902 | 33.13 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 146 : 303,91000 |  | 303.91 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
148 | Pol__26 | PPV elektro | % | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
149 | Pol__27 | Výchozí revize elektro | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
150 | Pol__28 | Demontáže elektro | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
151 | Pol__29 | Montážní elektropráce neměřitelné | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
152 | Pol__31 | Komplexní vyzkoušení, předání elektrozařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
153 | Pol__1 | Doplnění rozváděče R12 dle v.č. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
154 | Pol__2 | Kabelový žlab drátěný 50x50 – komplet (vč. nosníků a spojovacího materiálu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
155 | Pol__9 | Vodič CY6 z/žl | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
156 | Pol__10 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
157 | Pol__11 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
158 | Pol__12 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
159 | Pol__13 | Zásuvka vestavná s víčkem a clonkami 16A, 230V, IP44 – komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
160 | Pol__14 | Spínač velkopl., ř.1, 230V, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
161 | Pol__15 | Mikrovlnný pohybový senzor – vestavný do podhledu, 230V, 360°, 2-2000lx, 1-8m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
162 | Pol__16 | Mikrovlnný pohybový senzor – stropní / nástěnný, 230V, 360°, 2-2000lx, 1-8m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
163 | Pol__17 | LED vestavné svítidlo čtvercové do podhledu 18W, 230V, IP20, ozn. A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
164 | Pol__18 | Závěsné hliníkové svítidlo s vysokým světelným výkonem pro úspornou zářivku do 20W, 230V, IP65, vč., světelného zdroje a závěsu, ozn. B | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
165 | Pol__19 | LED svítidlo nad umyvadla 1200mm 14W, 230V, IP20, ozn. C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
166 | Pol__20 | Nouzové vestavné svítidlo LED 3W, 230V, IP40, vč. zdroje NiMh | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
167 | Pol__21 | Osoušeč rukou 230V, 1600W, IP35, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
168 | Pol__22 | Drobný instalační materiál | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
169 | Pol__23 | Malta, sádra | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
170 | Pol__24 | Podružný materiál | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
171 | Pol__25 | Prořez,ukončení kabelů | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
172 | Pol__3 | Lišta vkládací plastová 40x20 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
173 | Pol__4 | Trubka ohebná plast fí20 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
174 | Pol__5 | Krabice přístrojová | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
175 | Pol__6 | Krabicová rozvodka | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
176 | Pol__7 | Krabicová 125 pro pisoáry | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
177 | Pol__8 | Krabicová rozvodka nástěnná | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71.99 |  |  |  |  | DIL
178 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 13.7864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.749 | 10.33 |  |  |  |  | POL8_
179 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 27.5729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.277 | 7.64 |  |  |  |  | POL8_
180 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 13.7864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.826 | 38.96 |  |  |  |  | POL8_
181 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 68.9321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.21 | 14.48 |  |  |  |  | POL8_
182 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 13.7864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.042 | 0.58 |  |  |  |  | POL8_
183 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 137.8643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
184 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 13.7864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
185 | 79900002010X | Zábor veřejného prostranství, 2 měsíce vč. zabezpečení plochy-ohrazení, projednání | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
186 | 005121 R | Zařízení staveniště, vč. zabezpečení staveniště a opatření BOZP | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
187 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
188 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace , skutečný stav | Soubor | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
189 | 00523 R | Součinnost a jednávání s dotčenými orgány | Soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
190 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
191 | VRN5 | Provoz investora, ztížené podmínky nepřerušením provozu | Soubor | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END