## 303 - 15 Výkaz výměr
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 101 – 10 ELEKTROINSTALACE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | Svítidlo typ A | m | 550 | 0 | 0
102 | Svítidlo typ A1 | m | 1165 | 0 | 0
103 | Svítidlo typ B | m | 798 | 0 | 0
104 | Svítidlo typ C1 | ks | 37 | 0 | 0
105 | Svítidlo typ C2 | ks | 89 | 0 | 0
106 | Svítidlo typ D | m | 70 | 0 | 0
107 | Svítidlo typ DN | m | 125 | 0 | 0
108 | Svítidlo typ BN | m | 20 | 0 | 0
109 | Svítidlo typ E | ks | 100 | 0 | 0
110 | Svítidlo typ F | m | 120 | 0 | 0
111 | Svítidlo typ N1 | ks | 49 | 0 | 0
112 | Svítidlo typ N2 | ks | 24 | 0 | 0
113 | Svítidlo typ N3 | ks | 24 | 0 | 0
114 | Svítidlo typ P1 | ks | 68 | 0 | 0
115 | Stropní germicidní lampa 2x30W | ks | 5 | 0 | 0
116 | Posiční svítidlo ve funkci překážkového světelného značení | ks | 2 | 0 | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní spínač řazení 1 | ks | 43 | 0 | 0
202 | Domovní spínač řazení 5 | ks | 44 | 0 | 0
203 | Domovní spínač řazení 6 | ks | 4 | 0 | 0
204 | Domovní spínač řazení 6+6 | ks | 6 | 0 | 0
205 | Systém řízení osvětlení DALI | ks | 78 | 0 | 0
206 | Spínač do vlhka řazení 1 | ks | 8 | 0 | 0
207 | Spínač do vlhka řazení 5 | ks | 6 | 0 | 0
208 | Stropní pohybový detektor 360°, Ø 24 m | ks | 14 | 0 | 0
209 | Stropní pohybový detektor 360°, Ø 8 m | ks | 50 | 0 | 0
210 | Stropní pohybový detektor 360°, chodbový | ks | 43 | 0 | 0
211 | Nástěnný pohybový detektor 180° | ks | 8 | 0 | 0
212 | Dálkový ovladač pro pohybové detektory | ks | 5 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, trafo | ks | 1105 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, okruh s přepěťovou ochranou | ks | 87 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, UPS technologie | ks | 1 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, UPS | ks | 206 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, trafo, spínaný okruh | ks | 117 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, UPS technologie, spínaný okruh | ks | 8 | 0 | 0
213 | Domovní zásuvka 230V, 16A, UPS spínaný okruh | ks | 54 | 0 | 0
214 | Domovní zásuvka 230V, 16A s přepěťovou ochranou | ks | 133 | 0 | 0
215 | Zásuvka modul 45x45 230V, 16A, trafo | ks | 238 | 0 | 0
216 | Zásuvka modul 45x45 230V, 16A s přepěťovou ochranou | ks | 28 | 0 | 0
215 | Zásuvka modul 45x45 230V, 16A, UPS | ks | 24 | 0 | 0
217 | Zásuvka do vlhka 230V, 16A, trafo | ks | 44 | 0 | 0
217 | Zásuvka do vlhka 230V, 16A, trafo, spínaný okruh | ks | 65 | 0 | 0
218 | Zásuvka do vlhka 400V, 16A | ks | 27 | 0 | 0
218 | Zásuvka do vlhka 400V, 16A, spínaný okruh | ks | 2 | 0 | 0
219 | Volný vývod 230V, 16A | ks | 17 | 0 | 0
219 | Volný vývod 230V, 16A, UPS technologie | ks | 46 | 0 | 0
220 | Volný vývod 400V, 16A | ks | 4 | 0 | 0
220 | Volný vývod 400V, AVT | ks | 5 | 0 | 0
221 | Volný vývod 230V, 16A do nábytku | ks | 55 | 0 | 0
222 | Osoušeč rukou | ks | 17 | 0 | 0
223 | Centrální vypínač 1-0 otočný, 230V, 16A | ks | 11 | 0 | 0
224 | Prostorový termostat | ks | 8 | 0 | 0
225 | Napojení VZT 230V | ks | 33 | 0 | 0
226 | Napojení VZT 400V | ks | 2 | 0 | 0
227 | Napojení požárního ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0
228 | Ovladač pro germicidní lampy | ks | 1 | 0 | 0
229 | Podlahová krabice 6x modul 45 do betonu, 3xzas,1xPrep,1xSLP | ks | 10 | 0 | 0
230 | Podlahová krabice 10x modul 45 do betonu, 6xzas,2xUPS,2xSLP | ks | 5 | 0 | 0
230 | Podlahová krabice 10x modul 45 do betonu, 2xzas,2xPrep,1xUPS,2xSLP | ks | 24 | 0 | 0
230 | Podlahová krabice 10x modul 45 do betonu, 8xzas,2xSLP | ks | 50 | 0 | 0
253 | Podlahová krabice 12x modul 45 do betonu, 4xprep,4xUPS,3xSLP | ks | 2 | 0 | 0
231 | Podlahová krabice 6x modul 45 do duté podlahy, 2xzas,2xUPS,SLP | ks | 8 | 0 | 0
231 | Podlahová krabice 6x modul 45 do duté podlahy, 3xzas,1xPrep,1xSLP | ks | 67 | 0 | 0
231 | Podlahová krabice 6x modul 45 do duté podlahy, 4xUPS,2xSLP | ks | 6 | 0 | 0
232 | Podlahová krabice 10x modul 45 do duté podlahy, 2xzas,2xPrep,2xUPS,2xSLP | ks | 8 | 0 | 0
254 | Podlahová krabice 12x modul 45 do duté podlahy,4xprep,4xUPS,3xSLP | ks | 6 | 0 | 0
233 | Napojení pohonu vrat, dveří, závory | ks | 7 | 0 | 0
234 | Domovní spínač dvojtlačítkový | ks | 29 | 0 | 0
235 | Napojení pohonu požárních vrat, rolety | ks | 2 | 0 | 0
236 | Napojení rozvaděče výtahu | ks | 4 | 0 | 0
237 | Napojení požárního zařízení SHZ | ks | 2 | 0 | 0
238 | Napojení zařízení SHZ | ks | 3 | 0 | 0
239 | Napojení rozvaděče MaR | ks | 12 | 0 | 0
240 | Napojení zařízení profese chlazení 400V | ks | 4 | 0 | 0
241 | Napojení zařízení profese RTP 400V | ks | 4 | 0 | 0
242 | Napojení zařízení profese RTP 230V | ks | 4 | 0 | 0
243 | Napojení zdroje splachovačů | ks | 5 | 0 | 0
244 | Napojení ohřívače TUV | ks | 1 | 0 | 0
245 | Napojení zdroje senzorové baterie | ks | 4 | 0 | 0
246 | Napojení EMG ventilu | ks | 1 | 0 | 0
247 | Plovákový spínač | ks | 1 | 0 | 0
248 | Zásuvka CEE průmyslová IP 44, 16 A, 250 V | ks | 24 | 0 | 0
249 | Žaluziový spínač | ks | 170 | 0 | 0
250 | Vývod pro motor žaluzie | ks | 170 | 0 | 0
251 | Zapojení žaluziové jednotky | ks | 170 | 0 | 0
252 | Dobíjecí stanice pro elektromobil | ks | 12 | 0 | 0
255 | Zásuvka do vlhka 230V, 16A, zapuštěná trafo | ks | 4 | 0 | 0
256 | Tlačítko CENTRAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
256 | Tlačítko TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
257 | Napojení topných kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
258 | Napojení vyhřívání střešních vpustí | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Napojení požární klapky přes krabici | ks | 57 | 0 | 0
302 | Krabice odbočná | ks | 500 | 0 | 0
303 | Krabice odbočná do vlhka | ks | 50 | 0 | 0
304 | Kabelový žlab drátový 100x50 | m | 500 | 0 | 0
304 | Kabelový žlab drátový 150x100 | m | 250 | 0 | 0
304 | Kabelový žlab drátový 250/100 | m | 250 | 0 | 0
304 | Kabelový žlab drátový 400/100 | m | 40 | 0 | 0
305 | Kabelový žlab drátový s funkční schopností při požáru 100/100 | m | 900 | 0 | 0
305 | Kabelový žlab drátový s funkční schopností při požáru 300/100 | m | 50 | 0 | 0
306 | Kabelový žlab drátový v CHUC 250/100 | m | 10 | 0 | 0
306 | Kabelový žlab drátový v CHUC 400/100 | m | 20 | 0 | 0
307 | Parapetní hliníkový kanál | m | 600 | 0 | 0
308 | Elektroinstalační trubka DN25 | m | 500 | 0 | 0
309 | Plechový kabelový žlab 100/50 | m | 1000 | 0 | 0
309 | Plechový kabelový žlab 150/100 | m | 150 | 0 | 0
309 | Plechový kabelový žlab 250/100 | m | 450 | 0 | 0
310 | Plechový kabelový žlab v CHUC 250/100 | m | 15 | 0 | 0
311 | Plechový kabelový žlab pro AVT 150/50 s pepážkou | m | 230 | 0 | 0
312 | Kabelová lávka | m | 25 | 0 | 0
313 | Kabelová lávka s funkční schopností při požáru | m | 25 | 0 | 0
314 | Protipožární ucpávka | m2 | 5 | 0 | 0
315 | Elektroinstalační trubka příprava pro AVT Ø 25mm | ks | 1200 | 0 | 0
315 | Elektroinstalační trubka příprava pro AVT Ø 40mm | ks | 700 | 0 | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | CYKY 3x1,5 | m | 14000 | 0 | 0
401 | CYKY 3x2,5 | m | 40000 | 0 | 0
401 | CYKY 5x1,5 | m | 550 | 0 | 0
401 | CYKY 5x2,5 | m | 1200 | 0 | 0
401 | CYKY 3x4 | m | 40 | 0 | 0
401 | CYKY 5x4 | m | 250 | 0 | 0
401 | CYKY 3x6 | m | 10 | 0 | 0
401 | CYKY 5x6 | m | 60 | 0 | 0
401 | CYKY 3x10 | m | 15 | 0 | 0
401 | CYKY 4x10 | m | 20 | 0 | 0
401 | CYKY 4x16 | m | 100 | 0 | 0
401 | CYKY 5x10 | m | 600 | 0 | 0
401 | CYKY 5x16 | m | 130 | 0 | 0
402 | 1-CYKY 3x50+35 | m | 350 | 0 | 0
402 | 1-CYKY 3x150+70 | m | 90 | 0 | 0
402 | 1-CYKY 4x25 | m | 120 | 0 | 0
402 | 1-CYKY 4x50 | m | 15 | 0 | 0
402 | 1-CYKY 4x70 | m | 35 | 0 | 0
403 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 400 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R 3x1,5 | m | 6000 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R 3x2,5 | m | 180 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R 5x1,5 | m | 200 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R 5x2,5 | m | 60 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R 5x6 | m | 120 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R YY 50 | m | 10 | 0 | 0
404 | Kabel s funkční schopností pří požáru P30-R YY 70 | m | 40 | 0 | 0
405 | JE–Y (St)Y | m | 1500 | 0 | 0
406 | 1-YY 35 | m | 715 | 0 | 0
406 | 1-YY 50 | m | 75 | 0 | 0
406 | 1-YY 70 | m | 60 | 0 | 0
406 | 1-YY 95 | m | 150 | 0 | 0
406 | 1-YY 185 | m | 450 | 0 | 0
407 | H05VV–F 4x0,75 | m | 500 | 0 | 0
408 | Samoregulační topný kabel | m | 200 | 0 | 0
409 | DALI sběrnice JYTY 2x1 | m | 4500 | 0 | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Pospojování, uzemnění
501 | Hlavní ochrané pospojování | m | 150 | 0 | 0
502 | Přizemnění přepěťových ochran SLP | m | 200 | 0 | 0
503 | Doplňkové pospojování | m | 300 | 0 | 0
504 | Připojení antistatické podlahy | ks | 4 | 0 | 0
505 | Pas hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za pospojování, uzemnění |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Rozvaděče
601 | 101RH | ks | 1 | 0 | 0
602 | CBS - 101RNO | ks | 1 | 0 | 0
603 | 101RPO | ks | 1 | 0 | 0
604 | 1RS1 | ks | 1 | 0 | 0
604 | 2RS1 | ks | 1 | 0 | 0
604 | 3RS1 | ks | 1 | 0 | 0
604 | 3RS2 | ks | 1 | 0 | 0
604 | 4RS1 | ks | 1 | 0 | 0
605 | 4RS2 | ks | 1 | 0 | 0
604 | 5RS1 | ks | 1 | 0 | 0
606 | UPS požární | ks | 1 | 0 | 0
607 | UPS budovy | ks | 1 | 0 | 0
608 | UPS technologie | ks | 1 | 0 | 0
609 | UPS stop tlačítka | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 7 | FVE
701 | Technologie FVE | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem za FVE |  |  |  |  | 0