Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Transmisní elektronový mikroskop pro CEITEC MU |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00004736"https://zakazky.muni.cz/vz00004736 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 80 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technické a užitné vlastnosti |  |  |
| Technické a užitné vlastnosti | 20% | -- |
| Subkritéria: |  |  |
| Snížení transmise v důsledku nárůstu kontaminace na povrchu vzorku při zobrazování při teplotě ~100K během 24 hodin (max. 5% za 24 hodin). |  | 0000 |
| Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou intenzity elektronového paprsku naměřenou během 24 hodin při zobrazování v low-dose režimu vztažený na střední hodnotu intenzity elektronového paprsku použitou při měření (max. 5%). |  | 0000 |
| Minimální bodové rozlišení mikroskopu. |  | 0000 |
| Drift stolku mikroskopu při měření za kryo-podmínek (~100K) naměřený: |  |  |
| 15 minut po vložení vzorku |  | 0000 |
| 30 minut po vložení vzorku |  | 0000 |
| 60 minut po vložení vzorku |  | 0000 |
| Počet vzorků vkládaných automatickým systémem najednou během jediného narušení vakuového systému mikroskopu. |  | 0000 |
| Doplňkové technické parametry (účastník doplní ANO/NE): |  |  |
| Mikroskop lze používat při libovolném urychlovacím napětí v rozsahu 80 – 200 kV. |  | 0000 |
| Objektivová čočka pracuje při konstantním výkonu. |  | 0000 |
| Zařízení pro dočasné ukládání dat je integrální částí mikroskopu. |  | 0000 |
| Software pro automatické měření dat pro single particle cryo-TEM a kryo-elektronovou tomografii umožňuje: |  |  |
| a) naměření přehledového obrazu celého vzorku; |  | 0000 |
| b) funkce automatického ostření; |  | 0000 |
| c) funkce automatického měření driftu; |  | 0000 |
| d) funkce automatického určení eucentrické výšky v průběhu měření dat pro single particle analysis; |  | 0000 |
| e) funkce automatizující nastavení (alignment). |  | 0000 |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám dodavatel přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Přílohu č. 1 – Technická specifikace;

- data k testu nárůstu kontaminace na povrchu vzorku během 24 hodin vč. parametrů nastavení mikroskopu použitých pro tento test;

- data k testu stability zdroje realizovaného formou kontinuálního měření (doba mezi jednotlivými body měření nepřesáhne 5 minut) intenzity elektronového paprsku během 24 hodin;

- popis metodologie použité k měření maximálního driftu stolku mikroskopu,

- výsledek měření DQE (detective quantum efficiency) v integrujícím režimu a režimu počítání elektronů pro přímý detektor elektronů vč. popisu metodologie použité pro měření DQE, velikost zorného pole (field of view) a fyzickou velikost pixelu (physical pixel size).

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Čestně prohlašuji, že jsem způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ a pokud bude má nabídka vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, jsem schopen před podpisem smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Čestně prohlašuji, že jsem způsobilým ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ a pokud bude má nabídka vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, jsem schopen před podpisem smlouvy předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Vyhotovil: Jméno, funkce ; Podpis: ……………………..