Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Nukleární magnetická rezonance II. Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004747 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 35 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Technické řešení má zabudovanou pulsní sekvenci pro potlačení signálu rozpouštědla pro záznamy roztoků látek v protonních rozpouštědlech (např. voda), a to v koncentracích sub-milimolárních. | 25 % | Vepište ANO nebo NE |
| Technické řešení zaručuje co nejužší šíři signálu v polovině výšky v rozmezí < 0,7 Hz; 0,2 Hz >. | 5 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje měření reprodukovatelných spekter do 1 hodiny po transportu (bez využití UPS) do jiné laboratoře. | 5 % | Vepište ANO nebo NE |
| Součástí dodávky je technické řešení, které umožňuje kontinuální měření spekter reakční směsi (v čase) v průtokovém uspořádání. | 15 % | Vepište ANO nebo NE |
| Technické řešení zaručuje při měření co největší poměr signál / šum (1% ethylbenzen, 1 scan) v rozmezí < 50:1;100:1 > | 5 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje uživatelsky přívětivý transport mezi laboratořemi. Maximální hmotnost bez PC a příslušenství: 70 kg. | 5% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Bezplatná aktualizace SW po dobu 5 let od dodání přístroje. | 5 % | Vepište ANO nebo NE |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském 
nebo anglickém jazyce

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..