## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci
Obecné požadavky:
Dodané komponenty musí být plně kompatibilní s dalšími částmi přístroje kupujícího, se kterými bude tvořit jeden funkční celek. Konkrétně se jedná o magnet BRUKER BZH 61´500´70E, sondy BRUKER CPP BBO 500, TXI 500 MHz S2, PASEX 500 S1 10 mm a PH MASVT500SB BL4.
Položka | Technická specifikace | Přesné výrobní označení věci | Cena v Kč bez DPH
Elektronika 500 MHz | komponenty plně nahrazujíc funkčnost současného systému HH010206/10049402-AVIII500; tři radiofrekvenční kanály + lock; příslušenství pro pevnou fázi včetně zesilovačů se zvýšeným výkonem; teplotní jednotka, gradientní jednotka (X, Y, Z); automatické ladění sondy; duální širokopásmová sonda BB/19F/1H, 5 mm, Z-gradient, software, licence.
Automatický měnič na 24 vzorků | včetně 24 ks rotorků
Cena v Kč bez DPH celkem |  |  | 0