Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Fluorometer 2 Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004769 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Přístroj je vybaven řídící a záznamovou jednotkou, interní baterií, ovládacím software, světlovodnou sondou a držákem konce sondy s vestavěným senzorem fotosynteticky aktivního záření s kosinovou korekcí, a teplotním čidlem. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí přístroje je dobíječka interní baterie, kabel pro připojení přístroje na externí zdroj energie (12 V baterie), terénní závěsná kabela a transportní box pro přepravu do terénu. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Parametry světelných zdrojů přístroje pro jednotlivé typy světelného ovlivnění měřeného vzorku: - měřící záření s intenzitou PAR v rozmezí 0,05-10 mol m-2 s-1 nebo lepší (min. 10 úrovní nastavení); - aktinické záření z LED zdroje s maximální hodnotou záření min. 4 000mol m-2 s-1 (nastavitelné od 0 – 100%); - saturační/multiple turnover pulsy záření z LED zdroje s maximální hodnotou záření min. 23 000 mol m-2 s-1; - zdroj infračervené záření (FR) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Součástí přístroje je sada předzatemňovacích svorek (nejméně 6 ks) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Součástí přístroje je minikyveta pro měření na extraktech/suspenzích z rostlinných orgánů včetně magnetické míchačky | Vyberte ANO/NE |
| Software pro ovládání přístroje umožňuje tvorbu speciálních uživatelem definovaných měřících postupů (programování měřících rutin), ukládání získaných dat do paměti přístroje, tvorbu datového souboru, export dat pro další zpracování (např. Excel) a jejich transfer na externí paměťové zařízení. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. 7. 11) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: