Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: CP1725 Univerzální vakuový systém pro zpracování biologických vzorků Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004768 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 74 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Součástí dodávky je rotor pro 0,5 ml mikrocentrifugační zkumavky (8 x 29 mm, min. 100 pozic) | 20 % | Vepište ANO nebo NE a uveďte technické řešení |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu jednoho pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.), pro 2-5 osob v českém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání | 1% | Vepište ANO nebo NE |
| Bezplatná preventivní prohlídka systému v záruční době 1x ročně na vyzvání | 1% | Vepište ANO nebo NE |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v % |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v % |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Vakuový koncentrátor (součástí dodávky jsou dvě stejné jednotky) sušící komora s chemicky inertní (tj. teflonovou) úpravou vnitřního povrchu automatický ventil zavzdušnění a odpojení zdroje vakua zabudované zařízení na měření aktuální hodnoty vakua digitální displej monitorující čas, teplotu a hodnotu vakua možnost programování sušícího cyklu (teplota/čas) víko s průhledem z tvrzeného bezpečnostního skla a zabudovaným ohřevem bezpečnostní pojistka víka připojení na zdroj vakua | Vyberte ANO/NE |
| Vakuový koncentrátor (součástí dodávky jsou dvě stejné jednotky) možnost variabilního nastavení sušící teploty (krok po 5°C) min. v rozsahu 35°C až 80°C možnost automatického ukončení cyklu po dosažení nastaveného limitu vakua (nastavitelná hodnota v rozmezí min. 0 - 25 mBar) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Rotor pro hluboké (1 ml) i mělké (320 µl) 96-ti jamkové mikrotitrační destičky (min. 2 pozice) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Rotor pro 64 x 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky včetně adaptorů pro zkumavky o objemu 0,2 a 0,5 ml | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Rotor pro standardní skleněné/plastové autosamplerové vialky 1,5-2,0 ml; 12 × 32-40 mm (min. 60 pozic) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Sestava bude umístěna na laboratorním stole o ploše 1500 x 600 mm, výšce 900 mm ve vzdálenosti od odtahu vzduchotechniky cca. 10 m, proto součástí dodávky musí být všechny vakuové a mrazuvzdorné hadice a spojky nutné k propojení obou koncentrátorů s vymrazovací jednotkou a zdrojem vakua; náhradní ventily k ovládání přístupu vakua k periferiím - např. k připojení volitelných zařízení (tj. lyofilizační jednotka), náhradní hadice k připojení periférií | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu Popište technické řešení |
| Zdroj vakua: čtyřhlavová/třístupňová membránová vývěva s čerpací rychlostí min. 3,4 m3/h při 50 Hz dosažitelný mezní tlak ≤1,5 mBar přetlak max. 1,1 bar chemicky odolné provedení | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Vymrazovací jednotka: dosažitelná vymrazovací teplota -104°C vymrazovací láhev s víkem o kapacitě min. 4 litry 1ks náhradní vymrazovací láhve vhodná pro aplikace s organickými látkami | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: