Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Hypoxická stanice Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004774 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

kultivační a pracovní stanice pro hypoxii, kultivace buněčných populací in vitro v podmínkách regulované atmosféry

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel napíše) |
| Typ/Model | (Dodavatel napíše) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| rozměry hlavní kultivační komory nejméně 500 x 750 x 550 mm (v x š x h) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| konstrukce – bezespárová vnitřní komora | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| maximální vnější rozměry (š x v x h): 1300 x 1000 mm x 800 mm, maximální hmotnost 100 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| prokládací komora s kapacitou alespoň 40 misek a rozměry alespoň 170 x 280 x 350 mm (v x š x h) s automatickým prokládacím cyklem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| možnost připojení druhé identické kultivační komory, možnost pozdější změny prokládací komory za větší (modulární koncepce) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| v celém prostoru řízení O2, CO2, teploty a vlhkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| kontinuální recirkulační HEPA (filtr H14) filtrace vnitřní atmosféry s dosažením třídy čistoty alespoň ISO 4 (A dle GMP), možnost doplnění o filtr organických výparů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| přístup do pracovního prostoru s rukávci, možnost bezproblémového dosažení všech částí hlavní komory, nízká spotřeba plynů díky využití N2 pro funkce s vyšší spotřebou (proplach prokládací komory, ošetření vstupů pro ruce) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| průhledný vyjímatelný přední panel, upnutí předního panelu bez šroubů, automatické hermetické těsnění předního panelu, snadné vyjímání předního panelu bez použití nástrojů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| přesná regulace O2 v rozsahu 0,0% až 23%, krok nastavení 0,1% O2, automatická kalibrace, s možností doplnění o modul řízení do 100% O2 a o modul plně anaerobního prostředí s katalytickým filtrem O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| přesná regulace CO2 v rozsahu 0,1% až 30,0%, krok nastavení po 0,1% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| programování časových cyklů s alespoň 4 kroky o různé koncentraci CO2 a O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| přesná regulace teploty okolí +5°C až 45°C, možnost rozšíření o modul chlazení pro dosažní teploty nejméně 15°C, možnost rozšíření o modul výkonnějšího ohřevu do nejméně 50°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| řízení vlhkosti až do 85% s přesností ±3%, systém s vlhčící gelovou kapslí bez použití volné vody, možnost rozšíření o modul přesného řízení vlhkosti s přesnou regulací ±1% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| grafický dotykový displej alespoň 7“, kontinuální měření a záznam O2, CO2, T, vlhkost, kapacita záznamu alespoň 2 měsíce, USB komunikační rozhraní pro přenos dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| možnost vzdáleného ovládání ze zařízení typu tablet | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| nastavitelné alarmy všech řízených parametrů, ztráty těsnosti, nedostatku plynů, kontakt pro vzdálený alarm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| automatická prokládací komora s řízením teploty a koncentrace O2 s automatickým nastavením podle koncentrace v hlavní komoře, výsuvné plato pro vzorky, vzájemná blokace obou dvířek prokládací komory | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| doba proplachu prokládací komory maximálně 60 s, použití N2 pro proplach prokládací komory | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| vstup pro rychlé vložení jednoho vzorku o rozměru minimálně (š x v) 100 x 30 mm přímo do hlavní komory, vstup ošetřen proudem N2 proti průniku okolní atmosféry | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| možnost rozšíření o uzavíratelný výstup v pracovní ploše pro odpadní materiál | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| min. 3 vnitřní zásuvky 230V | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| vnitřní osvětlení s ovládáním z vně boxu a s automatickým zhasínáním | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| závěsný systém (vodorovná tyč) v zadní části pro umístění zásobníků a zakladačů a vzorky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| zakladače s nejméně 3 policemi na vzorky, umístěné tak, že mezi pracovní plochou a zakladači bude zachován prostor o výšce alespoň 150 mm, rozměry zakladače 300 x 300 x 150 mm ± 20% (v x š x h) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| příprava pro pozdější instalaci mikroskopu a monitoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

součástí dodání bude:

vlastní kultivační box

| 2 x nerezový zakladač pro kultivační láhve a petriho misky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| --- | --- |
| 4 rukávy střední velikosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| regulátor tlaku pro připojení láhve N2 a připojovací hadice alespoň 2 m délky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| tichý kompresor pro stlačený vzduchu o výkonu odpovídající požadavkům kultivačního boxu, s HEPA filtrací na výstupu, s připojovací hadicí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| připojovací hadice alespoň 2 m délky pro napojení na centrální nízkotlaký rozvod CO2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.