Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: CP1718 Přístroj pro měření nepřímé kalorimetrie Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004789 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 93,5 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Součástí dodávky jsou 3 ks náhradních obličejových masek pro dospělé (jeden kus od každé velikosti) | 2 % | Vepište ANO nebo NE a uveďte technické řešení |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Školení, aplikační semináře včetně podpory a tvorby nových aplikací a metod, možnosti konzultací a dostupnost aplikační podpory, aplikační listy po dobu 2 let od dodání přístroje | 0,5% | Vepište ANO nebo NE |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v % |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2% | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu v % |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Celý systém včetně medicínského vozíku je převozitelný jednou osobu mezi jednotlivými místnostmi | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje stěhovatelnost dveřmi o šířce 90 cm a výšce 197 cm | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení měří klidový energetický výdej (REE) a klidový metabolismus (RMR) | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení měří nepřímou kalorimetrii (VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 – výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient) min. pomocí kanopy nebo obličejové masky | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měřit nepřímou kalorimetrii (VO2, VCO2, RQ) u probandů spontánně ventilujících i na umělé plicní ventilaci | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje připojení k externímu EKG (elektrokardiograf) | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení disponuje dvěma typy analyzátorů: pro O2 a CO2 | Vyberte ANO/NE |
| Typ analyzátoru pro O2: paramagnetický | Vyberte ANO/NE |
| Rozsah analyzátoru pro O2: min. rozsah 0-30 % O2 ve vdechované směsi | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Přesnost měření pro O2: min. 0,03 % | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Doba odezvy analyzátoru pro O2: max. 130 ms | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Typ analyzátoru pro CO2: infračervený | Vyberte ANO/NE |
| Rozsah analyzátoru pro CO2: min. rozsah 0-10 % CO2 ve vdechované směsi | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Přesnost měření pro CO2: min. 0,03 % | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Doba odezvy analyzátoru pro CO2: max. 130 ms | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje připojení k plicnímu ventilátoru | Vyberte ANO/NE |
| El. napájení: 240 V; 50/60 Hz | Vyberte ANO/NE |
| Součástí technického řešení je kalibrační souprava pro opakovanou kalibraci přístroje včetně nástroje pro kontrolu kvality rutinní kalibrace min. pro 300 měření | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí technického řešení je klidový průtokoměr a monitor tepové frekvence | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení zabraňuje kontaminaci mikroorganismy mezi vyšetřovanými probandy včetně antibakteriálních filtrů pro vyšetření min. 70 probandů | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Součástí technického řešení je kanopy (1 ks) | Vyberte ANO/NE |
| Součástí technického řešení je 5 kusů bezlatexových obličejových masek pro opakované použití s upínacími prvky (1 kus od každé velikosti: 3 pro dospělé, 2 pro děti) | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Řídicí software je součástí přístroje a je min. v anglickém jazyce | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení umožňuje propojení s PC min. přes USB nebo RS 232 | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení je kompatibilní s PC (který je součástí dodávky) a s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším a jeho součástí je barevná laserová tiskárna | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí technického řešení je vyhodnocovací software instalovaný na PC a je kompatibilní s OS Windows | Vyberte ANO/NE |
| Bezplatný upgrade řídícího a vyhodnocovacího softwaru v průběhu 4 let od dodání přístroje | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení disponuje standardem bezpečnosti a kvality ISO 13485 a je v souladu s evropskou Směrnicí č. 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky | Vyberte ANO/NE |
| Preventivní prohlídka přístroje min. 2x v záruční době na vyzvání | Vyberte ANO/NE |
| Pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu dvakrát jednoho pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.) pro 2–5 osob v českém i anglickém jazyce v záruční době na vyzvání | Vyberte ANO/NE |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: