Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | RI 1804 Kostní denzitometr |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004702 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena | 91 % | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 2.685.950,41 Kč bez DPH. |
| b) Kritérium Prodloužení bezplatného upgrade softwarů | Váha | Nabídka účastníka |
| Prodloužení bezplatného upgrade softwarů o další 2 roky (celkem 4 roky od dodání systému). | 2 % | Vyberte ANO/NE |
| c) Kritérium Bezplatná preventivní prohlídka přístroje | Váha | Nabídka účastníka |
| Bezplatná preventivní prohlídka přístroje 1x ročně po dobu 4 let od dodání systému na vyzvání. | 2 % | Vyberte ANO/NE |
| d) Kritérium Servisní a aplikační podpora | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.), každé zaškolení pro 2-8 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| e) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| f) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, např. kostního denzitometru; hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) v součtu byla alespoň 1.342.975,21 Kč bez DPH; dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Kostní denzitometr |
| Přístroj při snímání využívá DXA technologii (rentgenová absorbciometrie - Dual Energy X-ray Absorbtiometry) pro snímání celého těla - celotělovou denzitometrii. | Vyberte ANO/NE |
| Přístroj má dva nezávislé energetické zdroje záření. | Vyberte ANO/NE |
| Otočné rameno scaneru schopné provádět snímky bez nutné repozice probanda, pro veškerou populaci včetně obézních. | Vyberte ANO/NE |
| Přístroj umožňuje snímání vějířovitým svazkem (tzv. Fan beam). | Vyberte ANO/NE |
| Přístroj pracuje s multielementárním detektorovým polem s min. počtem 180 senzorů. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Nosnost vyšetřovacího stolu min. 200 kg, délka vyšetřovacího stolu min. 200 cm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Přístroj je zcela bezpečný pro obsluhu při každodenním provozu (denně 9 pracovních hodin). | Vyberte ANO/NE |
| Konstantní doba provedení snímku celého těla (nezávislá na hmotnosti a složení těla probanda) je max. 300 sekund. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Doba snímání jednotlivých typů scanů je konstantní (např. bederní, hrudní část páteře, kyčelní kloub) - nezávislá na hmotnosti probanda. | Vyberte ANO/NE |
| Zobrazovač, který umožňuje numerické zobrazení složení těla včetně segmentů (min. paže, nohy, hlava, trup), grafické znázornění komponent těla (min. tuk, svaly, kosti), včetně možnosti zobrazení radiační dávky záření. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je řídící počítač, kostní denzitometr, barevná laserová tiskárna a širokoúhlý monitor min. 24“. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Řídící počítač a tiskárna jsou umístěny na samostatném stole, který je součástí dodávky. | Vyberte ANO/NE |
| Řídící software a databáze |
| Řídící počítač komunikuje a řídí: kostní denzitometr, databázový manažer pro správu probandů, zobrazovací monitor, tiskárnu. | Vyberte ANO/NE |
| Bezplatný upgrade softwaru po doby trvání záruční doby. | Vyberte ANO/NE |
| Aplikační software a databáze |
| Software umožňuje vyhodnocovat minimálně tyto parametry: hustotu kostí, T- skóre probanda z referenční databáze NHANES, stanovovat riziko zlomenin, složení těla. (v souladu s předpisy ISCD - mezinárodní společnost pro klinickou denzitometrii – Official ISCD Positions). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Software obsahuje integrovaný protokol pro kalibraci přístroje (v souladu s předpisy ISCD - mezinárodní společnost pro klinickou denzitometrii – Official ISCD Positions). | Vyberte ANO/NE |
| Software obsahuje referenční hodnoty pro diagnostiku stavu kyčelního kloubu a složení celého těla musí vycházet z databáze NHANES. | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje vyhodnocovat rizika zlomenin kostí vycházející z databáze pro českou populaci (dle standardu FRAX - Fracture Risk Assessment Tool). | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje analýzy denzity z externích dat (naměřených na jiných denzitometrech). | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje automatickou analýzu pořízených scanů páteře a kyčle. | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje automatické vyhodnocování deformit obratlů u skenů boční páteře obratlů T4 až L4 s přiřazením typu a stupně deformity. | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje pořizování snímků a analýz min. pro tyto oblasti: lumbální páteř, boční snímek lumbální páteře, proximální femur (pravý/levý), předloktí (pravé/levé), celé tělo, totální endoprotéza, boční pohled na hrudní a bederní obratle T4 až L4 nebo libovolná oblast zájmu. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Software umožňuje grafické znázornění rizikové hranice pro fraktury. | Vyberte ANO/NE |
| Software obsahuje funkci provádění morfometrie scanu páteře obratlů T4 až L4 s automatickým hodnocením výšky obratlových těl (lateral - instant - vertebral assesment) a automatickým přiřazením typu deformity. | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje analýzu snímků dětí, včetně funkce dětské normálové křivky. | Vyberte ANO/NE |
| Software umožňuje komparaci celotělových BCA snímků (min. tuk, svalová tkáň) s předchozími daty včetně grafického srovnání se staršími snímky téhož probanda. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Software umožňuje provedení analýzy femuru s nízkou denzitou. | Vyberte ANO/NE |
| SW umožňuje synchronizovaný snímek obou kyčelních kloubů, analýzu obou kyčelních kloubů včetně stanovení strukturálních parametrů kyčelního kloubu probanda. | Vyberte ANO/NE |
| SW umožňuje analýzu měkkých tkání celotělových snímků vč. odhadu množství viscerálního tuku. | Vyberte ANO/NE |
| SW umožňuje komparaci skenů vč. celotělových skenů a skenů měkkých tkání. | Vyberte ANO/NE |
| SW umožňuje pořízení snímků pro stanovení atypické zlomeniny femuru. | Vyberte ANO/NE |
| SW umožňuje srovnávání nového snímku se snímky z dřívějších vyšetření a stanovení procentuální míry změn výsledků. | Vyberte ANO/NE |
| SW obsahuje funkci tisku zprávy včetně náhledu na tiskový výstup o provedeném vyšetření (je schopen do zprávy zahrnout min. popis, klinické obrázky a údaj o dávce záření na probanda) a funkci exportu naměřených dat do MS Word, MS Excel, ukládání dat ve formátu min. txt, 3D raw, ols, ukládání obrázků ve formátu min. TIFF, JPG, BMP. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| SW umožňuje tvorbu vlastní databáze naměřených dat obsahující min. normálové křivky probandů. | Vyberte ANO/NE |
| SW obsahuje funkci kontextová nápověda. | Vyberte ANO/NE |
| Bezplatný upgrade softwaru po doby trvání záruční doby | Vyberte ANO/NE |
| Počet licencí požadovaného softwaru min. 2 ks | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce