Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | RI 1805 Analyzátor plynů, běžecký a bicyklový ergometr |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004803 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 95 % | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 1 900 826,45 Kč bez DPH. |
| b) Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení na místě dodání v rozsahu dvakrát 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2–5 osob v českém jazyce v záruční lhůtě na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| c) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| d) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, nebo alespoň dodávka samostatného analyzátoru plynů nebo běžeckého ergometru nebo bicyklového ergometru. hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) byla v součtu alespoň 950.413,23 Kč bez DPH; dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Analyzátor plynů, běžecký a bicyklový ergometr |
| Kompletní spiroergometrická linka včetně ovládacího a vyhodnocovacího software, kalibračního setu, běžeckého a bicyklového ergometru. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Systém je plně kompatibilní s 12ti kanálovým bezdrátovým vakuovým EKG (ukládání výsledků do společné databáze). | Vyberte ANO/NE |
| Systém umožňuje snímání tepové frekvence prostřednictvím hrudního pásu. | Vyberte ANO/NE |
| Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Metalyzer Cortex 3B-R3. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je HW klíč USB pro ochranu ovládacího SW a autorizovaný přístup obsluhy. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je plně kompatibilní PC sestava, 2 ploché širokoúhlé LCD monitory (min. 24"), pojízdný pracovní stolek pro analyzátor plynů včetně prostoru pro PC, laserová barevná tiskárna a láhev s kalibračním plynem o objemu 1 litr. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Kompletní systém bude umístěn v jedné místnosti o rozměrech 4x3 metry. | Vyberte ANO/NE |
| Software |
| Software umožňuje automatické řízení zátěže na bicyklovém (silový odpor na pedálech) a běžeckém ergometru (sklon a rychlost běžeckého pásu). | Vyberte ANO/NE |
| Možnost tvorby a tisku libovolných uživatelských zpráv s grafy a tabulkami a přímý export do tabulkového editoru (min. Excel). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Řídící a vyhodnocovací software umožňuje individuální nastavení pro více uživatelů. | Vyberte ANO/NE |
| Řídící software umožňuje tvorbu testových protokolů, včetně kombinace ramp a stupňovitých protokolů a zadávaní automatických akcí k libovolnému času (měření tlaku apod.). | Vyberte ANO/NE |
| Řídící software umožňuje úpravu testového protokolu během měření. | Vyberte ANO/NE |
| Řídící software automaticky stanovuje ventilační prahy a umožňuje je uživatelsky upravovat. | Vyberte ANO/NE |
| Vyhodnocovací software obsahuje modul pro automatickou analýzu vývoje trendu výkonnosti graficky i v tabulce (min. ve formátu .pdf a .xls). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Vyhodnocovací software umožňuje ukládání výsledků měření analýzy plynů a EKG do společné databáze. | Vyberte ANO/NE |
| Vyhodnocovací software umožňuje porovnání výsledků 2 zátěžových testů jednoho probanda (min. ve formátu .pdf a .xls). | Vyberte ANO/NE |
| Řídící a vyhodnocovací software je bezplatně updatován po dobu 4 let od dodání systému. | Vyberte ANO/NE |
| Analyzátor plynů |
| Technické řešení umožňuje měření koncentrace plynů O2 a CO2 ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu dech po dechu. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Zařízení je propojeno s PC pomocí USB portu. | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení umožňuje plně automatickou kalibraci analyzovaných plynů. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje snímat průtok vdechovaného a vydechovaného vzduchu min. v rozsahu 0,05 – 20 l/s s min. rozlišením 7 ml a s přesností max. 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měření obsahu kyslíku ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu min. v rozmezí 1 - 60 obj.% O2, s přesností ≤ 0,1 obj. % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měření obsahu CO2 ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu min. v rozmezí 1 – 13 obj.% CO2 ,s přesností ≤ 0,1 obj.% | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měření teploty okolního vzduchu v rozmezí min. +10 °C až +35 °C, s přesností 1 °C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měření tlaku okolního vzduchu min. v rozsahu 50kPa – 105kPa, s přesností max. 1kPa. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Elektrické napájení: 240 V AC, 50-60 Hz. | Vyberte ANO/NE |
| Elektrokardiograf (EKG) |
| Součástí dodávky je min. 12ti kanálový snímač. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje vakuové připojení min. 12ti elektrod na probanda. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje bezdrátový přenos EKG signálu do PC min. pomocí Bluetooth. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Bicyklový ergometr |
| Softwarově nastavitelná zátěž na pedálech v rozmezí min. 10-990W. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje měření krevního tlaku probanda s přenosem naměřených dat do řídícího PC. | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení umožňuje individuální nastavení min. sedla a řídítek. | Vyberte ANO/NE |
| Nosnost bicyklového ergometru je min. 160kg. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Běžecký ergometr |
| Součástí dodávky je tartanový povrch běžecké plochy o rozměrech min. 190x70cm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje dálkové ovládání sklonu a rychlosti běžecké plochy min. prostřednictvím externího ovladače a řídícího PC. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je modul pro měření tepové frekvence probanda a přenos získaných dat do PC. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje měnit sklon běžecké plochy v rozmezí min. 25%. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje zpětný chod běžecké plochy o rychlosti min. 5km/h. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje dopřednou rychlost běžecké plochy min. 40km/h. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je bezpečnostní zádržný systém zabraňující pádu probanda při pohybu na běžecké ploše včetně bezpečnostního tlačítka pro zastavení běžeckého plochy. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce