Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RI 1806 Synchronizovaný systém 3D kinematické a elektromyografické analýzy pohybu |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00004804"https://zakazky.muni.cz/vz00004804 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 93 % | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 2.768.595,04 Kč bez DPH. |
| b) Kritérium Technická úroveň |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Součástí dodávky je navíc 1 HW klíč pro digitalizaci pohybu. | 2 % | Vyberte ANO/NE |
| c) Kritérium Servisní a aplikační podpora |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.), každé zaškolení pro 2- 8 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| d) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| e) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu |  |  |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

# kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: - předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, nebo alespoň dodávka samostatné 3D kinematické analýzy pohybu nebo elektromyografické analýzy pohybu. - hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) byla v součtu alespoň 1.384.297,52 Kč bez DPH; - dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Synchronizovaný systém 3D kinematické a elektromyografické analýzy pohybu |  |
| Systém pořizuje synchronní záznam reálného pohybu min. na 8 kamer včetně 8 stativů. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém pracuje na bázi viditelného světelného spektra. | Vyberte ANO/NE |
| Systém pořizuje 3D záznam pohybu s min. frekvencí videozáznamu 100Hz. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Součástí dodávky je 1 HW klíč pro záznam pohybu, 2 HW klíče pro digitalizaci pohybu. | Vyberte ANO/NE |
| Systém ukládá všechny záznamy synchronně pro možnost vytvoření funkčního 3D modelu pohybu. | Vyberte ANO/NE |
| Systém umožňuje automatické rozpoznávání reflexních markerů během digitalizace videozáznamu. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je min. 20ks reflexních markerů (průměr 19mm). | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Rozlišení jednotlivých vysokorychlostních kamer je min. 2MP při snímkovací frekvenci 100Hz (FullHD 1920x1080 při 100fps). | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Vysokorychlostní kamery mají vlastní zdroj světla pro automatické rozpoznávání markerů. | Vyberte ANO/NE |
| Systém umožňuje pořízení kinematických (synchronních 3D modelů pohybu) a současně zobrazení dynamických parametrů (výstupy ze stávajících dynamometrických desek Bertec a Novel). | Vyberte ANO/NE |
| Systém je kalibrován dynamickou kalibrací pro možnost každodenní rekalibrace v interiéru i exteriéru. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Systém obsahuje aktivní kalibrační prostředek pro možnost automatické kalibrace v exteriéru za ztížených světelných podmínek a při velkých (více jak 15 m3) kalibrovaných prostorech. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Systém obsahuje modul pro kontrolu velikosti chyby kalibrovaného prostoru a indikátor (v podobě číselné hodnoty) nutnosti rekalibrace. | Vyberte ANO/NE |
| Systém elektromyografie (EMG) má min. 16 bezdrátových senzorů. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Frekvence sběru dat EMG senzorů je min. 800Hz. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| EMG systém má min. 16 kanálů pro záznam. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém EMG obsahuje indikátor kvality signálu pracující v reálném čase. | Vyberte ANO/NE |
| Synchronní záznam z obou systémů (kinematická analýza + elektromyografie) je ukládán do jednoho společného souboru. | Vyberte ANO/NE |
| Oba hardwarové systémy (kinematická analýza + elektromyografie) jsou synchronizovány jedním řídícím softwarem. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Integrální součástí systému je přídavná kamera s vysokým rozlišením (min. 4K při 25 fps, snímacím čipem alespoň 35 mm, včetně videostativu nosnosti min. 20kg) umožňující externí záznam snímaného pohybu pro možnost aplikace videoanalýzy veškerých druhů pohybu (včetně velmi rychlých pohybů) a pro paralelní vizuální kontrolu zaznamenávaných pohybů určených k následné digitalizaci. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Součástí dodávky je brašna na sadu vysokorychlostních kamer pro 3D analýzu, brašna na přídavnou kameru pro optickou videoanalýzu, brašna na stativ pro přídavnou kameru určenou k videoanalýze. | Vyberte ANO/NE |
| Aplikační software |  |
| Software obsahuje jak modul pro pořízení a digitalizaci pohybu, tak modul pro následnou analýzu kinematických parametrů digitalizovaného pohybu. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Software kinematické analýzy je schopen automaticky rozpoznávat model Hanavan pro definici lidské postavy. | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení rozpozná lidskou postavu a software digitalizuje pohyb i bez použití aktivních markerů a speciálních klíčovacích pozadí pro využití v reálných podmínkách a exteriérech. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Software vyhodnocuje již pořízené 3D záznamy min. ve formátu .smp (verze 8.5 a vyšší) bez nutnosti konverze. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| EMG systém obsahuje interaktivní anatomickou mapu pro správné umisťování senzorů. | Vyberte ANO/NE |
| Systém EMG má přednastavené základní protokoly analýzy pořízených dat a umožňuje vytvářet i vlastní protokoly. | Vyberte ANO/NE |
| PC hardware |  |
| Součástí dodávky je PC pro pořizování 3D záznamů s úložným prostorem min. 4 TB (v režimu zrcadlení pro snížení možnosti ztráty pořízených dat). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky jsou 2 ks plochých širokoúhlých LCD monitorů (min 21“). | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Bezplatný upgrade pro dobu 4 let od doby dodání přístroje. | Vyberte ANO/NE |

# vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce