Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: AC1802 Vzorkovač ovzduší-sekvenční (2ks) Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004824 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

- ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

- požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

- údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 80 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Součástí dodávky je technické řešení umožňující stanovení frakce PM2,5. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje při odběru prašného aerosolu i současný odběr 4 nezávislých vzorků plynné fáze volného ovzduší na filtr z polyuretanové pěny (PUR) v rámci programovatelné sekvence měření. PUR filtry se budou následně analyzovat ve stopové laboratoři. Patrony pro instalaci PUR filtru jsou vyrobeny z inertního materiálu vhodného pro stopovou analýzu PAU a jsou součástí dodávky. | 10 % | Vepište ANO nebo NE a popište technické řešení |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 5-8 osob v českém a anglickém jazyce na vyzvání v rámci záruční doby. | 1 % | Vepište ANO nebo NE |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Profylaktická prohlídka zařízení 2x během záruční doby (na vyzvání). | 3 % | Vepište ANO nebo NE |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Přenosné zařízení - odolná konstrukce vhodná pro kontinuální provoz ve venkovním prostředí, el. krytí: min. IP54. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Zařízení včetně před-separační hlavice je automaticky vyhřívané a umožňuje i zimní provoz. | Vyberte ANO/NE |
| Max. hmotnost kompletního zařízení: 85 kg. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Min. hodnota kontrolovatelného průtoku: 2,3 m3/h. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Kontrolovaný průtok vzorku s přesností nastavení průtoku: ≤ 6 %. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| El. napájení: 230 V, 50/60 Hz. | Vyberte ANO/NE |
| Max. příkon: 2000 VA. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Před-separační hlavice PM10 s možností přechodu na PM2,5 (dle ČSN EN12341). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Min. počet sekvenčně za sebou řazených filtrů: 10. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení obsahující řídící jednotku umožňující: |
| Možnost nastavení termínu spuštění v rámci programovatelného kalendáře, nastavení doby odběru a odběrových intervalů, | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Nastavitelný odběrový cyklus: v min. rozsahu 1-168 hodin pro jeden filtr, | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Uložení dat při výpadku napájení do vnitřní paměti přístroje min. pro 6 měsíční odběrový cyklus, | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Komunikační rozhraní umožňující připojení k PC a internetu, | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Při výpadku napájení se zařízení bez zásahu obsluhy samo znovu spustí a pokračuje v započatém měření (naváže na uložená data z vnitřní paměti). | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: