Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Pokročilá mikroskopie - Inkubační komora pro Leica konfokální mikroskop s řízenou atmosférou + úpravy optiky |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004809 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

Rozpočet je přílohou formuláře nabídky.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

* Dokument je nutné přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Pokročilá mikroskopie - inkubační komora pro Leica TCS SP8 konfokální mikroskop s řízenou atmosférou + úpravy optiky

Rozšíření systému o AFC, autofokus kontrolu zaostření, tedy Hardwarový autofokus. Dále rozšíření o Super-citlivý spektrální detektor s QE 45% při 500nm, který doplní stávající detektory a je plně kompatibilní se systémem Leica TCS SP8. Sestava bude obsahovat vodní objektiv a příslušné prismy pro DIC kontrast, dále inkubační komoru s temperováním. Inkubační komora bude velká a bude umožňovat kontrolu CO2. Součástí bude i speciální software pro dlouhodobé snímání. Rozšíření obsahuje i antivibrační stůl.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Hardwarový autofokus pro udržení stability systému v ose Z. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hybridní detektor s QE=45% při 500nm, spektrální. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Planapochromatický objektiv vodní se zvětšením 40x, s numerickou aperturou NA = 1.1, vodní objektiv pro konfokální snímání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| DIC prismy pro diferenciální interferenční kontrast. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Specializovaný software pro dlouhodobé snímání, včetně modulu pro udržování objektů v zorném poli při snímání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inkubační komora s řízenou kontrolou CO2 v celém objemu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Antivibrační stůl 900x900 mm s aktivním chlazením včetně kompresoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plná kompatibilita se systémem Leica TCS SP8 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.