Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Iontové zdroje k hmotnostnímu spektrometru |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004839 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

| Nabídková cena je tvořena: | Kč bez DPH | DPH ve výši …..% | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Iontový zdroj pro ionizaci excitovaným inertním plynem - DART |  |  |  |
| Iontový zdroj pro ionizaci desorpčním elektrosprejem - DESI |  |  |  |

kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

* Dokument je nutné přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Přímá analýza v reálném čase (Direct Analysis in Real Time – DART) je další měkkou ambientní ionizační technikou. Ionizace analytu nastává po kolizi molekul s metastabilními atomy helia v excitovaném stavu. Desorpční ionizace elektrosprejem (Desorption ElectroSpray Ionization – DESI) je měkká ambientní ionizační technika. Je odvozena od ESI, ale rozdíl je v tom, že analyt je sorbován na destičce. V ESI dochází ke generování nabitých kapiček a iontů rozpouštědla, které dopadají na destičku, čímž dojde k jeho ionizaci. V obou případech se jedná o přímé analytické metody, vzorky totiž není potřeba upravovat před vlastní analýzou. Běžně lze provádět analýzy kapalin i povrchů pevných látek, na kterých mohou být umístěny biologické vzorky jako intaktní tkáně, biologické tekutiny atd. V současné době nejsou uvedené iontové zdroje na MU k dispozici. V tomto konkrétním případě jsou iontové zdroje určeni k hmotnostnímu spektrometru Q TOF impact fy. Bruker, který má zadavatel.

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Iontový zdroj pro ionizaci excitovaným inertním plynem - DART | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná hardwarová a softwarová kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Q-TOF Bruker impact | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Desorpční ionizace za atmosférického tlaku pro pevné a kapalné vzorky bez nutnosti úpravy vzorku za teploty okolí až po teplotu 450°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost kvantitativní analýzy |  |
| Ionizace bez použití rozpouštědla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba především protonovaných molekul i za přítomnosti vysokých koncentrací sodíku, draslíku a dalších solí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba protonovaných molekul i z rozpouštědel jako metanol, etanol, voda i dimethylsulfoxid | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ionizace inertním plynem (dusíkem nebo heliem) v elektronicky excitovaném stavu pro reakce se vzorkem za přítomnosti atmosférického kyslíku a vlhkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ionizační plyn je využíván za nízkých tlaků a průtoků pro analýzu prášků a molekul na křehkých površích | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatická optimalizace desorpční ionizační teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Držák pro automatickou analýzu až 12 vzorků na analytický pásek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alespoň 100 analytických pásků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Modul pro analýzu TLC destiček | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Adaptér pro instalaci modulů pod úhlem 45° | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Modul pinzety pro analýzu jednotlivých objektů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Držák pro automatickou analýzu až 12 kapalných vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alespoň 400 špiček pro analýzu kapalných vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Iontový zdroj pro ionizaci desorpčním elektrosprejem - DESI | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná hardwarová a softwarová kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Q-TOF Bruker impact | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatizovaný 2D polohovací systém umožňující imaging bez nutnosti nanášení matrice | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nejvyšší prostorové rozlišení alespoň 50um | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompatibilita s rozpouštědly jako metanol, acetonitril, voda a pufry jako kyselina mravenčí, octová a hydroxid amonný | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtoky rozpouštědla alespoň v rozsahu 1 až 5 μL/min | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Syringe pumpa s výměnnými stříkačkami pro výše uvedené průtoky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Regulátor tlaku dusíku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alespoň 100ks sklíček s 24 jamkami | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alespoň 100ks sklíček pro imaging | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kvantitativní a screening SW pro Impact | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompatibilita s daty získanými na hmotnostním spektrometru Q-TOF Bruker impact za použití ionizačních zdrojů DESI i DART | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Klient/server uspořádání s alespoň třemi uživatelskými licencemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost definování většího počtu charakteristických iontů pro každý analyt včetně poměru jejich intenzity | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavení 2 tolerančních limitů pro přesnost retenčního času, přesnost měření hmoty, shody isotopického profilu pro eliminaci falešně pozitivních a falešně negativních výsledků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Statistické nástroje a zobrazení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Využití MS i MS/MS iontů ve spojení s širokopásmovou fragmentací | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Standardní kalibrační funkce (lineární, kvadratická, kubická). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kalkulace za využití vnitřních standardů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Datastanice s monitorem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |