## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
SIM D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ing. Hrazdílková
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | SIM D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
Objekt : |  | D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | SIM D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | D 101.08 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [8 empty] | 1
1 | 723 15-0302.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 15x2,6 | m | 85 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.5015 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 723 15-0303.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 | m | 27 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.1593 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 723 15-0304.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 | m | 15 | 0 | 0 | 0.00752 | 0.1128 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 723 15-0312.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 | m | 132 | 0 | 0 | 0.00815 | 1.0758 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 723 15-0314.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 | m | 70 | 0 | 0 | 0.01254 | 0.8778 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 723 15-0315.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 | m | 144 | 0 | 0 | 0.01729 | 2.4898 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 723 15-0317.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 | m | 4 | 0 | 0 | 0.02565 | 0.1026 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 723 15-0355.R00 | Zhotovení redukce přes 2 DN, DN 100/50 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00383 | 0.01149 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 723 16-0336.R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru DN80 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 723 16-0314.R00 | Přípojka k plynoměru, svařovaná bez ochozu DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.1429 | 0.1429 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 723 20-0001.RA0 | Montáž plynových spotřebičů | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00309 | 0.00927 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 723 23-4221.RM9 | Regulátor středotlaký, bez armatur STL/NTL např. Regal2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 723 23-5113.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00198 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 723 23-5512.R00 | Kohout kul.protipož.přímý,FireBag,.G2T10 DN 20 | kus | 105 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.063 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 723 23-5513.R00 | Kohout kul.protipož.přímý,FireBag,.G2T10 DN 25 | kus | 15 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0135 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 723 23-5114.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 723 23-5111.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 15 | kus | 105 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.02415 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 551-31015.0 | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2'' F x RS | kus | 158 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0632 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | R01 | Dvířka revizní 500x500 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 551-31017.2 | Ventil vzorkovací MET přímý 1/2'' F | kus | 9 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0018 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 723 17-8114.R00 | Potrubí vícevrstvé ALPEX-GAS, D 26x3 mm | m | 64 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.03392 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 723 17-8113.R00 | Potrubí vícevrstvé ALPEX-GAS, D 20x2 mm | m | 192 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.08256 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 723 17-8115.R00 | Potrubí vícevrstvé ALPEX-GAS, D 32x3 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.0124 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 593-85119 | Energokanál 100x44x79 cm pro plynové potrubí vedené v podlaze | kus | 223 | 0 | 0 | 0.265 | 59.095 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 593-85115 | Deska krycí energokanálu 90x60x11 cm | kus | 223 | 0 | 0 | 0.13 | 28.99 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 723 23-5116.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 50 | kus | 7 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.01512 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 723 21-3204.R00 | Armatura pří.- kohout kulový ,DN 80 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.0654 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 723 21-3205.R00 | Armatura pří.- kohout kulový ,DN 100 | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.1714 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 286-12140 | Hadice tlaková pro plyn G1" dl.1m NAPOJENÍ TECHNOLOGIE | m | 3 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 723 21-9101.R01 | SAMOČINNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL DLE ČSN EN 161 BAP DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.00405 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 422 77-800. | Přípojka tlakoměrová nátrub. č.v.752001 M20x1,5 včetně manometru 0-6kPa | kus | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 723 19-0907.R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 723 19-0901.R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 723 19-0909.R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 998 72-3101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 94.143 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 1
36 | 767 87-1110.R00 | Montáž podpěrné konstrukce plynovodu | kg | 850 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.1275 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 634-44177.A | Kotvící systém pro uložení vnitnřího plynu | kus | 2000 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 767 99-5103.R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 850 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.051 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.2385 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [8 empty] | 1
39 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 259 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.02331 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 783 42-6360.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email | m | 214 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.04066 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.06397 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | [8 empty] | 1
41 | 220 11-1776.R00 | Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0.00159 | 0.318 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0.318 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [8 empty] | 1
42 | 230 23-0016.R01 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 revize | m | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 230 05-0033.R00 | Montáž doplň. konstrukcí z trubkových materiálů | kg | 850 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.068 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.068 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0