## 303 - 15 Výkaz výměr
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 101 – 02 BETONOVÉ KONSTRUKCE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Severní část objektu - základová deska a stěna
1 | beton základové desky C30/37 XC4, XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 111.5 | 0 | 0
2 | beton stěn C30/37 XC4, XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 77.5 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - základové desky | m2 | 44.1 | 0 | 0
4 | bednění + odbednění (svislé) - stěny (jednostranné bednění) | m2 | 96 | 0 | 0
5 | výztuž B 500B (190kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 35.91 | 0 | 0
6 | těsnící prvek pro řízené spáry vč. uchycení | bm | 11.4 | 0 | 0
7 | vnitřní těsnící pás do pracovních spár | bm | 36.3 | 0 | 0
8 | ocelové kotevní desky pro ocelové konstrukce (ocel S235) vč. montáže | kg | 40 | 0 | 0
9 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 43 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Konstrukce 5.NP
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 350.3 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1050 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 698.5 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (136kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 47.6408 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 63.6 | 0 | 0
6 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 652 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 168.8 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 92.1 | 0 | 0
9 | výztuž stěn a parapetů B 500B (120kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 7.632 | 0 | 0
10 | beton sloupů C40/50 XC1 vč. uložení | m3 | 12 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 119 | 0 | 0
12 | výztuž sloupů B 500B (260kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 3.12 | 0 | 0
13 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
14 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 101.5 | 0 | 0
15 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 1255 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Konstrukce 4.NP
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 346.6 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1143 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 256 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (136kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 47.1376 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 209.4 | 0 | 0
6 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 853.5 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 138 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 85.4 | 0 | 0
9 | výztuž stěn a parapetů B 500B (120kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 25.128 | 0 | 0
10 | beton sloupů C40/50 XC1 vč. uložení | m3 | 15.1 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 151 | 0 | 0
12 | výztuž sloupů B 500B (280kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 4.228 | 0 | 0
13 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 4.95 | 0 | 0
14 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 9.4 | 0 | 0
16 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.6435 | 0 | 0
17 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
18 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
19 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 93 | 0 | 0
20 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 1498.67 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Konstrukce 3.NP
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 352.6 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1143 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 246.8 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (136kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 47.9536 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 192.5 | 0 | 0
6 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 884 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 136 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 84.1 | 0 | 0
9 | výztuž stěn a parapetů B 500B (125kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 24.0625 | 0 | 0
10 | beton sloupů C40/50 XC1 vč. uložení | m3 | 14.7 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 148.7 | 0 | 0
12 | výztuž sloupů B 500B (300kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 4.41 | 0 | 0
13 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 4.95 | 0 | 0
14 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 9.4 | 0 | 0
16 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.6435 | 0 | 0
17 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
18 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
19 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 91.7 | 0 | 0
20 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 1264.35 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Konstrukce 2.NP
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 351.6 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1143 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 132.2 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (136kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 47.8176 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 224.1 | 0 | 0
6 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 896 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 127 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 77 | 0 | 0
9 | výztuž stěn a parapetů B 500B (135kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 30.2535 | 0 | 0
10 | beton sloupů C45/55 XC1 vč. uložení | m3 | 13.4 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 135.5 | 0 | 0
12 | výztuž sloupů B 500B (330kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 4.422 | 0 | 0
13 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 4.95 | 0 | 0
14 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 8.8 | 0 | 0
16 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.6435 | 0 | 0
17 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
18 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
19 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 83.7 | 0 | 0
20 | ocelové kotevní desky (S235) vč. montáže | kg | 1020 | 0 | 0
21 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 1174.87 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Konstrukce 1.NP
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 382.8 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1405 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 163.4 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (138kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 52.8264 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC1 vč. uložení | m3 | 181.4 | 0 | 0
6 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC3,XF3 vč. uložení | m3 | 9.8 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 378.3 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 240 | 0 | 0
9 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 78.3 | 0 | 0
10 | nerezové spony jako propoje mezi vnější a vnitřní částí stěny (W Nr. 1.4301 žebírková) vč. zalepení chemickou kotvou do předvrtaných otvorů | t | 0.1648 | 0 | 0
11 | výztuž stěn a parapetů B 500B (144kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 27.5328 | 0 | 0
12 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 43 | 0 | 0
13 | beton sloupů C50/60 XC3 XF3 vč. uložení | m3 | 4.5 | 0 | 0
14 | beton sloupů C50/60 XC1 vč. uložení | m3 | 7.5 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 120.6 | 0 | 0
16 | výztuž sloupů B 500B (330kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 3.96 | 0 | 0
17 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 4.95 | 0 | 0
18 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
19 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 8.8 | 0 | 0
20 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.6435 | 0 | 0
21 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
22 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
23 | trvale pružný tmel odolný UV záření a povětrnostním vlivům do dilatační spáry vč. těsnícího prstence a penetrace | bm | 4 | 0 | 0
24 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 85.1 | 0 | 0
25 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 1025 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 7 | Konstrukce 1.PP
1 | beton stropu vč. trámů, zákl. pasů, rozpěr a atik C30/37 XC4,XD1,XF2 vč. uložení | m3 | 408.2 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1390 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 180.6 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (138kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 56.3316 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC2,XF1 vč. uložení | m3 | 222 | 0 | 0
6 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC3,XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 138 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 1160 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 208 | 0 | 0
9 | nerezové spony jako propoje mezi vnější a vnitřní částí stěny (W Nr. 1.4301 žebírková) vč. zalepení chemickou kotvou do předvrtaných otvorů | t | 0.28 | 0 | 0
10 | výztuž stěn z betonu C30/37 XC2,XF1 B 500B (144kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 31.968 | 0 | 0
11 | výztuž stěn z betonu C30/37 XC2,XF1 B 500B (160kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 22.08 | 0 | 0
12 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 33.5 | 0 | 0
13 | beton sloupů C50/60 XC3 XF3 vč. uložení | m3 | 10 | 0 | 0
14 | beton sloupů C50/60 XC2,XF1 vč. uložení | m3 | 11.8 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění - kruhové sloupy - pohledové | m2 | 80.2 | 0 | 0
16 | bednění + odbednění - obdélníkové sloupy - pohledové | m2 | 110 | 0 | 0
17 | výztuž sloupů B 500B (400kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 8.72 | 0 | 0
18 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 4.95 | 0 | 0
19 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
20 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 8.8 | 0 | 0
21 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.6435 | 0 | 0
22 | těsnící prvek pro řízené spáry vč. uchycení | m | 73 | 0 | 0
23 | vnitřní těsnící pás do pracovní spáry | m | 111.3 | 0 | 0
24 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
25 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
26 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 80.7 | 0 | 0
27 | trvale pružný tmel odolný UV záření a povětrnostním vlivům do dilatační spáry vč. těsnícího prstence a penetrace | bm | 8 | 0 | 0
28 | ocelové kotevní desky (S235) vč. montáže | kg | 178 | 0 | 0
29 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 2845 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 8 | Konstrukce 2.PP
1 | beton stropu vč. trámů, zákl. pasů, rozpěr a atik C30/37 XC4,XD1,XF2 vč. uložení | m3 | 330 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 1396 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 191 | 0 | 0
4 | strojní hlazení horního líce stropu | m2 | 1208 | 0 | 0
5 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (132kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 43.56 | 0 | 0
6 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC2,XF1 vč. uložení | m3 | 141 | 0 | 0
7 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC3,XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 162 | 0 | 0
8 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 699 | 0 | 0
9 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny | m2 | 479 | 0 | 0
10 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny - pohledové | m2 | 183 | 0 | 0
11 | nerezové spony jako propoje mezi vnější a vnitřní částí stěny (W Nr. 1.4301 žebírková) vč. zalepení chemickou kotvou do předvrtaných otvorů | t | 0.095 | 0 | 0
12 | výztuž stěn z betonu C30/37 XC2,XF1 B 500B (150kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 21.15 | 0 | 0
13 | výztuž stěn z betonu C30/37 XC3,XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm B 500B (165kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 26.73 | 0 | 0
14 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 27.4 | 0 | 0
15 | beton sloupů C50/60 XC3 XF1 vč. uložení | m3 | 9.3 | 0 | 0
16 | bednění + odbednění - obdélníkové sloupy - pohledové | m2 | 88.5 | 0 | 0
17 | výztuž sloupů B 500B (435kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 4.0455 | 0 | 0
18 | beton schodiště a mezipodesty C25/30 XC1 vč. uložení | m3 | 3.96 | 0 | 0
19 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (vodorovné) | m2 | 25 | 0 | 0
20 | bednění + odbednění - schodiště a mezipodesta - pohledové (svislé) | m2 | 7.3 | 0 | 0
21 | výztuž schodišťových ramen a mezipodest B 500B (130kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 0.5148 | 0 | 0
22 | ocelové dilatační nerezové trny do plastových pouzder vč. osazení | ks | 15 | 0 | 0
23 | těsnící prvek pro řízené spáry vč. uchycení | m | 120 | 0 | 0
24 | vnitřní těsnící pás do pracovní spáry | m | 247 | 0 | 0
25 | akustické nosné prvky pro uložení schodišťových ramen a mezipodesty vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0
26 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
27 | trvale pružný tmel odolný UV záření a povětrnostním vlivům do dilatační spáry vč. těsnícího prstence a penetrace | bm | 8 | 0 | 0
28 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 69.5 | 0 | 0
29 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 2948 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 9 | Základová deska, jímky a šachty pod 2.PP
1 | beton záklaoové desky a stropu vč. trámů C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 421 | 0 | 0
2 | beton dna a stěn jímek pro tepelná čerpadla C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 7.4 | 0 | 0
3 | beton dna a stěn ZTI šachet C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 12 | 0 | 0
4 | beton dna a stěn dojezdu výtahů C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 37.1 | 0 | 0
5 | beton dna a stěn VZT strojovny C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 177.9 | 0 | 0
6 | beton dna a stěn retenční nádrže C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 19.5 | 0 | 0
7 | beton dna a stěn SHZ nádrže C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm, 90-i denní nárůst pevnosti betonu vč. uložení | m3 | 52 | 0 | 0
8 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 78 | 0 | 0
9 | výztuž základové desky, pasů, den šachet a nádrží a stěn šachet a nádrží B 500B (178kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 129.3882 | 0 | 0
10 | bednění + odbednění (vodorovné) - základová deska, pas | m2 | 102.2 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění (svislé) - základová deska a strop | m2 | 55.5 | 0 | 0
12 | bednění + odbednění (svislé) - jímky pro tepelná čerpadla | m2 | 36.9 | 0 | 0
13 | bednění + odbednění (svislé) - ZTI šachty | m2 | 71.5 | 0 | 0
14 | bednění + odbednění (svislé) - retenční nádrž | m2 | 87 | 0 | 0
15 | bednění + odbednění (svislé) - SHZ nádrž | m2 | 150 | 0 | 0
16 | bednění + odbednění (svislé) - dojezd výtahů | m2 | 115 | 0 | 0
17 | bednění + odbednění (svislé, jednostranné) - VZT strojovna | m2 | 190.5 | 0 | 0
18 | bednění + odbednění (svislé, oboustranné) - VZT strojovna | m2 | 99 | 0 | 0
19 | beton základového pasu a patky C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 23.3 | 0 | 0
20 | bednění + odbednění (svislé) - základový pas a patka | m2 | 41.4 | 0 | 0
21 | výztuž základového pasu a patky B 500B (150kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 3.495 | 0 | 0
22 | těsnící prvek pro řízené spáry vč. uchycení | m | 48 | 0 | 0
23 | vnitřní těsnící pás do pracovní spáry | m | 553 | 0 | 0
24 | akustická ložiska tl.25mm | m2 | 0.64 | 0 | 0
25 | hydrofobizované desky z minerální vlny tl.30mm | m2 | 28 | 0 | 0
26 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 278 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 10 | Objekt skladu odpadků
1 | beton stropu vč. trámů a atik C30/37 XC4,XD1,XF2 vč. uložení | m3 | 19.5 | 0 | 0
2 | bednění + odbednění (vodorovné) - strop | m2 | 78 | 0 | 0
3 | bednění + odbednění (svislé) - strop | m2 | 47.88 | 0 | 0
4 | výztuž stropu vč. trámů a atik B 500B (120kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 2.34 | 0 | 0
5 | beton stěn vč. parapetů C30/37 XC3,XF3 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 91.5 | 0 | 0
6 | bednění + odbednění (oboustranné) - stěny - pohledové | m2 | 188 | 0 | 0
7 | bednění + odbednění (jednostranné) - stěny | m2 | 52 | 0 | 0
8 | výztuž stěn z betonu B 500B (165kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 15.0975 | 0 | 0
9 | beton základové desky vč. pasů C30/37 XC4,XD2,XA1,XF1 max. hloubka průsaku vody 35 mm vč. uložení | m3 | 34.4 | 0 | 0
10 | strojní hlazení horního líce základové desky | m2 | 3.8 | 0 | 0
11 | bednění + odbednění (svislé) - základy | m2 | 27.5 | 0 | 0
12 | ocelové dilatační nerezové trny do plastových pouzder vč. osazení | ks | 15 | 0 | 0
13 | výztuž základů B 500B (165kg/m3 betonu) vč. montáže vč. svařované zemnící soustavy | t | 5.676 | 0 | 0
14 | XPS polystyren 300 vč. montáže | m3 | 7.2 | 0 | 0
15 | těsnící prvek pro řízené spáry vč. uchycení | m | 12 | 0 | 0
16 | vnitřní těsnící pás do pracovní spáry | m | 39.4 | 0 | 0
17 | bezprašný nátěr betonových konstrukcí | m2 | 285 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 11 | Stropy v trápezových plechách
1 | Strop do trapézového plechu nad 5.NP | m2 | 84 | 0 | 0
2 | Strop do trapézového plechu nad 4.NP | m2 | 1153 | 0 | 0
3 | Strop do trapézového plechu nad 3.NP | m2 | 1153 | 0 | 0
4 | Strop do trapézového plechu nad 2.NP | m2 | 1153 | 0 | 0
5 | Strop do trapézového plechu nad 1.NP | m2 | 52.5 | 0 | 0
6 | Strop do trapézového plechu nad 1.PP | m2 | 52.5 | 0 | 0
7 | Beton stropů C30/37 XC1 | m3 | 364.8 | - | -
8 | Výztuž stropů B 500B (zohlednění přivaření výztuže) | t | 14.592 | - | -
9 | Výztuž stropů KARI SÍŤ (zohlednění přivaření výztuže) | t | 21.8661 | - | -
Celkem za |  |  |  |  | 0
Díl 12 | Piloty
1 | Pilota založení pr. 630mm, dle standardu | bm | 101 | 0 | 0
2 | Pilota založení pr. 900mm, dle standardu | bm | 204.5 | 0 | 0
3 | Pilota založení pr. 1200mm, dle standardu | bm | 1025 | 0 | 0
4 | Pilota založení pr. 630mm - hluché vrtání, vč. Odvozu vývrtku | bm | 16 | 0 | 0
5 | Pilota založení pr. 900mm - hluché vrtání, vč. Odvozu vývrtku | bm | 16 | 0 | 0
6 | Pilota založení pr. 1200mm - hluché vrtání, vč. Odvozu vývrtku | bm | 72 | 0 | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0