## 303 - 15 Výkaz výměr
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 101 – 13 MĚŘENÍ A REGULACE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
01-50 | Systém technologie
1 | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 13 |  | 0
2 | enteliBUS manager, 2x RS485 bus | ks | 3 |  | 0
3 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 16 |  | 0
4 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 65 |  | 0
5 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 123 |  | 0
6 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 8 |  | 0
7 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 19 |  | 0
8 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 38 |  | 0
9 | ukončovač sítě , eBUS | ks | 13 |  | 0
10 | Kabel pro sběrnici eBUS | ks | 6 |  | 0
11 | Systémový kontroler - 6xUI, 3xAO, 3xDO, Ethernet HOA's | ks | 2 |  | 0
12 | Aplikační kontroler - 6xUI, 3xAO, 3xDO, Ethernet, RTC | ks | 3 |  | 0
13 | M-bus koncentrátor dat, pro max. 10 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 3 |  | 0
14 | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1xUI, LINKnet | ks | 59 |  | 0
15 | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, čidlo CO2, LCD displej, 1xUI, LINKnet | ks | 40 |  | 0
16 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 1 |  | 0
17 | HW klíč Modbus, 50 kreditů | ks | 6 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
01-51 | Periferie vstupní
18 | Snímač teploty prostorový | ks | 7 |  | 0
19 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm | ks | 13 |  | 0
20 | Snímače teploty se stonkem, NTC 10kOhm, délka stonku 70 mm | ks | 4 |  | 0
21 | Snímače teploty se stonkem, NTC 10kOhm, délka stonku 120 mm | ks | 32 |  | 0
22 | Snímače teploty se stonkem, NTC 10kOhm, délka stonku 300 mm | ks | 20 |  | 0
23 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, nerez ocel 17 240, délka 50 mm | ks | 4 |  | 0
24 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, nerez ocel 17 240, délka 100 mm | ks | 24 |  | 0
25 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, nerez ocel 17 240, délka 280 mm | ks | 8 |  | 0
26 | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, příložný | ks | 2 |  | 0
27 | Termostat protimrazový, IP65, 6m, -30/+10°C, auto reset | ks | 5 |  | 0
28 | Termostat příložný, analogový, nastavitelný, Ni 1000/5000, hystereze 2 °C, 230 V,, Příložný na potrubí | ks | 1 |  | 0
29 | Termostat do kanálu, 15A/250Vac, 20+90°C, IP43 | ks | 1 |  | 0
30 | Diferenční snímač tlaku 0 - 2500Pa, nastavitelný rozsah, IP54 | ks | 4 |  | 0
31 | Diferenční snímač tlaku 0 - 250Pa, nastavitelný rozsah, IP54 | ks | 8 |  | 0
32 | Snímač tlaku do potrubí, výstup 4-20mA, rozsah 0-25bar, připojení G1/4" | ks | 6 |  | 0
33 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2" | ks | 6 |  | 0
34 | Diferenční spínač tlaku PS20...200Pa, Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 16 |  | 0
35 | Diferenční spínač tlaku PS30...500Pa, Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 22 |  | 0
36 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 11 |  | 0
37 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0...0,1 / 25 bar), vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
38 | Senzor pro kondenzaci, relé kontakt max. 230VAC/0,5A, externí senzor | ks | 5 |  | 0
39 | Magnetický kontakt, závrtný, typ NC, přívodní kabel 5m | ks | 122 |  | 0
40 | Ústředna detekce plynu, 2x vstup 4-20mA/24V, 4 poplachové stupně, programovatelná, montáž na DIN | ks | 2 |  | 0
41 | Ústředna detekce plynu, 4x vstup 4-20mA/24V, 4 poplachové stupně, programovatelná, montáž na DIN | ks | 4 |  | 0
42 | Snímače, hořlavé a výbušné plyny, selektivní katalytický senzor, výstup 4-20mA, rozsah 0-20%DMV, plastové pouzdro, IP 54, napájení 24Vac/dc | ks | 2 |  | 0
43 | Snímače, freon, výstupní signál 4-20mA, rozsah měření 0-1%obj., IP 54, napájení 24Vac/dc | ks | 2 |  | 0
44 | Snímače, CO, výstup 4-20mA, rozsah 0-300ppm,plastové pouzdro, IP 54, napájení 24Vac/dc | ks | 12 |  | 0
45 | Měřič tepla / chladu, DN65, qp 25m3/h, přiruba, kompaktní provedení vč. průtokoměru, kalorimetru a , sady teplotních čidel | ks | 1 |  | 0
46 | Měřič tepla / chladu, DN100, qp 60m3/h, přiruba, kompaktní provedení vč. průtokoměru, kalorimetru a , sady teplotních čidel | ks | 2 |  | 0
47 | Měřič tepla / chladu, DN125, qp 100m3/h, přiruba, kompaktní provedení vč. průtokoměru, kalorimetru a, sady teplotních čidel | ks | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
01-52 | Periferie výstupní
48 | Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10…25,4 mm, 75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno | ks | 6 |  | 0
49 | Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 20 Nm, 4 m2, 10…25,4 mm, 75 s, 24 V, spojité | ks | 6 |  | 0
50 | Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, 8…26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité | ks | 6 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
01-53 | Rozvaděč
51 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, dvě pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(1200+800)x400, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
52 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, dvě pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(1200+800)x400, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
53 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, dvě pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(800+800)x400, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
54 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, dvě pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(1200+800)x400, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
55 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, dvě pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(800+800)x400, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
56 | Rozvaděč oceloplechový nástěnný, vč. vnitřní výzbroje, 2000x600x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
57 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
58 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 1600x600x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
59 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
60 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
61 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
62 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, jedno pole, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
01-54 | Montážní materiál
63 | LED světelný panel, nápis "ZÁKAZ VJEZDU!" / "OPUSŤTE PROSTOR!", rozměry min. 800x150x130mm, IP45, napájení 230VAC | ks | 8 |  | 0
64 | Zábleskový maják se sirénou, 110dB(A), IP65, napájení 24VAC, montáž na stěnu | ks | 7 |  | 0
65 | Akustická sirénka, výstup 100dB(A), vícetónová, IP66, napájení 24VAC, nástěnná montáž | ks | 4 |  | 0
66 | Houkačka, napájení 230VAC | ks | 5 |  | 0
67 | Polovodičové relé 400VAC/40A, ovládání 4-32VDC, spínání v nule | ks | 1 |  | 0
68 | PWM modul, napájení 230/24VAC, řízení 0-10VDC, PWM výstup 12VDC | ks | 1 |  | 0
69 | Termistorové relé pro motory VZT jednotek | ks | 8 |  | 0
70 | Přepěťový ochranný modul pro signály 4-20mA | ks | 1 |  | 0
71 | Přepěťový ochranný modul pro napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0
72 | Zásuvka domovní nástěnná | ks | 8 |  | 0
73 | Servisní vypínač 1f/20A | ks | 25 |  | 0
74 | Servisní vypínač 3f/25A | ks | 17 |  | 0
75 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 4874 |  | 0
76 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 25800 |  | 0
77 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 679 |  | 0
78 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 570 |  | 0
79 | Kabel PRAFlaCom-F 4x2x0,8 | m | 180 |  | 0
80 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 180 |  | 0
81 | Kabel sdělovací BELDEN 9842 | m | 1980 |  | 0
82 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 1620 |  | 0
83 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 1630 |  | 0
84 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 480 |  | 0
85 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 149 |  | 0
86 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 34 |  | 0
87 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
88 | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 2,50 mm2 | m | 20 |  | 0
89 | Šňůra s Cu jádrem SLCM 4 x 4 mm2 | m | 106 |  | 0
90 | Šňůra s Cu jádrem SLCM 4 x 6 mm2 | m | 34 |  | 0
91 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2 | m | 120 |  | 0
92 | Kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0
93 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 120 |  | 0
94 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 80 |  | 0
95 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 280 |  | 0
96 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 2400 |  | 0
97 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 55 |  | 0
98 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 200 |  | 0
99 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 1746 |  | 0
100 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 3288 |  | 0
101 | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 360 |  | 0
102 | Kabelový žlab plechový 125/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 320 |  | 0
103 | Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 620 |  | 0
104 | Kabelový žlab drátěný 100/100 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 163 |  | 0
105 | Kabelový žlab drátěný 150/100 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 396 |  | 0
106 | Přepážka žlabu 50 | m | 75 |  | 0
107 | Montážní krabice na povrch, 240x190x90mm, vč. víka a průchodek, IP55 | ks | 5 |  | 0
108 | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 52 |  | 0
109 | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 245 |  | 0
110 | Krabice elektroinstalační plastová 8101 | ks | 104 |  | 0
111 | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 65 |  | 0
112 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 3500 |  | 0
113 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-51 | Elektromontážní práce
114 | Montáž regulátor MaR | ks | 16 |  | 0
115 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 204 |  | 0
116 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 51 |  | 0
117 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 99 |  | 0
118 | Montáž převodník Mbus | ks | 3 |  | 0
119 | Montáž převodník puls/Mbus | ks | 1 |  | 0
120 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 7 |  | 0
121 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 13 |  | 0
122 | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 56 |  | 0
123 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 2 |  | 0
124 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 7 |  | 0
125 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 12 |  | 0
126 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 6 |  | 0
127 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 38 |  | 0
128 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 11 |  | 0
129 | Montáž snímač výšky hladiny | ks | 1 |  | 0
130 | Montáž čidla kondenzace | ks | 5 |  | 0
131 | Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný | ks | 122 |  | 0
132 | Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 2 detektory | ks | 2 |  | 0
133 | Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 4 detektory | ks | 4 |  | 0
134 | Montáž snímač koncentrace plynu | ks | 16 |  | 0
135 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 16 |  | 0
136 | Montáž servopohon klapkový | ks | 18 |  | 0
137 | Montáž optická signalizace | ks | 8 |  | 0
138 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 7 |  | 0
139 | Montáž siréna | ks | 9 |  | 0
140 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 12 |  | 0
141 | Montáž termistorové relé | ks | 8 |  | 0
142 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0
143 | Mtž zásuvka krab bezšr 2P+PE průb | ks | 8 |  | 0
144 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 25 |  | 0
145 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 17 |  | 0
146 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 4874 |  | 0
147 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 25800 |  | 0
148 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 679 |  | 0
149 | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený | m | 570 |  | 0
150 | PRAFlaCom 4x2x0,8 na příchytkách | m | 180 |  | 0
151 | Kabel JYSTY 2x2x0.8 mm volně uložený | m | 180 |  | 0
152 | Montáž kabelu Belden | m | 1980 |  | 0
153 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 1620 |  | 0
154 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 1630 |  | 0
155 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 480 |  | 0
156 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 149 |  | 0
157 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený | m | 34 |  | 0
158 | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 450 |  | 0
159 | Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 20 |  | 0
160 | Šňůra SLCM 4 x 4 mm2 volně uložená | m | 106 |  | 0
161 | Šňůra SLCM 4 x 6 mm2 volně uložená | m | 34 |  | 0
162 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 120 |  | 0
163 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 na příchytkách | m | 50 |  | 0
164 | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 200 |  | 0
165 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 2680 |  | 0
166 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 na příchytkách | m | 55 |  | 0
167 | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 1946 |  | 0
168 | Mtž příchytka kabelová | ks | 3288 |  | 0
169 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 360 |  | 0
170 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 320 |  | 0
171 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 60/60 mm | m | 620 |  | 0
172 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm | m | 163 |  | 0
173 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 150/100 mm | m | 396 |  | 0
174 | Montáž přístrojové krabice | ks | 406 |  | 0
175 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 65 |  | 0
176 | Štítek označovací na kabel | ks | 3500 |  | 0
177 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 30 |  | 0
178 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 17 |  | 0
179 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 3 |  | 0
180 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 10kW | ks | 3 |  | 0
181 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 20kW | ks | 2 |  | 0
182 | El. připojení - EC motor 1x230V | ks | 5 |  | 0
183 | Připojení - regulátor průtoku vzduchu (napájení+řízení) | ks | 208 |  | 0
184 | Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon | ks | 208 |  | 0
185 | Připojení - uzávěr plynu | ks | 1 |  | 0
186 | Montáž servopohon ventilový | ks | 12 |  | 0
187 | Připojení - požární klapka / PSUM | ks | 58 |  | 0
188 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 9 |  | 0
189 | Připojení - monitoring suchého chladiče | ks | 2 |  | 0
190 | Připojení - monitoring výtah | ks | 3 |  | 0
191 | Připojení - monitoring kompresor | ks | 2 |  | 0
192 | Připojení - monitoring zdroj chladu | ks | 1 |  | 0
193 | Připojení - monitoring generátoru chlordioxidu | ks | 1 |  | 0
194 | Připojení - monitoring tepelných čerpadel | ks | 2 |  | 0
195 | Připojení - monitoring ústředny nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0
196 | Připojení - monitoring technologie jednotného času | ks | 1 |  | 0
197 | Připojení - monitoring čerpacího zařízení jímky | ks | 3 |  | 0
198 | Připojení - monitoring split | ks | 8 |  | 0
199 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 5 |  | 0
200 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0
201 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 4 |  | 0
202 | Připojení a nastavení plynoměr s Reed kontakt výstupem | ks | 1 |  | 0
203 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 25 |  | 0
204 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 1200 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
205 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 85 |  | 0
206 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 170 |  | 0
207 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 24 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
208 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 1144 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
209 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 175 |  | 0
210 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 280 |  | 0
211 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 90 |  | 0
212 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 80 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
213 | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 48 |  | 0
214 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
215 | Hzs-projekt pro provedení stavby | hod | 180 |  | 0
216 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 390 |  | 0
217 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 64 |  | 0
218 | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 32 |  | 0
219 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | kpl | 1 |  | 0
220 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0
221 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
222 | Náklady na energii | Soubor | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0