## 101 - 10 Kontrolní rozpočet
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 301 – 00 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | TECHNOLOGIE TRANSFORMOVNY
101 | Trafo 22/0,4 kV 1000 kVA | ks | 2 |  | 0
102 | Rorvaděč VN 22 kV část odběratel (pole měření + vývodové pole pro 2 TR) | ks | 1 |  | 0
103 | Kabel CYKY 4X240 | m | 70 |  | 0
103 | Kabel CYKY 7x2,5 | m | 10 |  | 0
103 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 10 |  | 0
104 | Kabel jednožil. CHBU 185 | m | 432 |  | 0
105 | Kabel jednožilový 1-AXEKVCEY 70mm2 | m | 100 |  | 0
106 | Skříň elektrárenského měření | ks | 1 |  | 0
107 | Kabelová koncovka pro 1-AXEKVCEY 70mm2 | ks | 6 |  | 0
108 | Kabelové příchytky pro 1-AXEKVCEY 70mm2 | ks | 12 |  | 0
109 | Kabelový rošt š. 600 | ks | 20 |  | 0
110 | Ocelová konstrukce nosná všeob. | kg | 120 |  | 0
111 | Sada ochranýchpomůcek | ks | 1 |  | 0
112 | Vedení uzemňovací FeZn 30x4 | m | 20 |  | 0
113 | DTTO FeZn DN 10mm | m | 20 |  | 0
114 | Kabelová spojka pro CYKY | ks | 2 |  | 0
115 | Vývodový rozvaděč NN | ks polí | 6 |  | 0
Celkem za D 301 - 00 |  |  |  |  | 0