## Dispečink
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitorovací systém BMS - dispečink
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Zaškolení obsluhy | hod | 24 |  | 0
2 | Komplexní odzkoušení systému | hod | 200 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-vykreslení a úprava stávajících obrazovek | hod | 40 |  | 0
4 | Vytvoření html odkazů pro kamery ve vazbě na stávající BMS | ks | 63 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-58 | Software dispečinku - práce
5 | Úprava stromu kamer, začlenění do stávajícího systému obrazovek | kpl | 1 |  | 0
6 | Úprava seznamu alarmů | kpl | 1 |  | 0
7 | Úprava seznamu trendlogů | hod | 32 |  | 0
8 | Koordinace sítí VLAN BMS | hod | 20 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## MaR
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring měření a regulace
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 65 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 1909 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.bod | 1909 |  | 0
4 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 48 |  | 0
5 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 24 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
6 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Ele
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring spotřeby elektrické energie
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-52 | Uvedení do provozu
1 | Hzs - oživení komunikace | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
2 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 5 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 30 |  | 0
4 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0
5 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 6 |  | 0
6 | Měření spotřeby, interface - parametrizace | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Voda
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring spotřeby vody
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 3 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
2 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 2 |  | 0
3 | Dispečink-vykreslení obrazovek | soubor | 2 |  | 0
4 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 3 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Tepl
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring spotřeby tepla
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 3 |  | 0
2 | Nastavení měřiče | hod | 4 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 16 |  | 0
4 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0
5 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod. | 3 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Plyn
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring spotřeby plynu
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 2 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
2 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 2 |  | 0
3 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0
4 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod. | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## TČ
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring systémů TČ, chladu a SPLIT chlazení
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 24 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 85 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
3 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
4 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 85 |  | 0
5 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0
6 | Tepelné čerpadlo - Parametrizace interface | ks | 2 |  | 0
7 | Zdroj chladu - Parametrizace interface | ks | 1 |  | 0
8 | Split - Parametrizace interface | ks | 8 |  | 0
9 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 12 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Kompresor
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring technologie kompresorovny
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 12 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
2 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | ŘS kompresorovny - Parametrizace interface | ks | 2 |  | 0
4 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 40 |  | 0
5 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0
6 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 8 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Silnoproud
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring silnoproudých zařízení
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 24 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 180 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
3 | Hzs - oživení komunikace | hod | 12 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
4 | UPS - Parametrizace interface | ks | 4 |  | 0
5 | Modbus monitoring - Parametrizace interface | ks | 9 |  | 0
6 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 180 |  | 0
7 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 6 |  | 0
8 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod. | 12 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## NO
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring zařízení Nouzového osvětlení
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 2 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 4 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 4 |  | 0
4 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0
5 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 4 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## Výtah
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring výtahů
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 6 |  | 0
2 | Hzs-Komplexni vyzkouseni | hod | 5 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-parametrizace datových bodů | d.bod | 16 |  | 0
4 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0
5 | Stavy výtahů, interface - parametrizace | hod | 8 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## EPS
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring systému EPS
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 40 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 345 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 345 |  | 0
4 | EPS - Parametrizace interface | ks | 1 |  | 0
5 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 18 |  | 0
6 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 16 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
7 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## EZS
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring systému EZS
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 48 |  | 0
3 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 224 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
2 | EZS - Parametrizace interface | ks | 1 |  | 0
4 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | db | 224 |  | 0
5 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 18 |  | 0
6 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 18 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
7 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## EKV
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring systému EKV
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 40 |  | 0
2 | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 440 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
3 | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.bod | 440 |  | 0
4 | EKV - Parametrizace interface | ks | 1 |  | 0
5 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 18 |  | 0
6 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 16 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu
7 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 10 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## CCTV
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Monitoring systému CCTV
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky
1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 63 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-56 | Vizualizace
2 | Doplnění obrazovek pro zobrazení CCTV | ks | 63 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0

## VRN
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 335 – 13 BMS - Vedlejší rozpočtové náklady
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
18-80 | Ostatní služby
1 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0
2 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 100 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-55 | Inženýring
3 | Hzs - Inženýrská činnost | hod | 170 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0
19-57 | Projekční práce
4 | Doplnění uživatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
5 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 95 |  | 0
6 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 20 |  | 0
7 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | kpl | 1 |  | 0
Celkem za |  |  |  |  | 0