## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R1656016401 Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/5601 | Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU | [7 empty] | STA
O: | 01 | Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | R1656016401 | MaR | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 |  | Snímače vlhkosti do interiéru, 2 x 0…10 V, teplota/vlhkost | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_
3 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, prostorový, venkovní, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_
4 |  | GTE CO D 300ppm-4, Snímač CO dvoudrát | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_
5 |  | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_
6 |  | Diferenční spínač tlaku PS, rozsah měření 30...300 Pa, spínací diference 20 Pa, přesnost spínacího, bodu (spodní limit) 30 Pa ±5 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL3_
7 |  | Diferenční snímač tlaku PS30...500Pa Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
8 |  | Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 4 Nm, 0,8 m2, 8…16 mm, 40…75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 |  | Úprava rozvaděče RB07, doplnění stykačů, přepínače (0-I-A), kontrolky stavu zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
10 |  | Servisní vypínač 1f/20A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL3_1
11 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 150 |  | 0 |  |  |  | POL3_
12 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 419 |  | 0 |  |  |  | POL3_
13 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 90 |  | 0 |  |  |  | POL3_
14 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | POL3_
15 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 15 |  | 0 |  |  |  | POL3_
16 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 15 |  | 0 |  |  |  | POL3_9
17 |  | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | POL3_
18 |  | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1423/1 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | POL3_
19 |  | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | POL3_
20 |  | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče), žárově zinkovaný | m | 40 |  | 0 |  |  |  | POL3_
21 |  | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL12_0
22 |  | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | POL3_9
23 |  | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | POL3_9
24 |  | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
25 |  | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
26 |  | Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
27 |  | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
28 |  | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | POL1_
29 |  | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
30 |  | MTZ čidlo CO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
31 |  | Montáž servopohon klapkový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
32 |  | Montáž servisní vypínač 1f, do 20A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
33 |  | Připojení - regulátor průtoku vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
34 |  | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
35 |  | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 419 |  | 0 |  |  |  | POL1_
36 |  | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 150 |  | 0 |  |  |  | POL1_
37 |  | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 90 |  | 0 |  |  |  | POL1_
38 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 130 |  | 0 |  |  |  | POL1_
39 |  | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 30 |  | 0 |  |  |  | POL1_1
40 |  | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | POL1_
41 |  | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 65 |  | 0 |  |  |  | POL1_
42 |  | Mtž příchytka kabelová | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | POL1_
43 |  | Žlab kabelový plechový / drátěný s příslušenstvím, 62/50, 60/60 mm s víkem | m | 40 |  | 0 |  |  |  | POL1_
44 |  | Montáž přístrojové krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
45 |  | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | POL1_9
46 |  | Štítek označovací na kabel | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | POL1_
47 |  | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
48 |  | El. připojení - venkovní kondenzační jednotka/AHU box | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
49 |  | Připojení - požární klapka / PSUM | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_
50 |  | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | POL1_9
51 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
52 |  | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | POL10_0
53 |  | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | POL10_
54 |  | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
55 |  | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 30 |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
56 |  | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | POL10_
57 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | POL10_
58 |  | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | POL10_
59 |  | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
60 |  | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.b. | 30 |  | 0 |  |  |  | POL10_
61 |  | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | POL1_
62 |  | Parametrizace rozhraní pro split | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_
63 |  | Zkouška zobrazení prvků ve výkresových obrazovkách | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
64 |  | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | POL1_
65 |  | Demontáž SDK podhledů, uskladnění | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | POL1_
66 |  | Montáž SDK podhledů (vč. případné náhrady poškozených kazet) | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
67 |  | Hzs-projekt výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL10_
68 |  | Hzs-projekt skutečný stav | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | POL10_
69 |  | Hzs-doprava osob | Km | 80 |  | 0 |  |  |  | POL10_
[8 empty] | 15 | 21
END