## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2018/001 PaK | Prostory pro výuku IT-počítačová učebna VT202
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 242812 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 242812 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-02-14
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0b | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | počítačová učebna VT202 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1b | stavební část+profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 6 | Tabule |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0b Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/001 PaK | Prostory pro výuku IT-počítačová učebna VT202 | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0b | VN+ON | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 64216.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21405.54 | 21405.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21405.54 | 21405.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21405.54 | 21405.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
5 | 004111a | Stavební pasport | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 004111b | Technologický pasport | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 1b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/001 PaK | Prostory pro výuku IT-počítačová učebna VT202 | [23 empty] | STA
O: | 1 | počítačová učebna VT202 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1b | stavební část+profese | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 602.55 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 3470131 | obklad napojení příčky na okenní profil SDK akustickou(modrou) deskou tl.12,5mm, kompl.dod+mtz vč.tmelení | m2 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 602.55 | 21 | 0 | 0.01569 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [23 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [23 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [23 empty] | POP
|  | pozn.2 vč.102 : ,22*2,16*2 |  | 0.95 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 15004.24 |  | 46877.95 |  | 0 |  | 2.87 |  | 0 |  |  |  |  | 92.63 |  |  |  |  | DIL
2 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 15.3792 | 0 | 0 | 18.49 | 284.36 | 27.51 | 423.08 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.078 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 7,12*2,16 |  | 15.38 | [21 empty] | VV | 0
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 0.82 | 0 | 0 | 110.07 | 90.26 | 278.93 | 228.72 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.69998 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | ,25*3,28 |  | 0.82 | [21 empty] | VV | 0
4 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 10.2 | 0 | 0 | 4.21 | 42.94 | 72.79 | 742.46 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1818 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,0+2,05*2)*2 |  | 10.2 | [21 empty] | VV | 0
5 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 19.68 | 0 | 0 | 51.84 | 1020.21 | 317.16 | 6241.71 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.656 | 12.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*2*3,28 |  | 19.68 | [21 empty] | VV | 0
6 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 56.7517 | 0 | 0 | 32.58 | 1848.97 | 156.42 | 8877.1 | 21 | 0 | 0.01694 | 0.96 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.33481 | 19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 3,13*(6,88*2+7,55*2-3,0*2) |  | 71.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,16+,22*(7,16+2,16)+(,2+,25)*2,16 |  | -11.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,255*1,5 |  | -1.88 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612423531R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 173.69 | 382.12 | 860.31 | 1892.68 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 1.869 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | MaR : ,1*22 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612423631R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 0.82 | 0 | 0 | 113.08 | 92.73 | 732.92 | 600.99 | 21 | 0 | 0.05629 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 1.573 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | ,25*3,28 |  | 0.82 | [21 empty] | VV | 0
9 | 612445204R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 108.5317 | 0 | 0 | 63.64 | 6906.96 | 142.36 | 15450.57 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.3025 | 32.83 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s penetrací podkladu | [23 empty] | SPI
|  | 3,13*(6,88*2+7,55*2) |  | 90.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,16+,22*(7,16+2,16)+(,2+,25)*2,16 |  | -11.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,255*1,5 |  | -1.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.53 | [21 empty] | VV | 1
|  | chodba : 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 1.8375 | 0 | 0 | 57.13 | 104.98 | 266.87 | 490.37 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.608 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | 1,225*1,5 |  | 1.84 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 17.23 | 0 | 0 | 69 | 1188.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [23 empty] | SPI
|  | 3,13*2+2,16*2+6,65 |  | 17.23 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 49.0303 | 0 | 0 | 62.04 | 3041.84 | 172.96 | 8480.27 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.362 | 17.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,625*3,13-,8*1,97 |  | 16.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612 | sešití trhlin | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 3450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2056.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2056.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 136 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
16 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 2 | 0 | 0 | 68 | 136 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 3675.4 |  | 5620.3 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 14.89 |  |  |  |  | DIL
17 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 22 | 0 | 0 | 40.36 | 887.92 | 66.64 | 1466.08 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.177 | 3.89 |  |  |  |  | POL1_
18 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 54.21 | 2787.48 | 80.79 | 4154.22 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.214 | 11 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 569.56 |  | 10303.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.6 |  |  |  |  | DIL
19 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 88.63 | 0 | 0 | 1.88 | 166.62 | 110.12 | 9759.94 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.308 | 27.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [23 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | 8,2*7,15 |  | 58.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 15*2 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
20 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 18.56 | 0 | 0 | 21.71 | 402.94 | 29.29 | 543.62 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.07 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | kolem oken : 7,12*2+2,16*2 |  | 18.56 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 94.58 |  | 24936.06 |  | 0 |  | 0.17 |  | 2.66 |  |  |  |  | 31.52 |  |  |  |  | DIL
21 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
22 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 | 0 | 0 | 32.04 | 50.5 | 319.96 | 504.26 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.939 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97 |  | 1.58 | [21 empty] | VV | 0
23 | 974031147R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 3.28 | 0 | 0 | 13.44 | 44.08 | 164.56 | 539.76 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.038 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.531 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | 3,28 |  | 3.28 | [21 empty] | VV | 0
24 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2923.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.44 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 1.013 | 9.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [23 empty] | SPI
|  | c : 2,23+5,25+1,98 |  | 9.46 | [21 empty] | VV | 0
25 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 56.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1362.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.57 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.08 | 4.54 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,13*(6,88*2+7,55*2-3,0*2) |  | 71.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,16+,22*(7,16+2,16)+(,2+,25)*2,16 |  | -11.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,255*1,5 |  | -1.88 | [21 empty] | VV | 0
26 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1554.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.91 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.26 | 5.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,0*2*3,28 |  | 19.68 | [21 empty] | VV | 0
27 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 190.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.13 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.3 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 1,5*1,255 |  | 1.88 | [21 empty] | VV | 0
28 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 364.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.035 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6,88*2+7,55*2-,8 |  | 28.06 | [21 empty] | VV | 0
29 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2772.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.105 | 7.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | 51,42 |  | 51.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 3,0*2*3,28 |  | 19.68 | [21 empty] | VV | 0
30 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 | AP-PSV | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
31 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1491.18 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 51,42 |  | 51.42 | [21 empty] | VV | 0
32 | 78690 | demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely | m2 | 15.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1768.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,12*2,16 |  | 15.38 | [21 empty] | VV | 0
33 | 960 | vyklízení interiérového vybavení (katedra,lavice,věšáky...), uložení dle pokynů investora event.likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
34 | 960 3 | veškeré zařízení AVT techniky (projektor,plátno...)-demontáž a uschování dle pokynů investora | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 960 5 | stávající tabule - demontáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 960 a | demontáž světel | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 828 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | a : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
37 | 960 b | Vybourání podlah.krabic | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 62.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | b : (,3*,3*5) |  | 0.45 | [21 empty] | VV | 0
38 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 445.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | kolem oken : 7,12*2+2,16*2 |  | 18.56 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2275.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | DIL
39 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 3.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 2275.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 1.892 | 6 |  |  |  |  | POL1_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,31, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,16987 |  | 3.17 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20754 | 20754 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21915 | 21915 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
43 | T 101 | T101 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm Rw=32dB - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 77280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
45 | Z 201 | Z 201 SDK akustický podhled vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 77280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 37272.45 |  | 12767.94 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 28.1 |  |  |  |  | DIL
46 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.15 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
47 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 28.06 | 0 | 0 | 40.33 | 1131.66 | 77.67 | 2179.42 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.18 | 5.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [23 empty] | POP
|  | 6,88*2+7,55*2-,8 |  | 28.06 | [21 empty] | VV | 0
48 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 74.95 | 3853.93 | 202.05 | 10389.41 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.44 | 22.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [23 empty] | SPI
49 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 0.88 | 0 | 0 | 403 | 354.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,8*1,1 |  | 0.88 | [21 empty] | VV | 0
50 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 55.5343 | 0 | 0 | 575 | 31932.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 51,42*1,05 |  | 53.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | 28,06*,05*1,1 |  | 1.54 | [21 empty] | VV | 0
51 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.27952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 143.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 1.102 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49,50, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,27952 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4928.09 |  | 16236.91 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 21.81 |  |  |  |  | DIL
52 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 6.66 | 342.46 | 29.34 | 1508.66 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.065 | 3.34 |  |  |  |  | POL1_7
53 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 48.84 | 2511.35 | 144.16 | 7412.71 | 21 | 0 | 0.003 | 0.15 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.322 | 16.56 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 51.42 | 0 | 0 | 40.34 | 2074.28 | 8.66 | 445.3 | 21 | 0 | 0.003 | 0.15 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.018 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_7
55 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.20605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 6397.85 | 21 | 0 | 2.078 | 0.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [23 empty] | POP
|  | b : (,3*,3*5)*,09 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | c : ,25*(2,23+5,25+1,98)*,07 |  | 0.17 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 0.73926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 472.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 1.321 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 52,53,54,55, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,73926 |  | 0.74 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 740.37 |  | 1181.22 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | DIL
57 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.8825 | 0 | 0 | 11.85 | 22.31 | 23.15 | 43.58 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.05 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [23 empty] | POP
58 | 781415013RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 1.8825 | 0 | 0 | 69.59 | 131 | 548.41 | 1032.38 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 1.168 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,255*1,5 |  | 1.88 | [21 empty] | VV | 0
59 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 88.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
60 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 1.9766 | 0 | 0 | 297 | 587.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1,8825*1,05 |  | 1.98 | [21 empty] | VV | 0
61 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.02858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 16.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 1.265 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,58,60, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02858 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 4572.05 |  | 11877.17 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 29.42 |  |  |  |  | DIL
62 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 101.1144 | 0 | 0 | 0.1 | 10.11 | 30.9 | 3124.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.06971 | 7.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6,88*2+7,55*2-3,0*2)*3,28 |  | 74.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(6,65*2,16-4,0)+,22*(7,16+2,16*2)+(,2+,25)*2,16 |  | -6.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 68.11 | [21 empty] | VV | 1
|  | chodba : 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
63 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 166.4336 | 0 | 0 | 27.41 | 4561.94 | 52.59 | 8752.74 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1344 | 22.37 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3,08*(6,88*2+7,55*2) |  | 88.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(6,65*2,16-4,0)+,22*(7,12+2,16*2)+(,2+,25)*2,16 |  | -6.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 51,42 |  | 51.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 133.43 | [21 empty] | VV | 1
|  | chodba : 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 790 6 | Tabule |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 790 | jednodílná magnetická tabule 3000/1200mm poličkou dl.3000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16206 | 16206 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
65 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
66 | O 401a | O 401 vnitřní žaluzie 1060/1360mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1658 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
67 | O 401b | O 401 vnitřní žaluzie 1060/ 560mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 690 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
68 | O 402a | O 402 vnitřní žaluzie 960/ 1260mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 2784 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
69 | O 402b | O 402 vnitřní žaluzie 1060/ 560mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
70 | O 403 | O 403 textilní roleta s bočními držáky 2400/2160mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935 | 23805 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 288519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288519 | 288519 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 79484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79484 | 79484 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 263577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 240 | Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263577 | 263577 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43696 | 43696 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7685.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.29 |  |  |  |  | DIL
75 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 865.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.933 | 2.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,66362 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
76 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 530.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.653 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,66362 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 578.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.49 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,66362 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
78 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 37.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 633.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 37,29070 |  | 37.29 | [21 empty] | VV | 0
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 764.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.942 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,66362 |  | 2.66 | [21 empty] | VV | 0
80 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 21.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 681.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.105 | 2.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,29,30,32,36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 21,30897 |  | 21.31 | [21 empty] | VV | 0
81 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 3631.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | ostatní stavební akce | [23 empty] | JKSOAkce
END