- DOKUMENT přidané hodnoty

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00004695"https://zakazky.muni.cz/vz00004695 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

- Účastník závazně nabízí následující Vylepšení.

- Účastník bere na vědomí, že ceny Vylepšení jsou součástí pevné ceny veřejné zakázky.

- Účastník čestně prohlašuje, že je připraven prokázat schopnost realizovat nabízená Vylepšení v průběhu ověřovací fáze.

- Účastník čestně prohlašuje, že všechna jím nabízená Vylepšení jsou adekvátní ve vztahu k užitku zadavatele z předmětu veřejné zakázky, času i nákladům pro její provedení a provozní fázi životního cyklu. Pro všechna nabízená Vylepšení platí, že jejich realizací

- se užitek zadavatele z předmětu veřejné zakázky zvyšuje či nemění;

- se Doba pro dokončení Díla neprodlužuje;

- náklady za období 10 let provozní fáze životního cyklu veřejné zakázky nezvyšují či zvyšují adekvátně efektu Vylepšení; mj. proto, že energetický standard předmětu Vylepšení odpovídá energetickému standardu Stavby.

Účastník bere na vědomí, že nebudou-li požadavky na adekvátnost Vylepšení (byť u jediného z Vylepšení) dodavatelem z jakéhokoli důvodu naplněny, nebudou mu v rámci tohoto kritéria přiděleny žádné body.

| č. | Vylepšení | Hodnocené informace | Zadavatelem předpokládaná cena Vylepšení (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zkrácení Doby pro dokončení Díla. | Zvolte položku. | každých 30 dnů zkrácení = 1.000.000,- |
| 2 | Zmenšení dopadů provádění Díla na okolí Optická a prachová bariéra umístěná na oplocení Staveniště oddělující Staveniště od okolí. Na bariéře bude proveden potisk dle výběru Objednatele. Bariéra musí být funkční po celou Dobu pro dokončení Díla. | Zvolte položku. | 150.000,- |
| 3 | Provozní úkony a údržba – nadstandardní ujednání Zhotovitel se zavazuje provádět provozní úkony a údržbu a plnit další související povinnosti tak, jak je uvedeno v Pod-článku 11.13 [Provozní úkony a údržba – nadstandardní ujednání] Smlouvy. | Zvolte položku. | každý 1 rok = 500.000,- |
| 4 | Příprava pro elektromobilitu – dobíjecí parkovací místa Přivedení 6ks kabeláže (CYKY-J 5x10, jističe 32C/3) do prostoru parkovacích stání suterénu objektu A29 Cetocoen (místn.č. 2S07) pro nabíjení elektromobilů. | Zvolte položku. | 100.000,- |
| 5 | Dodávka hypoxické technologie Prevence vzniku požáru spočívající v dodání hypoxické technologie (hypoxická technologie generuje konstantně hypoxický vzduch obsahující 15-16% O2) a zajišťuje při těchto hodnotách homogenní prostředí v tomto rozsahu. Minimální podmínky: Hypoxická technologie obsahuje mimo samotného systému hypoxického generátoru minimálně 2 kompresory, kontrolní panely s dotykovou obrazovkou, analyzátory kyslíku, displeje u vstupních dveří, kouřová čidla, akustické a vizuální alarmy. Hypoxická technologie bude udržovat hypoxický vzduch v místnosti č. 2S101 - kryobanka v režimu "24 hodin denně". Součástí dodávky je zajištění těsnosti konstrukcí a technologie tak, aby únik hypoxického vzduchu byl do 30% z celkového objemu. Součástí Realizačního týmu bude Specialista na hypoxickou technologii. Minimální požadavky na zkušenost: Specialista na hypoxickou technologii má alespoň jednu zkušenost, jejímž předmětem: - bylo zpracování návrhu komplexního řešení hypoxické technologie včetně realizace dodávky hypoxické technologie, nebo - vytvoření projektové dokumentace, jejímž předmětem byla hypoxická technologie, přičemž dodávka/projektová dokumentace byla objednateli předána v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k Veřejné zakázce. | Zvolte položku. Pokud dodavatel nabídne vylepšení, uvede jméno, e-mail, telefon Specialisty. | 5.000.000,- |
| 6 | Zpřísnění požadavků na hlukovou zátěž od Stavby Snížení hladiny akustického výkonu min. o 3 dB pod limit. Zlepšení hlukové zátěže uvedené v Požadavcích objednatele v Imisních bodech 1+6, 2+5, 3 a 4 o min. 3 dB. Zlepšení je nutné realizovat bez toho, aby bylo měněno architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení Stavby. Navržené řešení musí být bez vlivu na vydaná rozhodnutí (územní rozhodnutí a stavební povolení) a musí být zachovány provozně technické parametry a funkce jednotlivých Technologických zařízení i Stavby jako celku. | Zvolte položku. | 1.000.000,- |
| 7 | Monitorovací systém - hlasový kontakt Přidání hlasového kontaktu do monitorovacího systému osob (viz Požadavky objednatele, projektová dokumentace kontrola pohybu osob: SO 304 SB Specimen bank, část 12. Slaboproudé rozvody - "Kontrola pohybu osob"). | Zvolte položku. | 500.000,- |
| 8 | Pokrytí signálem GSM pro operátory O2, T-mobile, Vodafone Posílení GSM signálu 3 operátorů - T-mobile, O2, Vodafone, tak aby bylo pokrytí signálem ve všech částech a místech Stavby. | Zvolte položku. | 500.000,- |
| 9 | GMP certifikace Navržení řešení umožňující získat certifikaci dle standardu Good Manufacture Practise (dál i jako „GMP“), tedy standardu správní výrobní praxe, včetně kompletní přípravy a vypracování veškeré potřebné dokumentace pro takovou certifikaci (validační dokumentace). Minimální podmínky: - prostorem pro certifikaci je místnosti 2S101 a jejich související obslužné, komunikační a zásobovací prostory - navrhované řešení nesmí mít vliv na provoz a funkci ostatních prostor, zejména pak např. potřebu provozu i dalších prostor nebo pohybu či chování osob i v jiných prostorách dle jakýchkoli dodatečných specifických požadavků. Součástí realizačního týmu bude Specialista na GMP. Minimální požadavky na zkušenost: Specialista na GMP má alespoň jednu zkušenost, jejímž předmětem bylo vypracování potřebné validační dokumentace prostor pro účely přípravy certifikace dle standardu GMP, přičemž dokumentace byla objednateli předána v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k Veřejné zakázce. | Zvolte položku. Pokud dodavatel nabídne vylepšení, uvede jméno, e-mail, telefon Specialisty. | 1.000.000,- |

| IDENTIFIKACE zkušenosti specialisty na hypoxickou technologii |  |
| --- | --- |
| Identifikace zkušenosti | Např. název zakázky či jiná identifikace stavby. |
| Objednatel | Název subjektu, pro který byla zkušenost realizována. |
| Kontaktní osoba objednatele | Jméno, e-mail, tel. |
| Minimální požadavky na zkušenost | Zvolte položku. |

| IDENTIFIKACE zkušenosti specialisty na GMP |  |
| --- | --- |
| Identifikace zkušenosti | Např. název zakázky či jiná identifikace stavby. |
| Objednatel | Název subjektu, pro který byla zkušenost realizována. |
| Kontaktní osoba objednatele | Jméno, e-mail, tel. |
| Minimální požadavky na zkušenost | Zvolte položku. |

Identifikaci objednatele a zkušenost Specialisty na hypoxickou technologii, uvede účastník do tabulky Identifikace zkušeností.