## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | PS 223
Část: | TRAFOSTANICE
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
PS 223 TRAFOSTANICE |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
1 | Transformátor |  | 0
2 | Kabelové soubory a trasy |  | 0
3 | Vnitřní uzemnění |  | 0
4 | Ostatní |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
PS 223 TRAFOSTANICE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Transformátor |  |  | 0
1 | 1-001 | Transformátor suchý se zalitým vinutím 800kVA 22/0,4kV | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002
2 | 1-002 | Antivibrační podložky | ks | 4 |  | 0 | vlastní
výkres 002
Díl: | 2 | Kabelové soubory a trasy |  |  | 0
1 | 2-001 | Kabelový žebřík 300x100 včetně upevňovacího a spojovacího materiálu | m | 15 |  | 0 | vlastní
výkres 002
2 | 2-002 | Kabelové koncovky VN | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 002
Díl: | 3 | Vnitřní uzemnění |  |  | 0
1 | 3-001 | FeZn30x4 včetně nátěru a příchytek na stěnu | m | 35 |  | 0 | vlastní
výkres 002
2 | 3-002 | Svorka pro spojování | ks | 20 |  | 0 | vlastní
výkres 002
3 | 3-003 | Svorka zkušební | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 002
4 | 3-004 | Připojení všech neživých částí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002
Díl: | 4 | Ostatní |  |  | 0
1 | 4-001 | Ochranné pomůcky a tabulky trafostanice | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
2 | 4-002 | Revize a zkouška | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
3 | 4-003 | Dokumentace realizační | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
4 | 4-004 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
5 | 4-005 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
6 | 4-006 | Práce předem neměřitelné | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
7 | 4-007 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
8 | 4-008 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
9 | 4-009 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
10 | 4-010 | Výkon mechanizačních prostředků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část