Příloha č. 1 – Technická specifikace

1) Zásobník + minitank – odpařovací stanice na kapalný dusík (dále jen „zařízení“) – pronájem:

Požadavky odpařovací stanice na kapalný dusík sestávající se ze zásobníku o obsahu 3 m3, odpařovače o výkonu o výkonu 60 Nm3/h a propojovacího potrubí. Součástí je i minitank, který bude napojen na kapalinový výstup. Po naplnění se minitank odtlakuje na požadovaný tlak pod 3 bary.

Specifikace nabízeného zařízení na kapalný dusík od dodavatele (nepřipouští se variantní řešení):

2) Dodávky kapalného dusíku

Požadavky: Dusík 5.0

Specifikace – parametry od dodavatele odpovídající příslušným normám (nepřipouští se variantní řešení):

Vyhotovil (jméno, příjmení):

Firma:

Podpis: