Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | Dodávka a zprovoznění vakuové stanice v UKB |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00004927 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčast-něných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka uchazeče |
| Nabídková cena (celková cena bez DPH z přílohy – položkový rozpočet) | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Vakuová stanice (součástí dodávky jsou dvě stejné jednotky) dvě vývěvy, každá o výkonu min. 200 Nm3//h a podtlaku 0,5 mbar bas motor vývěvy 5,5 kW, IE3, IP 55, PTO dva sací vakuové filtry s vložkou z PEa velikosti filtrace 5 mikronů | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| separátor na výtlaku každé vývěvy pro zachycení nečistot instalační rám pro svislé uložení vývěv, přizpůsobený manipulaci paletovým vozíkem propojovací potrubí, hadice, kohouty montážní materiál podtlakový spínač, regulovatelný spodní a horní hranici vakua provozu vývěv svislá vakuová nádoba o velikosti 1000 l s provozním příslušenstvím | Vyberte ANO/NE |
| Elektro skříň pro zapojení vývěv na napájecí napětí, ovládání vývěv provozu a servisu obsahující: odpočet provozních hodin dálková info o provozu výstupy 4-20 mA ovládání každé vývěvy STOP- MANUAL-AUTOMAT světelná signalizace provozu a poruchy centrální CE stop tlačítko doběhy času provozu vývěv | Vyberte ANO/NE |
| Požadavek na instalaci - samostatné dvě vývěvy instalované na společném rámu ve svislé poloze s ovládací skříní, vedle stojící svislý vzdušník, vše propojené na hlavní vakuovou větev – umístění v UKB v pavilonu A6, místnosti č. 1S13 - rozměry místnosti uvedené v příloze „Situační nákres“. | Vyberte ANO/NE |

PŘÍlohy NABÍDKY

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá:

- přílohu č. 1 vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci a

- přílohu č. 2 položkový rozpočet (součástí je dodávka nového zařízení, demontáž stávajícího zařízení BGS 100, doprava, instalace, elektroinstalace, uvedení do provozu, zápůjčka zařízení do doby, než bude dodáno a zprovozněno zařízení nové, příp. jiné činnosti s tím spojené).

KvalIFIKACE

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady definované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky: referenční zakázky byly řádně realizovány v období posledních 3 let před zahájením tohoto výběrového řízení; jednalo se o 2 referenční zakázky, každá v minimální hodnotě 250.000,- Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka a zprovoznění vakuové stanice. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách účastník uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Doba poskytnutí služby: od zadejte datum do zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Doba poskytnutí služby: od zadejte datum do zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu |
| Účastník čestně prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je schopen před podpisem smlouvy na vyžádání předložit originály osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám. |

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: