# Příloha č. 1: Podrobná technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného helia (hluboce zchlazeného) pro CEITEC MU

Název produktu: 			helium, hluboce zchlazené, kapalné o čistotě 99,999 %

Předpokládaná roční spotřeba:  	1 000 litrů

Způsob objednávky:	jednorázová písemná objednávka v rámci smlouvy, dále telefonicky nebo e-mailem

Způsob dodávek:

Dovoz v mobilních nemagnetických (hliník nebo nerez. ocel) kryogenních nízkotlakových nádobách ve vlastnictví dodavatele o objemu 100, 250 litrů (provedení hliník) nebo 450 litrů (provedení nerez. ocel) na místo určení, tj. Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Core facility NMR (podzemní garáže Kampusu Bohunice). Velikost těchto nádob určená objednatelem v objednávce musí být dodržena.

Rychlost dodávky:		do 10 pracovních dnů od uskutečněné telefonické nebo e-mailové

objednávky

Předpokládaný počet dodávek:  12 / rok

Z provozních důvodů zadavatel požaduje o bezplatné poskytnutí času nezbytného pro vyprázdnění nádob při plnění kryomagnetů kapalným heliem, nejdéle však 3 pracovní dny.

Z technických důvodů je nucen zadavatel objednat větší než potřebný objem a proto si vyhrazuje právo na změření dodaného a vráceného objemu kryokapaliny. Poskytovatel bude po převážení fakturovat částku odpovídající rozdílu těchto objemů.

Podrobnosti týkající se konkrétní dodávky helia (závozu) je dodavatel povinen předem telefonicky dohodnout s kontaktními osobami ve věcech dodávek helia uvedených v objednávce.

Stanoviště vyhrazená k manipulaci s kryokapalinami:

            - Pavilon A4, Core facility NMR (podzemní garáže* Kampusu Bohunice).

„*“ Do podzemních garáží je umožněn vjezd vozidlům s maximální výškou 3,2 m

Dodávky kapalného helia budou realizovány v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00.

Předpokládané počty závozů a předpokládané odebrané množství jsou pouze orientační na základě potřeb zadavatele z minulých let se zohledněním budoucích potřeb. Uvedené množství se mohou měnit podle aktuálních potřeb a plnění mohou být i nulová.