## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2018
část č. 2 VZ Laboratorní mikroskopy pro využití ve výuce praktických cvičení z patologie
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Laboratorní vzpřímený mikroskop |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 4 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Laboratorní vzpřímený mikroskop pro pozorování v procházejícím světle |  | ANO | vyplní dodavatel
Stolek mikroskopu mechanický, s ovládáním pravou rukou, s držákem minimálně pro 1 mikroskopické sklo |  | ANO | vyplní dodavatel
LED diodový zdroj osvětlení |  | ANO, s intenzitou odpovídající min. 30W halogen, s životností minimálně 60 000 hodin | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Možnost plynulé regulace intenzity osvětlení |  | ANO | vyplní dodavatel
Planachromatické objektivy 4x, 10x, 20x, 40x, s optickou korekcí na nekonečno |  | Ano Uveďte: Parametry objektivů minimálně tyto planachromatické objektivy: 4x 10x 20x 40x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Revolverový nosič |  | ANO, pro minimálně 4 objektivy (s reverzní orientací objektivů, s objektivy směřujícími dozadu) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Binokulární tubus se sklonem 30⁰ |  | ANO | vyplní dodavatel
Zvětšení okulárů 10x, zorné pole minimálně 20 mm, oba okuláry s dioptrickou korekcí |  | ANO účastník uvede bližší informace o: - Zvětšení okulárů - Šířka zorného pole - Dioptrická korekce okulárů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Napájecí kabel |  | ANO | vyplní dodavatel
Protiprachový obal |  | ANO | vyplní dodavatel
Madlo ve stativu mikroskopu pro snadné přenášení |  | ANO | vyplní dodavatel
Abbeho kondenzor s aperturní clonou, nastavitelná výška kondenzoru a vystředění kondenzoru bez potřeby dalšího nářadí a nástrojů |  | ANO | vyplní dodavatel
Nastavitelná rozteč okulárů |  | ANO, v rozsahu min. 47-75 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Nezávislé koaxiální hrubé a jemné ostření s nastavitelnou tuhostí, nastavitelný doraz hrubého ostření |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky