Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: 2D rtg detektor Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005053 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní 
e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 1.610.000,- Kč bez DPH

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu rentgenového dvojdimenzionálního detektoru na bázi dvojdimenzionální (2D) matice polovodičových senzorů (detekčních jednotek, tj. pixelů), rtg optiky, a příslušného software, jejichž kombinace umožní rychlé získání 2D rtg snímků v měřících režimech rtg maloúhlového rozptylu při malém úhlu dopadu (GISAXS), širokoúhlé rtg difrakce 
při malém úhlu dopadu (GIWAXS) a koplanární rtg difrakce. Všechny komponenty musí být plně kompatibilní s difraktometrem Rigaku SmartLab 3 kW instalovaném na Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Počítačový software umožňující současnou kontrolu difraktometru a detektoru z jednoho grafického uživatelského prostředí musí být součástí nabídky.

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dvojdimenzionální rtg detektor |
| Detektor je založen na bázi dvojdimenzionální matice polovodičových senzorů (pixelů) s odečtem intensity z jednotlivých pixelů | Vyberte ANO/NE |
| Velikost detekčního pixelu detektoru v každém rozměru (šířka x výška): méně než 150 x 150 µm2 a vice než 70 x 70 µm2 | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Počet aktivních pixelů v matici v každém rozměru – šířka x výška: více než 700 x 300 | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Maximální dynamický rozsah detektoru: více než 30 bit/pixel | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Elektronika detektrou zahrnuje diskriminátor umožňující potlačení detekce florescenčního pozadí, kosmického záření, a bílého záření na základě definování energetického okna. | Vyberte ANO/NE |
| Detektor umožňuje detekci v 2D režimu, ale může fungovat též v jednodimenzionálním (1D) režimu a režimu emulujícím bodový detektor (tj. 0D mód). Detekční módy 1D a 0D musí být založeny na automatické integraci intensity podél jedné resp. dvou dimenzí matice pixelů. | Vyberte ANO/NE |
| Maximální intenzita (tj. radiační odolnost): více než 5·105 pulzů/pixel/sekunda | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Kvantová účinnost detektoru pro rtg záření Cu Kα: více než 95% | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Doba odečtu dat z detektoru: méně než 5 ms | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Plná kompatibilita s difraktometrem Rigaku SmartLab 3kW | Vyberte ANO/NE |
| Příslušenství detektoru |
| Dodané držáky detektoru umožňují upevnit detektor na rameno difraktometru a umožňují provádět měření s detektorem orientovaným dlouhou resp. krátkou hranou podél horizontální roviny. | Vyberte ANO/NE |
| PC server řídící detektor, pokud detektor nemůže být řízen přímo z PC ovládajícího difraktometr, je součástí dodávky. | Vyberte ANO/NE |
| Atenuátor chránící detektor před intenzivním přímým a odraženým zářením v případě měření v okolí přímého svazku je součástí dodávky. Atenuátor musí být jednoduše připevnitelný před detekční čip. | Vyberte ANO/NE |
| Kryt detektoru chránící detekční čip před mechanickým poškozením v době, kdy detektor není používán, je součástí dodávky. Kryt musí být jednoduše připevnitelný před detekční čip. | Vyberte ANO/NE |
| Štěrbina omezující ozářenou plochu detektoru při použití 1D a 0D detekčním módu a jednoduše umístitelná před čip detektoru je součástí dodávky. Šířka I víčka štěrbiny jsou v rozmezích 15 mm až 35 mm. | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Kabeláž propojující detektor s řídícím PC serverem, a pokud je to nutné, také kabeláž spojující PC řídící detektor a PC řídící goniometry, jsou součástí dodávky. | Vyberte ANO/NE |
| Rtg optika |
| Základní rtg komponenty umožňující provozování nabízeného 2D detektoru ve spojení s difraktometrem Rigaku SmartLab s čarovým ohniskem v geometriích měření GIWAXS, GISAXS a koplanární difrakce budou dodány. Dodané komponenty zahrnují držák kolimátoru rtg záření a selekční štěrbiny. | Vyberte ANO/NE |
| Bude dodána selekční štěrbina průměru (0,3±0.02) mm kompatibilní se stávajícím difraktometrem a jeho optikou pro rovnoběžný svazek. | Vyberte ANO/NE |
| Budou dodány přesné kolimátory připevnitelné na primární optické elementy současného difraktometru Průměr štěrbiny kolimátorů D a délka kolimátoru L: D=(0.20±0.02) mm, 70 mm < L < 90 mm D=(0.20±0.05) mm, L < 15 mm | Vyberte ANO/NE |
| Bude dodán motorizovaný nástavec goniometru umožňující horizontální posun vzorku či justačního břitu pro optimalizaci rtg optiky, včetně kolimátorů užívaných s 2D detektorem. Nástavec bude umožňovat posun vzorku ve dvou na sebe kolmých směrech, jmenovitě podél primárního rtg svazku a ve směru kolmém na primární svazek v horizontální rovině. Posun v obou směrech s min. rozsahem ±7 mm, přesnost posuvu v obou směrech lepší než 0.02 mm | Vyberte ANO/NE Uveďte skutečnou hodnotu |
| Software |
| Dodaný software s grafickým uživatelským rozhraním (GUI) bude umožňovat následující: Monitorování teploty detektoru, jeho relativní vlhkosti a jeho stav (tj. detekce, nečinnost, porucha) Nastavení horní a dolní meze energetického detekčního okna diskriminátoru Přepínání mezi 2D, 1D a 0D detekčními mody Nastavení aktivní plochy detektoru pro měření v 1D resp. 0D modu Provedení korekce měřených dat na ploché pole Ovládání a programování činnosti současného difraktometru Rigaku SmartLab 3kW a dodaného 2D detektoru, stejně jako stávajícího scintilačního (0D) a 1D detektoru (D-teX Ultra) z jednoho softwarowého grafického rozhraní. Ovládání bude jmenovitě zahrnovat automatizované justování a kalibraci dodaného 2D detektoru. | Vyberte ANO/NE |
| Bude dodán software s GUI umožňující zpracování 2D rozptylových obrazců pořízených pomocí dodaného 2D detektoru. Možnosti software budou mimo jiné zahrnovat: Odečtení pozadí Algoritmy pro nalezení difrakčních píků Spojování obrazců Konverzi 2D obrázků do 1D profilů pomocí azimutální resp. lineární integrace dat. Nastavení masky v rámci obrázku Budou dodány 3 licence tohoto analytického software (licenční klíče), tj. software bude možno nainstalovat na 3 nezávislé osobní počítače. | Vyberte ANO/NE |

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky účastník přikládá vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci v českém nebo anglickém jazyce.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: