## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2018/011 PaK | Stavební úpravy místností v 1S (pavilon CEITEC) pro nový cryomikroskop
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-06-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO 310 | Pavilon A35 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1o | stavební část+profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Podhledy |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 792i | Interiér |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 796-1 | Technické plyny |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Silnoproud |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Sdělovací a zabezp. technika |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Vzduchotechnická zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M24 ch | Chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Měřící a regulační zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M420t | UOCHV |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| P | pomocné výpočty- neoceňovat |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/011 PaK | Stavební úpravy místností v 1S (pavilon CEITEC) pro nový cryomikroskop | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00411R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO 310 1o Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/011 PaK | Stavební úpravy místností v 1S (pavilon CEITEC) pro nový cryomikroskop | [23 empty] | STA
O: | SO 310 | Pavilon A35 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1o | stavební část+profese | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.54 |  | 0 |  |  |  |  | 55.78 |  |  |  |  | DIL
1 | 342261211RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 2.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.404 | 2.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | 1,1*3,19-,7*2,0 |  | 2.109 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342261213RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 28.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 1.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.452 | 41.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | (3,75+5,7)*3,32-,9*2,0-1,6*2,6 |  | 25.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [23 empty] | POP
4 | 342263998R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2 | m2 | 9.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.32 | 2.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*3,17+(,65+,15)*3,32 |  | 6.143 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
5 | 342261113RSx | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1stranně oplášěná 2x tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm | m2 | 6.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0258 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.252 | 7.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*3,17+(,65+,15)*3,32 |  | 6.143 | [21 empty] | VV | 0
6 | 595910 | Dvířka revizzní 150/200mm nerezová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.45 |  | 0 |  |  |  |  | 27.71 |  |  |  |  | DIL
7 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.213 | 3.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [23 empty] | POP
|  | L : 17,0*,06 |  | 1.02 | [21 empty] | VV | 0
8 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.82 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [23 empty] | SPI
|  | L : 17,0*,06 |  | 1.02 | [21 empty] | VV | 0
9 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.07854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 15.231 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | L : 17,0*4,4*,001*1,05 |  | 0.07854 | [21 empty] | VV | 0
10 | 632411108R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 8 mm, bez penetrace | m2 | 50.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01428 | 0.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.269 | 13.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
11 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 50.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 4.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
12 | 632413104R00 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační, tloušťky 4 mm, včetně penetrace | m2 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.344 | 1.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | vč.penetrace | [23 empty] | POP
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
13 | 632 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
14 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 50.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | L : 17,0 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | S : 29,81 |  | 29.81 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 19.26 |  |  |  |  | DIL
15 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.214 | 19.26 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 54.52 |  |  |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.308 | 54.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | cca : 177 |  | 177 | [21 empty] | VV | 0
17 | 950 | ochrana podlah před poškozením (zřízení+odstranění) | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | 950 s | nové provedení střešních vrstev cca 600/500mm + napojení na stávající, vč.opracování prostupu krytině | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 950 v | montáž doplňkových prvků soc.zařízení (koš,mýdlenka,zásobník na WC papír+ručníky,, ,osušovač vč.napojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | použít demontované uschované prvky | [23 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 14.59 |  |  |  |  | 80.46 |  |  |  |  | DIL
20 | 622474204R00 | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm | m2 | 0.3718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | ,26*(,415*2+,3*2) |  | 0.3718 | [21 empty] | VV | 0
21 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 7.195 | 10.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
22 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.9875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.37 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 5.867 | 11.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 9,0*(,15-,04) |  | 0.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,1+,8)*(,15-,01) |  | 0.9975 | [21 empty] | VV | 0
23 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 4.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0.11 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1155 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,75*1,1 |  | 4.125 | [21 empty] | VV | 0
24 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 10.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.147 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | b : 3,94+1,26+1,26+2,28+1,54 |  | 10.28 | [21 empty] | VV | 0
25 | 965081923R00 | Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.99 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.346 | 3.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
26 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
27 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.62 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.939 | 7.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | (,9*3+,7*2)*2,0 |  | 8.2 | [21 empty] | VV | 0
28 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.82 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 1S118 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
29 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 27.8115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.89 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3 | 8.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 2,05*(3,75+2,4) |  | 12.6075 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(1,36+2,075+,9+,9+1,1) |  | 15.204 | [21 empty] | VV | 0
30 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 55.8672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.36 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.033 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,1+,9*2+1,36)*3,32-,7*3*2,0 |  | 9.9432 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,7+3,75*2)*3,32-,9*3*2,0 |  | 38.424 | [21 empty] | VV | 0
|  | (,9+,9+1,2)*1,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
31 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu | m2 | 55.8672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.11 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 7.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,1+,9*2+1,36)*3,32-,7*3*2,0 |  | 9.9432 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,7+3,75*2)*3,32-,9*3*2,0 |  | 38.424 | [21 empty] | VV | 0
|  | (,9+,9+1,2)*1,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
32 | 767137803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti | m2 | 111.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.34 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 14.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (1,1+,9*2+1,36)*3,32-,7*3*2,0 |  | 9.9432 | [21 empty] | VV | 2
|  | (5,7+3,75*2)*3,32-,9*3*2,0 |  | 38.424 | [21 empty] | VV | 2
|  | (,9+,9+1,2)*1,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 2
|  | 3,0 |  | 3 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 55,86720*2 |  | 111.7344 | [21 empty] | VV | 0
33 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.05 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.51 | 4.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 9,0 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
34 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 19.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,94+1,26+1,26+2,28+1,54+9,0 |  | 19.28 | [21 empty] | VV | 0
35 | 767137803R0x | Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti | m2 | 10.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12 |  | Vlastní | Kalkul | 0.13 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,94+1,26+1,26+2,28+1,54 |  | 10.28 | [21 empty] | VV | 0
36 | 97103 | zřízení prostupů vč.začištění v SDK příčce tl. 15 cm (dvojitě opláštěné) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.01 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | 415/300mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 520/400mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 260/415mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | D 130mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
37 | 9720 | Vybourání otv. stropy ŽB 415/300mm, tl. 26 cm - odvrtáním, začištění svislých ploch, dle pozn. na výkresu bour.prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 1.255 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
38 | 725290010RAx | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže, uschování dle pokynů investora | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
39 | 725290020RAx | Demontáž pisoáru ,uschování dle pokynů investora | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
40 | 725290020RAz | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol, uschování dle pokynů investora | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
41 | 960 a | demontáž světel, uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
42 | 960 c | demontáž laboratorních stolů dl.3,8m vč.koncových prvků, uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
43 | 960 d | demontáž +zpětná montáž laboratorních stolů dl.2,4m vč.koncových prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
44 | 960 e | demontáž +zpětná montáž digestoře vč.koncových prvků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
45 | 960 f | demontáž +zpětná montáž stolů vč.skříněk | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
46 | 960 g | demontáž stolů vč.skříněk, uschování dle pokynů investora | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
47 | 960 p | demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu - kompl.dod+mtz | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | chodba : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
48 | 960 s | bourání střešních vrstev cca 600/500mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
49 | 960 v | demontáž doplňkových prvků soc.zařízení (koše, mýdlenky, zásobníky na WC papír a ručníky,osušovače ), uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.83 |  |  |  |  | DIL
50 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 5.1445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9385 | 4.83 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,20,27,36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,14455 |  | 5.1445 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.72 |  |  |  |  | DIL
51 | 711212000RW2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 5.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.095 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
52 | 711212002RW1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě | m2 | 5.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.385 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [23 empty] | POP
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | ,15*(1,1*4+1,4*2+2,075*2) |  | 1.7025 | [21 empty] | VV | 0
53 | 711212601RW1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 12.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.11 | 1.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,1*4+1,4*2+2,075*2)+,15*8 |  | 12.55 | [21 empty] | VV | 0
54 | 711212602RW1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.067 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
55 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.0239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.567 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 51,52,53,54, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02390 |  | 0.0239 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  |  | DIL
56 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | L : 17,0*2 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
57 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | L : 17,0 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
58 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1S118 : 5,3*2+5,65*2+,3*2 |  | 22.5 | [21 empty] | VV | 0
59 | 28375300.AR | podložka pod podlahu izolační; extrudovaný polystyren; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; obj. hmotnost 34,00 kg/m3 | m2 | 17.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | L : 17,0*1,02 |  | 17.34 | [21 empty] | VV | 0
60 | 28375410.AR | deska izolační střešní, tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m3 | 1.3872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pevnost v tlaku 500kPa | [23 empty] | POP
|  | L : 17,0*,08*1,02 |  | 1.3872 | [21 empty] | VV | 0
61 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.0489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.74 | 0.09 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,59,60, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,04890 |  | 0.0489 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 730 | Ústřední vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [23 empty] | POP
65 | T 1 | T1- dřevěné vnitřní dveře 900/2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
66 | T 2 | T2- dřevěné vnitřní dveře 700/2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [23 empty] | POP
68 | Z 1 | Z1- dveře z ocelového plechu (1000+600)/2550mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 768 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | .poznámka | podhledy jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [23 empty] | POP
70 | P1 | P1- podhled SDK - kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
71 | P1 d | revizní dvířka 400/400mm systémová ,Al rámeček do SDK podhledu kompl.dod+mtz | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
72 | P2 | P2- akustický podhled - kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  | DIL
73 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,04+,08*2,075 |  | 4.206 | [21 empty] | VV | 0
74 | 771475014RV1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 2.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1S107 : 2,075 |  | 2.075 | [21 empty] | VV | 0
75 | 771575109RV1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00389 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.978 | 3.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
76 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 13.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 0.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | 1S107 : 2,075 |  | 2.075 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,1*4+1,4*2+2,075*2) |  | 11.35 | [21 empty] | VV | 0
77 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
78 | 59764203R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 4.444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4,04*1,1 |  | 4.444 | [21 empty] | VV | 0
79 | 59764241R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2,075/,3*1,1 |  | 7.6083 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
80 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.10689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.598 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 73,74,75,76,78,79, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,10689 |  | 0.10689 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  | DIL
81 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb Montáž podlahových lišt přechodových | m | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,6+,9*2 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 0
82 | 776421100RUx | Lepení podlahových soklíků z linolea včetně dodávky soklíku vhodného pro antistatické linoleum | m | 18.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1372 | 2.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1S113 : 3,75*2+4,45*2-1,6 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1103a : 6,0-1,7-1,0 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
83 | 77652 | Podlaha povlaková z linolea antistatického tl. 2,5mm -kompl.dod+mtz, dle tech.specifikací a standardů | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.vodivé vrstvy | [23 empty] | POP
|  | L : 17,0 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
84 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 3.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3,4*1,1 |  | 3.74 | [21 empty] | VV | 0
85 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.00455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.091 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 82,84, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00455 |  | 0.00455 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 45.74 |  |  |  |  | DIL
86 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelační hmotu | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.065 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_7
87 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.322 | 5.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | L : 17,0 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
88 | 776421 | systémový podlahový fabion v.6cm lepený k podlaze kompl.dod+mtz | m | 20.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 4.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [23 empty] | POP
|  | 1S118 : 5,3*2+5,65*2-,45-,9 |  | 20.55 | [21 empty] | VV | 0
89 | 777 S | stěrka okolná tekutému dusíku-stěrkový systém tl.5mm kompl.dod+mtz dle skladby S, (finální lak,uzavírací vrstva,nosná+elastická vrstva,penetrace) | m2 | 31.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.0525 | 32.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [23 empty] | POP
|  | S : 29,81 |  | 29.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1S118 : (5,3*2+5,65*2-,45-,9)*,06 |  | 1.233 | [21 empty] | VV | 0
90 | 777sp | Spára podlaha - stěna polyuretan.tmelem dod+mtz | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.07 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | 1S118 : 5,3*2+5,65*2+,3*2 |  | 22.5 | [21 empty] | VV | 0
91 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | t | 0.11739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.499 | 0.18 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 86,87,88,89,90, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11739 |  | 0.11739 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 30.66 |  |  |  |  | DIL
92 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [23 empty] | POP
93 | 781475114RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.0746 | 12.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1S118 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
94 | 781475116RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 16.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9584 | 15.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*(1,1*2+1,4*2)-,7*2,0 |  | 10.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(2,075+,25) |  | 5.58 | [21 empty] | VV | 0
95 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12*1,05 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
96 | 597813720R | obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 16.989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2,4*(1,1*2+1,4*2)-,7*2,0 |  | 10.6 | [21 empty] | VV | 2
|  | 2,4*(2,075+,25) |  | 5.58 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 16,18*1,05 |  | 16.989 | [21 empty] | VV | 0
97 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.52818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.598 | 0.84 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 92,93,94,95,96, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,52818 |  | 0.52818 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  |  | DIL
98 | 783881260R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový | m2 | 0.627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.315 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1S118 : ,06*,45+,3*2 |  | 0.627 | [21 empty] | VV | 0
99 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 29.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.144 | 4.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | S : 29,81 |  | 29.81 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 52.9 |  |  |  |  | DIL
100 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 10.3 |  |  |  |  | POL1_
101 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m | m2 | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.2 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1344 | 42.6 |  |  |  |  | POL1_7
|  | stěny : 310 |  | 310 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 792i | Interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
102 | 792 | Interiér (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
103 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [23 empty] | POP
104 | V1 | V1 akustický obklad, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
105 | V2 | V2 příprava pro stínící kabely, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 796-1 | Technické plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
106 | 796 | Technické plyny (dle samostat.rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Sdělovací a zabezp. technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Vzduchotechnická zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
109 | 240 | VZT (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 ch | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
110 | 241 | Chlazení (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
111 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | M420t | UOCHV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
112 | 421 | UOCHV (dle samostat.rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.25 |  |  |  |  | DIL
113 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 12.4337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,45631-2,0226 |  | 12.4337 | [21 empty] | VV | 0
114 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - SDK,izolace.... | t | 2.0226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,31,32,33,34,35,36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,0226 |  | 2.0226 | [21 empty] | VV | 0
115 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.4563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 7.08 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,45631 |  | 14.4563 | [21 empty] | VV | 0
116 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 202.3884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 202,38841 |  | 202.3884 | [21 empty] | VV | 0
117 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.4563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 13.62 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 14,45631 |  | 14.4563 | [21 empty] | VV | 0
118 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 43.3689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 4.55 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 43,36894 |  | 43.3689 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | P | pomocné výpočty- neoceňovat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
119 | podlahy | podlahy |  | 50.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | K : 2,42+1,62 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | L : 17,0 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
|  | S : 29,81 |  | 29.81 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 926 | Rekonstrukce | [23 empty] | JKSO
| m2 | [24 empty] | JKSOChar
|  | ostatní stavební akce | [23 empty] | JKSOAkce
END