## REKAPITULACE
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | Stavební úpravy místností v 1S, pavilon Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
Objekt: | SO 310
Část: | 13 MĚŘENÍ A REGULACE
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 310 - 13 MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0 | 0 | 5776584.84
| Celkem objekt bez DPH |  | 0
Rekapitulace dílů | [5 empty] | 0
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
01-50 | Systém technologie |  | 0
01-51 | Periferie vstupní |  | 0
01-52 | Periferie výstupní |  | 0
01-53 | Rozvaděč |  | 0
01-54 | Montážní materiál |  | 0
19-51 | Elektromontážní práce |  | 0
19-53 | Software DDC - práce |  | 0
19-56 | Vizualizace |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## F310 1758676401 Pol
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO 310 - 13 MĚŘENÍ A REGULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
2 | DFC304R3240 | Fancoilový kontroler - 3xUI, 4xDO, 3-otáčkový Fan-Coil, napájení 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový , délka stonku 120 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
4 | FTW04VV/101 | Snímače vlhkosti a teploty do interiéru, 2 x 0…10 V, IP30 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | REM16 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
5 | JS130100 | Jímky, Provedení: JS 130, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku, 6,3 Mpa, délka jímky 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN 16 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
6 | GTE02 | Snímač koncentrace kyslíku s výstupem 4-20mA, měřící rozsah 21-0%, napájení 24VDC, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ASEKO16 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | NF24A | Klapkový pohon, 10Nm, 24V, O/Z, 75s, s havarijní funkcí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL18 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
8 | 35DC1S105. | Dozbrojení stávajícího rozvaděče (doplnění jističů, relé, svorek, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
9 | 35DC1S106. | Dozbrojení stávajícího rozvaděče (doplnění jističů, relé, svorek, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
10 | 35DC1S114a. | Dozbrojení stávajícího rozvaděče (doplnění jističů, relé, svorek, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
11 | 35DC1S114.1. | IRC rozvodnice nástěnná, vč. vnitřního výbavy (4x jistič, 3x relé, 9x svorka), rozměry min., 580x350x95mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
13 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
14 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
15 | BELDEN9842 | Kabel sdělovací 2-párový, 24 AWG, PVC plášť, PE izolace, impedance 120ohm | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
16 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
17 | 34111110 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
18 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
19 | 345710964 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 750N | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
20 | 345717552 | Příchytka pro tuhé trubky 25mm | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
21 | 345717553 | Příchytka pro tuhé trubky 32mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
22 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
23 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC, 22x24mm, vč. víka | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
24 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
25 | 3457114700 | Trubka kabelová chránička pr. 40mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
26 | žlab_62_50 | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
27 | 553475550 | Přepážka žlabu 50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
28 | DZZBF | Závěs - pro zavěšení žlabu pod strop / připevnění na kontrukci žlabu 60 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
29 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
30 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
31 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
32 | MATERIAL_POM. | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.51 |  |  |  | DIL
33 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
34 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
35 | JIMKA | Montáž jímky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
36 | MTZ_VST_008 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
37 | MTZ_DET_003 | Montáž detektor úniku plynu | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
38 | MTZ_DET_005 | Kalibrace snímače standardní | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
39 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
40 | MTZ_VYST_008 | Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
41 | MTZ_ROZV. | Úprava vnitřního zapojení stávajících rozvaděčů MaR (montáž nových prvků) | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
42 | MTZ_ROZV_003 | Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
43 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 0 |  |  |  | POL1_9
44 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 0 |  |  |  | POL1_9
45 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
46 | 220060663 | Kabel sdělovací, 2 páry, uložení volné | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.06 | 0 |  |  |  | POL1_9
47 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05096 | 0 |  |  |  | POL1_
48 | 210810018 | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05096 | 0 |  |  |  | POL1_
49 | 222260573 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09567 | 0 |  |  |  | POL1_9
50 | 222260574 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10167 | 0 |  |  |  | POL1_
51 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08217 | 0 |  |  |  | POL1_
52 | 222260603 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.18317 | 0 |  |  |  | POL1_9
53 | 222261252 | Příchytka kabelová 7-16 mm | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0215 | 0 |  |  |  | POL1_
54 | 230191003 | Uložení chráničky do podlahy | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08 | 0 |  |  |  | POL1_
55 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5795 | 0 |  |  |  | POL1_9
56 | 325628T10 | Ostatní instalační materiál a příslušenství k plechovým žlabům | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
57 | MTZ_MAT_009 | Montáž krabice spojovací | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
58 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.025 | 0.6 |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
60 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0505 | 1.21 |  |  |  | POL1_9
61 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16867 | 2.7 |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_OST_022T00 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_SIL_010T01 | El. odpojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_SIL_010 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_SIL_017 | El. připojení - FCU | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
66 | Signalizacni_panel. | Demontáž a zpětná montáž signalizačního panelu detekce úniku plynu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
67 | Otv_Zav.zlab. | Otevření a opětovné uzavření stávajícího kabelového žlabu | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
68 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
69 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu - žlab | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
70 | DEMTZ_VST_001T00 | Demontáž stávajících snímačů | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
71 | ODPOJENI | El. odpojení stávající rušené technologie | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
72 | úklid prace | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
73 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC - úprava | d.b. | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN02_2017 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
74 | 971 | Hzs-Koordinace návazností na BMS (správa stávajích sítí a začlenění do stávajících sítí) | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
75 | 101100136 | Přesná klimatizace - Koordinace / spolupráce při parametrizaci interface (parametrizace zajištěna, dodavatelem zařízení) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
76 | 101100135T00i | Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.bod | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22049 | 0 |  |  |  | POL1_9
77 | 101100142T00 | Dispečink-vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 0 |  |  |  | POL1_
78 | SER_ORG_DISP | Součinnosti stávající servisní organizace s připojením na místní dispečink | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
79 | 101100142T01 | Dispečink-úprava stávajících obrazovek | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 0 |  |  |  | POL1_9
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## F310 1758676403 Pol
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO 310 - 13 MĚŘENÍ A REGULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 930 | Hzs-doprava osob | km | 450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
2 | 915 | Hzs-přesun materiálu v místě stavby | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
3 | 005121 R | Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení, staveniště) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
4 | LIKVIDACE | Likvidace demontovaného materiálu včetně následného úklidu prostoru | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
5 | 913 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
6 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
7 | dokum | Uživatelská dokumentace, návod k obsluze | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
8 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ I | Indiv | 1 | 0 |  |  |  | POL10_0
10 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1 | 0 |  |  |  | POL10_0
11 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
12 | Zk.. | Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
13 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 0 |  |  |  | POL10_
15 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 0 |  |  |  | POL10_
16 | 960a | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
17 | 921aT00 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END