Příloha č.1 Smlouvy o zajištění pozáručního servisu (dále „Servisní smlouva“¨)

- Rozsah pozáručního servisu mikroskopu Titan Krios výrobní číslo D3421

Servisní smlouva pokrývá všechny  díly a práci potřebné k odstranění poruchy mikroskopu Titan Krios výrobní číslo D3421. Poskytovatel je povinen zahájit řešení poruchy do 48 hodin od nahlášení poruchy operačnímu centru poskytovatele. Součástí smlouvy jsou dvě výměny FEG-u a tři preventivní údržba počas doby trváni kontraktu.

Servisní smlouva pokrývá následující součásti mikroskopu Titan Krios, výroní číslo D2254:

1 		Titan Krios / D3421

1.1 	9432 057 03301 	Krios Nitrogen stage

Autoloader

1.8 	9432 057 03631 	Alignment at 120+300 kV

Alignment at 200kV

1.11 	9432 057 03651 	Alignment at 80 kV

1.15 	9432 057 01301 	HT Generator 300kV

1.16 	9432 057 02301 	FEG unit 300kV

1.17 	9432 057 00801 	Deflector/Stigm.unit

Electron optics components

C-TWIN ojective lens

Automated apperture mechanism

Phase Plate Electronics

Vacuum system

1.20 	1046231 	Inspect3D Xpress

1.19 	9432 054 80011 	Dual axis tomography sw

1.2 	1046233 	Inspect3D Xpress Add Sys

1.3 	9432 909 93242 	ResolveRT (Amira SW)

1.4 	9432 054 80801 	ARGOS

Tomography

EPU

TEM scripting

Quantum 967 Embedded

BioQuantum Embedding Titan

1.6 	9432 054 58501 	Autom. Magn. Calibr. SW

1.7 	9432 054 60001 	Remote operation

9432 909 97581	Cassete Krios

1.9 	9432 909 97591 	Capsule/Krios NanoCab

1.10 	9432 909 97601 	Loading station

1.12 	9432 909 97641 	Autogrid Alignment Tool

1.18 	9432 054 80001 	Tomo acquisition TEM

1.5 		Falcon3EC fo Titan

9432 909 94331	Cooling unit Haskris

4 	9432 053 50621 / 090200170 / CZ00003E / PeripheralTecnai Vitrobot

- Rozsah pozáručního servisu mikroskopu Tecnai G2 F20 TMP výrobní číslo D2254

V rámci servisní smlouvy poskytovatel zabezpečí všechny náhradní díly potřebné k odstranění poruchy mikroskopu Tecnai G2 F20 TMP výrobní číslo D2254. Součástí smlouvy je jedna výměna FEG-u. Objednavatel se zavazuje objednávat práce na odstranění poruchy tohoto mikroskopu výhradně u poskytovatele, v ceně 2000 Kč za hodinu.

Servisní smlouva pokrývá následující součásti mikroskopu Tecnai G2 F20 TMP výrobní číslo D2254:

2	 	Tecnai G2 F20 TMP / D2254

2.2 	9432 053 31001 	EXT.BEAM SCAN.INTERFACE

2.3 	9432 053 50101 	Cryo box 120/200 kV

FEG unit 200kV

Deflector/Stigm.unit

Electron optics components

TWIN ojective lens

Electronics

Vacuum system

2.4 	9432 054 07001 	Low-dose exposure techn.

2.5 	9432 054 08011 	Fast spotscan

2.13 	9432 054 80601 	Xplore 3D

2.12 	9432 054 80381 	Inspect3D BatchJob Sched

Tomography

EPU

2.1 	9432 052 71921 	Eagle 4k HS 200kV (Tecnai)

2.6 	9432 054 51001 	TEM SCRIPTING

2.7 	9432 054 55001 	COMPUCENTRICITY

2.8 	9432 054 57001 	GRID SCANNING

2.9 	9432 054 58501 	Autom. Magn. Calibr. SW

2.10 	9432 054 60101 	Tecnai AutoAdjust

2.11 	9432 054 60201 	Tecnai AutoGun

9432 909 94331	Cooling unit Haskris

Poskytovatel je povinen zahájit řešení poruchy do 48 hodin od nahlášení poruchy operačnímu centru poskytovatele.

- Rozsah pozáručního servisu mikroskopu Versa 3D LoVac výrobní číslo 9921903

V rámci servisní smlouvy poskytovatel zabezpečí všechny náhradní díly potřebné k odstranění poruchy mikroskopu Versa3D LoVac výrobní číslo 9921903. Objednavatel se zavazuje objednávat práce na odstranění poruchy tohoto mikroskopu výhradně u poskytovatele, v ceně 2000 Kč za hodinu.

Servisní smlouva pokrývá následující součásti mikroskopu  Versa 3D LoVac výrobní číslo 9921903:

3 	1006123 / 9921903 	Versa 3D LoVac

FEG unit

Ga+ FIB unit

Electron optics

Ion optics

Scanning system

Electronics

Vacuum system

3.12 	9432 034 00311 	Platinum Deposition(Pt)

3.4 	1018247 	6 inch Piezo stage

3.1 	1001010	Stage Mapping

3.3 	1018239	ESEM mode

3.16 	9432 068 42221 	BEAM DECELERATION,200

ETD detector

3.5 	1018255	In-Column Detector (ICD)

3.2 	1005621	Retractable DBS

3.10 	9432 023 03101 	ICE Detector,Q3D FEG

3.13 	9432 034 40321 	Charge Neutralizer

3.17 	9432 068 43521 	6-CHANNEL DETECTOR AMP

3.14 	9432 035 50071 	AutoFIB

3.15 	9432 035 50161 	Automation License

3.9 	9432 023 01291 	Plasma Cleaner

3.7 	9432 023 01271 	CryoCleaner EC

3.8 	9432 023 01281 	CryoCleaner EC Spare V.

3.6 	1018721 	Nav-Cam

3.11 	9432 023 11051 	MANUAL USR INTERFACE USB

PPT3000

Poskytovatel je povinen zahájit řešení poruchy do 48 hodin od nahlášení poruchy operačnímu centru poskytovatele.