## Kalkulace_nabidkove_ceny
PŘÍLOHA FORMULÁŘE NABÍDKY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / APPENDIX OF OFFER FORM - ITEMIZEd BUDGET
Zadavatel požadujesoubor položek, které doplní a rozšíří možnosti využití elektrofyziologických metod v laboratoři CF MAFIL . Jednotlivé položky: 1) 3 kusy EEG čepic pro snímání EEG v prostředí MR; 2) 4 kusy EEG čepic pro snímání EEG mimo MR prostředí; 3) MR-kompatibilní systém pro záznam elektrofyziologických signálů; 4) zařízení pro vícekanálovou transkraniální proudovou neurostimulaci; 5) zařízení pro detekci pozice elektrod EEG čepice; 6) zařízení pro zajištění senzorické stimulace. Zásadním požadavkem je kompatibilita všech jednotlivých položek se systémem 256-kanálového EEG of firmy EGI (zesilovač GES 400). MR-kompatibilní položky musí být kompatibilní s 3T magnetickou rezonancí Prisma, Siemens. Contracting authority call for offers for a list of items that will supplement an existing system for electrophysiology recordings in the CF MAFIL laboratory. The items: 1) Three pieces of MR compatible EEG nets; 2) Four pieces of EEG nets for EEG recordings out of an MR environment; 3) MR compatible system for electrophysiology recordings; 4) system for multichannel transcranial current stimulation; 5) device for detection of EEG net’s electrodes positions; 6) system for sensory stimulation. All items must be compatible with our existing 256-channel EEG system from EGI (GES 400 amplifier). MR compatible items must be compatible with 3T Prisma Siemens MR scanner.
POKYN / INSTRUCTION: Vyplňte pouze žlutě zabarvené buňky. / Fill yellow cells only
| Items | M.j. | Cena za M.j. / Price | Množství Quantity | Celkem za položku
1 | EEG čepice pro snímání EEG v prostředí MR MR compatible EEG nets | ks |  | 3 | 0
2 | EEG čepice pro snímání EEG mimo MR prostředí EEG nets for EEG recordings out of an MR environment | ks |  | 4 | 0
3 | MR-kompatibilní systém pro záznam elektrofyziologických signálů MR compatible systém for electrophysiology recordings | ks |  | 1 | 0
4 | Zařízení pro vícekanálovou transkraniální proudovou neurostimulaci System for multichannel transcranial current stimulation | ks |  | 1 | 0
5 | Zařízení pro detekci pozice elektrod EEG čepice Device for detection of EEG net’s electrodes positions | ks |  | 1 | 0
6 | Zařízení pro zajištění senzorické stimulace System for sensory stimulation | ks |  | 1 | 0
7 | Instalace a uvedení do provozu Installation and commissioning | sada |  | 1 | 0
| Cena celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Cena celkem včetně DPH 21% | 0
Prodávající (dodavatel) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací). The vendor (supplier) declares that the delivery will meet all of the stated requirements of the Buyer (the Contracting Authority). If delivery of additional equipment, parts or accessories or other services or work has been shown during the preparation and delivery of the delivery, the Buyer undertakes to supply these facilities and perform such works or services as part of the performance deliveries under the contract without an increase Purchase prices (such supplies, works or services will not be multidisciplinary or additional).