Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Chromatograf Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005235 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že není dodavatelem, který: a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že dodavatel je/není zapsán v obchodním rejstříku, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky: V seznamu dodavatel uvede minimálně TŘI významné dodávky za poslední 3 roky, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH u každé dodávky; seznam bude mít náležitosti podle níže uvedené tabulky (tj. identifikace předmětu plnění, datum dokončení, hodnota a kontaktní osoba objednatele). Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku rychlého proteinového kapalinového chromatografu s odlišnými parametry, než jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC) primárně určený pro izolaci a purifikaci aktivních proteinů a enzymů v novém studijním programu Biotechnologie, který se zavádí v rámci projektu SIMU+ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416). Preparativní chromatografický systém bude využit k výuce a k v rozvoji praktických zkušeností studentů pro následující aplikace v biotechnologickém provozu.

Technické podmínky

1. FPLC systém

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Modulární design s kompaktní konstrukcí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Provozní tlak: nízko až střednětlaký systém, maximální tlak systému 20 MPa. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtok mobilní fáze: 0,001–25 ml/min (gradientová eluce); 0,001–50 ml/min (izokratická eluce). | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Alespoň 4 vstupy na mobilní fázi. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nutná biokompatibilita, tj. zachování přirozené aktivity purifikovaných proteinů nebo enzymů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení 220–230 V, 50 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

2. Nástřik vzorků

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Smyčkový ventil: dávkovací smyčky v rozsahu min. 25–2000 µl. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Vzorková pumpa: rozsah průtoku alespoň 0,01–50 ml/min, max. tlak 10 MPa. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

3. UV detektor

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozsah vlnových délek v rozsahu min. 190–700 nm. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Monitorování alespoň tří vlnových délek současně, minimální ohřev vzorku v cele detektoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

4. Detektor pH a vodivosti

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozsah pH 1–14. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah vodivosti 0,01–999 mS/cm. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

5. Sběrač frakcí

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozsah objemu sbíraných frakcí 0,1–50 ml. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

6. Ovládací PC s monitorem

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Procesor: CPU o výkonu min. 9000 bodů v programu Passmark CPU Mark. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 3 TB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Operační disk: min. 16 GB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počet interních pozic pro HDD: min. 2x. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počet PCIe (x1) slotů: min. 2x v. 3.0. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Operační systém: Microsoft Windows Professional 7 a vyšší; zadavatel požaduje uvedený OP z důvodu kompatibility s dalšími používanými SW v laboratoři | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Barevná LED tiskárna, formát A4, automatický duplexní tisk, rychlost tisku min. 30 stran/min, min. 1GB RAM, rozhraní USB 2.0, LAN. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

7. Obslužný software

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Software umožňující řízení až tří chromatografických systémů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňující vytváření uživatelských účtů s různým rozsahem pravomocí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňující plně automatický provoz, bez přítomnosti obsluhy a hlášení chyb na předem zvolený e-mail. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňující vytváření metod pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází pomocí předdefinovaných šablon. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňující řetězení metod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňující vyhodnocení naměřených dat, tvorbu výsledkových zpráv v různých grafických úpravách a jejich export v obecně použitelných formátech (zadavatel v současné době používá excel, tiff). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pravidelné aktualizace min. po dobu záruční lhůty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

8. Ostatní

| Minimální požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Skleněná kolona 10x300mm (2 ks). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Náplň kolony pro GPC do 100 kDa (min. 25 ml). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.