Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: Membránový hmotnostní spektrometr pro plyny Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005277 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

- kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že není dodavatelem, který: a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že dodavatel je/není zapsán v obchodním rejstříku, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázka |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázku: V seznamu dodavatel uvede minimálně JEDNU významnou dodávku za posledních 5 let, jejichž předmět plnění byl membránový hmotnostní spektrometr pro plyny. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Informaci o referenční zakázce je uvedena níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití

Membránový hmotnostní spektrometr pro plyny. Zařízení bude sloužit ke sledování metabolických plynných meziproduktů a produktů kultivovaných mikroorganismů v novém studijním programu Biotechnologie, který se zavádí v rámci projektu SIMU+ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416). Hlavní využití zařízení bude ve výuce v rozvoji praktických zkušeností studentů pro následující aplikace v biotechnologických provozech. Z výše uvedeného účelu využití plyne požadavek na zařízení, jehož odolnost a robustnost byla již prokázána v praxi ve státních nebo soukromých firmách nebo výukových institucích, a které je snadno uživatelsky ovládatelné softwarem určeným pro daný přístroj.

Technické podmínky

Membránový hmotnostní spektrometr pro plyny

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem * |
| --- | --- |
| Zařízení umožní měření plynných vzorků a plynů rozpuštěných v kapalinách v reálném čase. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hmotnostní rozsah – 1-200 amu nebo vyšší, pro analýzu složek od nízkých molekulárních hmotností (vodík, helium) až po plyny obsažené ve vzduchu, páry a těkavé organické sloučeniny (CO2, O2, N2, NOx, C2H4,C2H2, C3H6) s rozlišením alespoň 0,5 amu nebo nižším | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost – 100% až 100 ppb s ohledem na spektrální interference | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční limit – pro standardně měřené plynné molekuly (CO2, O2, N2, C2H4, C3H6) bude alespoň 200 ppb nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Časové rozlišení (přeladění hmotnostního filtru) - 40 ms nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odezva – 400 ms nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální detekovatelný parciální tlak – 1 ˣ 10-13 Torr nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální pracovní tlak – 0.5 ˣ 10-4 Torr nebo vyšší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Reprodukovatelnost poměru píků – ±0.5 % nebo nižší, standardní test s N2 a Ar detekovanými ze vzduchu za konstantních podmínek během 8 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení umožní ovládání vstupu vzorku pomocí programově řízených ventilů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožní měření signálu s dlouhodobou stabilitou a bez artefaktů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožní záchyt vodních par uvnitř vakuové části systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení bude umožňovat vyhřívání vakuové části systému alespoň na 105 °C nebo výš | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém je plně chráněný proti vniknutí kapaliny do vakuové části | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí zařízení bude vzorkovací interface umožňující měření atmosférických plynů v roztocích nebo jiných tekutých vzorcích | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí zařízení bude skleněná sonda umožňující měření vzorků s labilními enzymy v roztocích (je možné i jiné řešení) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí zařízení bude temperovaná míchaná cela pro měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Napájení – 110/220/240 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vlastnosti ovládacího softwaru |  |
| Ovládací software bude instalovaný na dedikovaném PC/notebooku, který bude dodán společně se zařízením, operační systém počítače bude Windows 10 licencovaný na Masarykově univerzitě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kvantitativní analýza minimálně 16 plynů a par | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Spektrální výpočet pro plyn/páry poskytující automatickou korekci spektrálních překryvů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrální knihovna s funkcí inteligentního skenu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simultánní zobrazení kvantitativních, korigovaných a zdrojových dat a/nebo externích signálů (teplota apod.) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost snímání více vstupních veličin (teplota, tlak apod.) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| X-osa může zobrazovat čas nebo externí vstupní veličinu (nárůst/pokles teploty) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstupní data od externích analyzátorů (CO analyzátor apod.) s automatickou integrací | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýza pro identifikaci složek, optimalizaci hmotnostního spektrometru a ladění parametrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Smíšený skenovací mód – trendová analýza, histogram a analogové píky lze zobrazit ve vícenásobném okně | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Mód pro optimalizaci ionizace s možností mapování pro kontinuální zobrazení intenzity iontů vybraných hmotností jako funkce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Energie elektronů pro vyhodnocení parametrů pro danou analýzu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Uživatelsky editovatelné rozhraní pro nastavení algoritmů pro zpracování dat v reálném čase | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Export dat do NIST hmotnostní spektrální knihovny v daném formátu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací software hmotnostního spektrometru musí být kompatibilní s operačním systémem na platformě Windows 10 licencovaným na Masarykově univerzitě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení bude mít možnost exportu dat v běžně podporovaném formátu (.csv, .tsv, .ods, . ascii, .xls/xlxs) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota technického parametru, rozměru atd. je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený přístroj. Účastník je povinen tabulku řádně vyplnit požadovanými údaji a přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.