## Kryokat pro zmrazené řezy
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro část 1 - Kryokat pro zmrazené řezy
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována dodávka nového kryokatu pro zmrazené řezy v rámci veřejné zakázky na zařízení pro neuronální a molekulární vizualizaci pro projekt CEITEC MU
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kryokat pro zmrazené řezy
UV desinfekce | ano
Odsávání | ano
Oddělené chlazení vzorků | ano
Kontrola teploty vzorku | ano
Rozsah teploty s nastavením po 1°C | do -40°C
Elektronicky nastavitelné hodnoty teploty a tloušťky řezů | rozsah 1–500µm v 1-50 µm krocích
Digitální kontrolní panel | ano
Garance stejné tloušťky řezů | ano
Držák vzorku s pohybem ve 3 osách | ano
Anti-rolling zařízení a systém pro napínání řezů | ano
Vyhřívaný vstupní kryt | ano
Manuální řezání a motorizovaná jednotka min. pro 2 rychlosti řezů | ano
Programovatelný automatický defrost | ano
2 nože pro kryostalové řezy | ano
10 držáků na vzorky | ano
Stabilizace zařízení proti posunu | ano
Držák klasických nožů | ano

## Mikromanipulátor
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro část 2 - Mikromanipulátor
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována dodávka nového mikromanipulátoru v rámci veřejné zakázky na zařízení pro neuronální a molekulární vizualizaci pro projekt CEITEC MU
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Mikromanipulátor
Samostatný mikromanipulátor pro pravou ruku | ano
Mechanický mikromanipulátor pro mikroinjektování, mikrochirurgické a fyziologické práce proveditelné pouze pod mikroskopem | ano
Ergonomické provedení | ano
Stabilizace a rezistence zařízení proti otřesům | ano
Pohyb rukou operátora převáděn přímo, rovnoměrně a bez zpětných rázů na pohyb nástrojů | ano
Volba redukce přizpůsobitelná zvětšení mikroskopu | ano
Pracovní rozsah ve třech osách x, y, z do 20 injektor a držákem buněk | ano
Samostatné ramínko pro druhý nástroj (např. elektroda) pro pozice v ose x a y s nakláněním a otáčením nezávisle na mikromanipulátoru | ano
Max. kolísání (Vernier scales); v ose x jemná kontrola po 10 mikronech | ≤ 0.01 mm
Adaptovatelnost pro všechny obecně používané mikroskopy | ano
Zařízení obsahující držák injektoru a držák buněk | ano
Samostatné ramínko pro druhý nástroj | ano
V ose x a y s nakláněním a otáčením nezávisle na mikromanipulátoru | ano
Pracovní rozsah ve třech osách x, y, z do 20 mm | ano

## Tahač mikropipet
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro část 3 - Tahač mikropipet
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována dodávka nového tahače mikropipet v rámci veřejné zakázky na zařízení pro neuronální a molekulární vizualizaci pro projekt CEITEC MU
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Tahač mikropipet
Programovatelné příprava (vytahování) sklěnených mikropipet s vysoce kvalitní špičkou s mikroskopickým zařízením | ano
Zařízení obsahující mikropočítač s kontrolou zahřívání s v reálném čase | ano
Pneumatické rameno pro vytahování mikropipet | ano
Pneumatický rotátor | ano
Opticko-digitální měřidlo | ano
Držák mikropipet | ano
Kontrolní optika založená na Kohlerově iluminatoru s Abbe kondensorem pro iluminaci | ano
Optika s objektivem 40x s odpovídající pracovní vzdáleností a objektivem 10x | ano
Schopnost zařízení pracovat bez manuálního otáčení nebo nekonzistentní časově přerušované kontroly | ano
Programovatelný proces vytahování mikropipet pod kontrolou přednastaveného postupu | ano
Pozice mikropipety kontrolovatelná ve třech zafixovatelných osách x, y, z | ano
Stabilizované elektrické napájení poskytující reprodukovatelné výstupy | ano

## Minipumpa pro mikroinjekce
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro část 4 - Minipumpa pro mikroinjekce
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována dodávka nové minipumpy pro mikroinjekce v rámci veřejné zakázky na zařízení pro neuronální a molekulární vizualizaci pro projekt CEITEC MU
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Minipumpa pro mikroinjekce
Programovatelná injektáž s vysokou reprodukovatelností | ano
Programovatelný injikovaný objem | rozmezí 0,01 - 25,00 uL
Programovatelná rychlost injektáže | rozmezí 0,4 - 25,0 uL/s
Nastavitelný čas injekce 00-99.9 s v kroku 0.1 s | ano
Nastavitelný tlak injekce (s nastavením po 1 hPa) | rozmezí 0; 5 hPa, max. 6,000 hPa (87 psi)
Kompensační tlak (s nastavením po 1 hPa) | rozmezí 0; 5 hPa, max. 6,000 hPa (87 psi)
Tlak pro oplachování | max. 7,000 hPa (102 psi)
Rozhraní s LCD pro kontrolu | ano
Mód pro manuální ovládání | ano