## Rekapitulace EL
REVIZE 01 | Výměry-A17-2.NP-místnost 210, 212
Základní rozpočtové náklady |  |  |  | cena Kč,-
1. Zařízení |  |  |  | 0
Přeprava (5 % ) |  |  |  | 0
3. Montáž (+demontáž) |  |  |  | 0
4. Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
5. Materiál nosný kusový |  |  |  | 0
6. Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0
Prořez délkového materiálu (5 %) |  |  |  | 0
Součet materiál nosný |  |  |  | 0
Materiál podružný (3 % ) |  |  |  | 0
Součet montáž (+demontáž) + materiál |  |  |  | 0
Podíl přidružených výkonů (6 %) |  |  |  | 0
12. R-úpravy |  |  |  | 0
13. Nátěry |  |  |  | 0
14. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 1 | h | 0
nezměřitelné montážní práce |  | 4 | h | 0
dozor |  | 4 | h | 0
zpracování změn při montáži |  | 4 | h | 0
koordinace tras profesí |  | 1 | h | 0
vyzkoušení zařízení |  | 1 | h | 0
15. Ostatní
výchozí revize |  | 8 | h | 0
20. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0

## Vseobecne EL
Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací"
(smazány jsou jednotkové ceny položek)
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
- kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle délky obvodů
z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
změny trasy, na svislé úseky rozvodů a instalaci nové trasy.
V místě realizace je již provedena stávající kabelová instalace, která bude využita.
Stávající trasy kabelů budou využity a prodlouženy
vždy stejným typem kabelu, rozumí se průřez vodičů..
- kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
- drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
- rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
- specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
- drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony

## Kusovy EL
Materiál nosný kusový
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
Poznámka
pokud jsou přístroje sestaveny z jednotlivých dílů, rozumí se, že položka obsahuje kompletní sestavu
např. spínače a zásuvky včetně krabic, přístrojů, krytů a podobně). Rozumí se komplet.
Krabice pristrojova | KU 68-1901 |  | 5 | ks |  | 0 | 1
Krabice odbocna | KU 68-1902 |  | 5 | ks |  | 0 | 2
Krabice rozvodna | KU 68-1903 |  | 5 | ks |  | 0 | 3
Krabice přístrojová s víčkem, do SDK |  |  | 5 | ks |  | 0 | 4
Krabice přístrojová hluboká, do SDK |  |  | 5 | ks |  | 0 | 5
Ocelova konstr pro pristroje do 10 kg |  |  | 1 | ks |  | 0 | 6
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 do zdiva |  |  | 2 | ks |  | 0 | 7
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 do SDK |  |  | 1 | ks |  | 0 | 8
Pohybové čidlo stropní pro interiéry - respirium místnost č. 204
oblast snímání kužel 360° |  |  | 2 | ks |  | 0 | 9
Zásuvky viz níže jsou komplet vč. krabic:
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva BÍLÁ, do zdi |  |  | 2 | ks |  | 0 | 10
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva BÍLÁ, do SDK |  |  | 10 | ks |  | 0 | 11
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva ZELENÁ, do SDK
s přepěťovou ochr .tř.3 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 12
Zásuvka 230V do parapetního kanálu, barva BÍLÁ, modul 45x45 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 13
Zásuvka 230V do parapetního kanálu, barva ZELENÁ, , modul 45x45,
s přepěťovou ochr .tř.3 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 14
Zásuvka 230V typ dle umístění - doplnění/výměna z důvodu poškození |  |  | 10 | ks |  | 0 | 15
Protipozarni malta | CP 636 | (poz. ucpavka) | 0.15 | m2 |  | 0 | 16
Celkem materiál nosný kusový | [5 empty] | 0
Nátěry
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
Barva syntetická | cca RAL7016 (dále barva dle rozvaděče) |  | 0.5 | kg |  | 0 | 1
Ředidlo | S 6006 |  | 0.5 | L |  | 0 | 2
Celkem nátěry | [5 empty] | 0

## Delkovy EL
Materiál délkový
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
Kabelový žlab z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné
prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování, barevný nátěr příplatek
Kabelovy zlab plechovy | 62/50 | komplet | 10 | m |  | 0 | 1
Trubka zvlněná lehké zatížení 2320 |  |  | 15 | m |  | 0 | 2
kabely budou napojovány na stávající okruhy nejblíže u místa vývodu
Kabel CYKY | 3x1,5 |  | 90 | m |  | 0 | 3
Kabel CYKY | 4x1,5 |  | 15 | m |  | 0 | 4
Kabel CYKY | 3x2,5 |  | 150 | m |  | 0 | 5
Vodic CY | 4 | (H07-V-U) | 4 | m |  | 0 | 6
Položka parapetní kanál se rozumí pro opravy / nastavení délky:
Parapetní kanál tříkomorový rozměr dle zavedeného standardu, vč. víka, krytů, spojek, rohů, stínícího kanálu, barva bílá, PVC samozhášivé. Komplet pro montáž, instalaci přístrojů a kabelů. |  |  | 1 | m |  | 0 | 7
Lišta vkládací plast do velikosti 24/22 |  |  | 3 | m |  | 0 | 8
Suma materiál délkový | [5 empty] | 0
Materiál pro úpravu stávající instalace, která musí zůstat zachována. Odhad 2% z nosného materiálu | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 9
Celkem materiál nosný délkový | [5 empty] | 0

## Svitidla EL
Svítidla
Název |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
NOVÉ OSVĚTLENÍ V MÍSTNOSTI Č.210
C2 | Svítidlo vestavné do kanceláří, do podhledu 600x600 4x24W, IP20
| vč. světelného zdroje, dále dle stávajícího standardu řešené části | 8 | ks |  | 0 | 1
PŘESUN STÁVAJÍCÍHO NO SVÍTIDLA
NB1 | Úprava stávajícího piktogramu NO (vyznačení směru úniku) | 1 | ks |  | 0 | 2
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ - PŘEMÍSTĚNÍ DO MÍSTNOSTI Č.212
C | Svítidlo - vyčištění, oprava, doplnění světelných zdrojů | 3 | ks |  | 0 | 1
| Poplatek za likvidaci EO (zdroje) | 8 | ks |  | 0 | 3
| Poplatek za likvidaci EO (svítidla) | 8 | ks |  | 0 | 4
Celkem svítidla |  |  |  |  | 0

## Montáž EL
Montáž
Montáž nosný kusový
Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř.č.
Poznámka
pokud jsou přístroje sestaveny z jednotlivých dílů, rozumí se, že položka obsahuje kompletní sestavu např. spínače a
zásuvky včetně krabic, přístrojů, krytů a podobně). Rozumí se komplet.
Krabice pristrojova | KU 68-1901 |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 1
Krabice odbocna | KU 68-1902 |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 2
Krabice rozvodna | KU 68-1903 |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 3
Krabice přístrojová s víčkem, do SDK |  |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 4
Krabice přístrojová hluboká, do SDK |  |  | mo | 5 | ks |  | 0 | 5
Ocelova konstr pro pristroje do 10 kg |  |  | mo | 1 | ks |  | 0 | 6
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 do zdiva |  |  | mo | 2 | ks |  | 0 | 7
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 do SDK |  |  | mo | 1 | ks |  | 0 | 8
Pohybové čidlo stropní pro interiéry - respirium místnost č. 204
oblast snímání kužel 360° |  |  |  | 2 | ks |  | 0 | 9
Zásuvky viz níže jsou komplet vč. krabic:
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva BÍLÁ, do zdi |  |  | mo | 2 | ks |  | 0 | 10
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva BÍLÁ, do SDK |  |  | mo | 10 | ks |  | 0 | 11
Zásuvka 230V domovní zapuštěná, popisové pole, barva ZELENÁ, do SDK
s přepěťovou ochr .tř.3 |  |  | mo | 3 | ks |  | 0 | 12
Zásuvka 230V do parapetního kanálu, barva BÍLÁ, modul 45x45 |  |  | mo | 6 | ks |  | 0 | 13
Zásuvka 230V do parapetního kanálu, barva ZELENÁ, modul 45x45
s přepěťovou ochr .tř.3 |  |  | mo | 2 | ks |  | 0 | 14
Zásuvka 230V doplnění/výměna z důvodu poškození |  |  |  | 10 | ks |  | 0 | 15
Protipozarni malta | CP 636 | (poz. ucpavka) | mo | 0.15 | m2 |  | 0 | 16
Celkem montáž nosný kusový | [6 empty] | 0
Montáž - nátěry
Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř.č.
Barva syntetická | cca RAL7016 (dále barva dle rozvaděče) |  | mo | 1 | m2 |  | 0 | 1
Ředidlo | S 6006 |  | mo | 1 | m2 |  | 0 | 2
Celkem nátěry | [6 empty] | 0
Montáž materiál délkový
Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř.č.
Kabelový žlab z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné
prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování, barevný nátěr příplatek
Kabelovy zlab plechovy | 62/50 | komplet | mo | 10 | m |  | 0 | 1
Trubka zvlněná lehké zatížení 2320 |  |  | mo | 15 | m |  | 0 | 2
kabely budou napojovány na stávající okruhy nejblíže u místa vývodu
Kabel CYKY | 3x1,5 |  | mo | 90 | m |  | 0 | 3
Kabel CYKY | 4x1,5 |  | mo | 15 | m |  | 0 | 4
Kabel CYKY | 3x2,5 |  | mo | 150 | m |  | 0 | 5
Vodic CY | 4 | (H07-V-U) | mo | 4 | m |  | 0 | 6
Položka parapetní kanál se rozumí pro opravy / nastavení délky:
Parapetní kanál tříkomorový rozměr dle zavedeného standardu, vč. víka, krytů, spojek, rohů, stínícího kanálu, barva bílá, PVC samozhášivé. Komplet pro montáž, instalaci přístrojů a kabelů. |  |  | mo | 1 | m |  | 0 | 7
Lišta vkládací plast do velikosti 24/22 |  |  | mo | 3 | m |  | 0 | 8
Suma materiál nosný kusový | [6 empty] | 0
Materiál pro úpravu stávající instalace, která musí zůstat zachována. Odhad 2% z nosného materiálu | 0.02 |  | mo |  |  |  | 0 | 9
Celkem montáž materiál délkový | [6 empty] | 0
Montáž svítidla
Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř.č.
NOVÉ OSVĚTLENÍ V MÍSTNOSTI Č.210, 209, 212
C2 | Svítidlo vestavné do podhledu 600x600 4x18W, IP20
| vč. světelného zdroje |  | mo | 8 | ks |  | 0 | 1
PŘESUN STÁVAJÍCÍHO NO SVÍTIDLA
NB1 | Úprava stávajícího piktogramu NO (vyznačení směru úniku) |  | mo | 1 | ks |  | 0 | 2
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ - PŘEMÍSTĚNÍ DO MÍSTNOSTI Č.212
C | Svítidlo - vyčištění, oprava, doplnění světelných zdrojů |  |  | 3 | ks |  | 0 | 3
Poplatek za likvidaci EO (zdroje) |  | neobsazeno | [5 empty] | 4
Poplatek za likvidaci EO (svítidla) |  | neobsazeno | [5 empty] | 5
Celkem montáž svítidla | [6 empty] | 0
CELKEM MONTÁŽ | [6 empty] | 0
Demontáž
Položka zahrnuje demontáž stávající POUZE ŘEŠENÉ elektroinstalace
Demontáže budou obsahovat ekologickou likvidaci odpadu včetně dopravy.
Odhad 15% z montáže | 0.15 |  | mo |  |  |  | 0 | 1
CELKEM DEMONTÁŽ | [6 empty] | 0
Vyčištění svítidel vč. výměny vadných světelných zdrojů
Položka zahrnuje v ŘEŠENÉ ČÁSTI PODLAŽÍ 3ks stávající svítidla = demontáž a zapojení, oprava, vyčištění
Stávající svítidla "C" viz výkresová dokumentace |  |  | mo | 1 | kpl |  | 0 | 1
CELKEM VYČIŠTĚNÍ | [6 empty] | 0
SOUČET CELKEM MONTÁŽ + DEMONTÁŽ + VYČIŠTĚNÍ SV. | [6 empty] | 0

## Rx přehled EL
Přehled zařízení rozvaděčů vč. montáže
Název |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
Rozvaděč 2RS1 |  | 1 | kpl |  | 0 | 2
Celkem |  |  |  |  | 0

## R-úpravy
Rozvaděč 2RS1
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce JE STÁVAJÍCÍ,
v rozvaděči bude provedeno nové označení okruhů včetně místa vývodu, rozumí se číslo místnosti.
Ve výzbroji jsou uvedeny přístroje pro výměnu/doplnění.
Položky jsou pro oba rozvaděče společné.
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Poř. číslo
Jistič instalační | 1 P | 10A/C | 2 | ks |  | 0 | 1
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 6 | ks |  | 0 | 2
Chránič proudový 25A/4/30mA |  |  | 1 | ks |  | 0 | 3
Svorka radova - výměna/doplnění |  |  | 10 | ks |  | 0 | 4
Nové popisové štítky vč. nového popisu okruhů a místa vývodů |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 5
Odstranění původních popisů |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 6
Součet | [5 empty] | 0
Montáž 30% | [5 empty] | 0 | 7
Celkem | [5 empty] | 0