## Sheet1
Příloha č. 2
Tabulka Parametry pro hodnocení
Poznámky:
1. Všechna pole se žlutým pozadím musejí být vyplněna.
2. V buňce "Název výrobce a označení nabízeného zařízení" uveďte přesné označení nabízeného zařízení.
3. Ve sloupci "Nabízená hodnota parametru" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (např. počet jader procesoru, velikost paměti, kapacita úložiště atd.)
3. Hodnota každého pole technického parametru musí odpovídat požadované, minimální nebo maximální hodnotě uvedené ve sloupci "Požadovaná hodnota parametru".
Název výrobce a označení nabízeného zařízení
Název parametru | Požadovaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru | Váha | Vypočítané skóre
výkon / jádro (SPEC CPU2017 Int Rate) | 5.8 |  | 35% | 0
počet fyzických jader | 192
SMT (počet vláken / jádro) | 1
přepočtený počet jader | 192 | 0 | 30% | 0
velikost RAM / fyzické jádro (GiB) | 12 |  | 25% | 0
celková kapacita RAM |  | 0
propustnost ethernet / jádro (Mbit) | 200 |  | 5% | #VALUE!
celková kapacita NVMe (GB) | 8000 |  | 5% | #VALUE!
Celkové skóre |  |  | 100% | #VALUE!