| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (UKB) Kamenice 3, Brno Stavba: Oprava hydroizolace střechy na výš. Budově A1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 19-201-04 Stupeň: DPS Archívní číslo: 19-201-04-DPS-B Datum: 03/2019 |  |

OBSAH:

1	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby	3

2	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi	3

Zdroje nebezpečí	4

Při provádění stavebních a montážních prací	4

Práce v mimořádných podmínkách	5

Další požadavky BOZP	5

3	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb	5

4	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby	5

5	Ochrana životního prostředí při výstavbě	6

# Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před zahájením stavby o konkrétní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí ze specifických podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného technologického popř. pracovního postupu, který musí být po dobu provádění stavebních prací na stavbě a s nímž musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který se jich týká. Dále si pro správnou výrobu zhotovitel stavby zpracuje výrobní dokumentaci (např. výrobní dokumentace lešení a zajištění při výškových pracích).

Technologický popř. pracovní postup stanovuje zejména:

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací

- pracovní postup pro danou činnost

- použití strojů a zařízení, které se na stavbě budou používat

- způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí

- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí

- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje

- opatření při pracích za mimořádných podmínek

# Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán BOZP je dokument jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Akce svým objemem prací překračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílců dřevěných,
betonových nebo ocelových, určených k trvalému zabudování do staveb

- práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení
technického vybavení

Z výše uvedeného vyplývá, že pro tuto akci je nutné vypracovat Plán BOZP dle platných právních předpisů a norem. Vypracování plánu zajišťuje zadavatel stavby, který je zároveň povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby.

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.

Dle § 15,  odst.  2 zákona 309/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

## Zdroje nebezpečí

Na základě výše uvedených informací lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které musí být zpracována riziková analýza:

- Skladování a manipulace s materiálem

- Svařování a montáž potrubí

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

- Práce  na  el.  zařízení v  budovách

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých kovových dílů

- Kácení  stromů

- Používání strojů, zařízení a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací. Dle § 6,  odst.  1 zákona 309/2006 na  pracovištích,  na  kterých  jsou  vykonávány  práce,  při  nichž  může  dojít k poškození  zdraví,  je  zaměstnavatel  povinen umístit  bezpečnostní  značky  a  značení.

## Při provádění stavebních a montážních prací

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná a zdravotní způsobilost a pracovní pomůcky),

- vymezení a příprava staveniště (ohraničení a oplocení, vjezd, komunikace, bezpečnostní značky),

- betonářské práce a práce související (doprava bet. směsi),

- zednické práce (zpracování a doprava malt, zdícího materiálu, práce a ochrana při vlastním zdění),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, apod.),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, revize strojů a strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

- práce související se stavební činností.

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

## Práce v mimořádných podmínkách

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

## Další požadavky BOZP

- Při montáži a provozu je  dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující ustanovení vyhlášek:

Vyhl. č. 18/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 19/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazené plynové zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

# Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

V bezprostředním sousedství navrhovaných prací se nachází běžné zařízení budov (vývody TZB do exteriéru) , jako je zařízení centrálního vytápění budovy, elektroinstalace, zdravotechnické instalace (ZTI) a větrání (VZT) apod. U těchto zařízení je nutné dodržet obecné bezpečnostní požadavky a požadavky dle příslušných vyjádření správců.

Dále v bezprostředním sousedství se nachází zařízení umístěné na střeše budovy – zařízení a sítě elektronických komunikací (Vodafone apod.). U všech těchto sítí je nutné dodržet ochranná a bezpečnostní pásma dle příslušných vyjádření správce.

# Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených organizací v odd. PD části E – Dokladová část

A dodržovat tyto zásady:

-	dodržet řád zeleně

-	dodržet vyhl. č. 591/2006Sb., 192/2005Sb., 592/2006Sb., 362/2005Sb. a 137/1998Sb.

-	zabezpečit průjezd vozidel zdravotní a požární techniky a zásobování

-	zajistit bezpečný průchod chodců

-	uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, které bude dodavatel používat  nejsou bezplatně poskytnuty investorem

-	při provádění stavebních a svářecích prací je třeba dodržovat platné požárně   bezpečnostní předpisy, např. požární dozor po provedených pracích

Termíny a rozsah montážních prací bude v dostatečném předstihu s dotčenými organizacemi a majiteli projednán a o termínech montážních prací, odstávek atd. budou informováni i zaměstnanci jednotlivých objektů např. formou vývěsních štítků.

Před zahájením prací:

- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací (viz Dokladové část) zvláště před prací v ochranných pásmech inženýrských sítí

- projednat s provozovatelem areálu podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace a do objektů dotčených stavbou

- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd.

- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna montáž - stavební práce

- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, atd.

Provádění zemních a stavebních prací (není předpokládáno):

- Výkopová rýha bude ohraničena dvouřadými zábranami, které budou v místech zvýšeného provozu chodců, z důvodů zvýšené bezpečnosti doplněny výstražným plůtkem z PE či kovu do výšky min.1,10m a označeny výstražnou tabulkou.

- Přes výkop ve vozovce bude pro zajištění provozu, dopravní obsluhy, sanitek a požárníků osazeno přemostění v min. š. 3,5m.

- V chodníku budou osazeny lávky pro pěší s pevným zábradlím o výšce 1,1m a šířce 1,5 m o max. výškovém rozdílu 20 mm doplněné o nájezdové plochy.

- Po obou stranách lávky pro pěší bude ve výšce 250 mm od země připevněna vodící tyč sloužící pro lepší orientaci zrakově postižených.

- Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5 m ohraničeny pevnými zábranami ve výšce 1,1 m.

- V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny.

- Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle časového plánu, který určí provozovatel budovy z hlediska hluku a prašnosti.

- K zajištění bezpečnosti kolemjdoucích při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru (informovanost), náležité označení prostorů výstavby atd.

# Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti

- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů

- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením

- vyloučení spalování odpadů na staveništích

- nařízení resp. pokyny Městského úřadu popř. provozovatele budovy o dodržování čistoty ve městě a areálu

- respektovat podmínky provozovatele areálu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na staveništích

- pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice neobsahující dehet bude tento přednostně předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady neobsahující nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. č.170302 kategorie ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301)

- realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001

- nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel stavby

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané při kolaudaci nebo předání stavby objednateli

Odpady vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci, nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů.

Odpady vznikající při výstavbě

| Název odpadu | Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | - |  |
| Plastové obaly | 15 01 02 | - |  |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | - |  |
| Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |  |
| Beton | 17 01 01 | - |  |
| Sklo | 17 02 02 | - |  |
| Cihly | 17 01 02 | - |  |
| Železo a ocel | 17 04 05 | - |  |
| Hliník | 17 04 02 | - |  |
| Asfaltové směsi, obsahující dehet | 17 03 01 | N |  |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | - |  |
| Zemina a kamení, neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | - |  |

Pozn.:  Likvidaci kategorie odpadu N zabezpečí dodavetel stavby prostřednictvím oprávněné firmy.

Odpady, vznikající při výstavbě a provozu, budou dočasně shromažďované ve vhodných uskladňovacích prostředcích (kontejnerech) nebo na určených, zabezpečených plochách, oddělených podle kategorií a druhů. Shromážděné odpady se budou, po dosáhnutí technicky a ekonomicky optimálního množství,  průběžně odvážet mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění.

Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky tak, aby případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické zabezpečení dopravních prostředků přepravujících odpady atd.)

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# PŘÍLOHY

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi