## Sheet1
Seznam protipožárních ucpávek
Stavba: | Masarykova univerzita |  | Botanická 554/68a |  |  | Brno
Firma: | ELEKTRODATA,s.r.o. Hansmannova14 613 00 Brno
Osvědčení číslo: |  | IS-20140423/01 1/1
Číslo ucpávky | Č.místnosti | Název místnosti | Druh instalace | Stěna | Strop | Požární odol. | Typ ucpávky | Číslo ucpávky | Poznámka
1 | C052 | tech.místnost | elektroinstalace |  | x | EI 90 | CP 673
2 | C051 | chodba | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
3 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
4 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
5 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
6 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
7 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
8 | P01601 | KYPO | elektroinstalace | x |  | EI 90 | CP 673
V Brně |  | dne 31.3.2015 |  |  |  | Vypracoval: | Miloslav Hofírek