## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Tělové simulátory LF MU 2019
část č. 3 VZ Tělové simulátory pro Katedru ošetřovatelství
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Celotělová figurína pro ošetřování - dospělý
Obecné požadavky zadavatele na celotělovou figurínu pro ošetřování - dospělý/a Celotělovu figurína pro ošetřování - dospělý jedinec je plánované využívat při zejména výuce studentů oboru Všeobecná sestra a programu Intenzivní péče. Figurína umožní nácvik různých klinických dovedností, se kterými se studenti setkávají v klinické praxi. Pro tyto účely figurína musí umožnit : 1. nácvik ošetřovatelských dovedností v péči o kriticky nemocného. 2. měření fyziologických funkcí a dalších parametrů 3. simulace patologických projevů v rámci dýchacího a oběhového systému, 4. provádění kardiopulmonální resuscitace s možností záznamu intervencí a zpětnému vyhodnocení 5. zajištění dýchacích cest, invazivních vstupů
Simulátor je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Celotělová figurína pro ošetřování - dospělý 2) Přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro simulaci a ovládání modelu a vyhodnocením provedených úkonů
Položka č. 1a Celotělová figurína pro ošetřování - dospělý |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Figurína musí umožnit :
nácvik ošetřovatelských dovedností v péči o kriticky nemocného. |  | ANO | vyplní dodavatel
měření fyziologických funkcí a dalších parametrů |  | ANO | vyplní dodavatel
simulace patologických projevů v rámci dýchacího a oběhového systému, |  | ANO | vyplní dodavatel
provádění kardiopulmonální resuscitace s možností záznamu intervencí a zpětnému vyhodnocení |  | ANO | vyplní dodavatel
zajištění dýchacích cest, invazivních vstupů |  | ANO | vyplní dodavatel
Pohyblivost
ve všech kloubech, možnost polohování |  | ANO | vyplní dodavatel
Hlava
záklon, otočení hlavy, předsunutí čelisti, otevření úst |  | ANO | vyplní dodavatel
ústa s měkkým jazykem s viditelnou epiglottis |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost simulace otoku jazyka |  | ANO | vyplní dodavatel
průchodné nosní dírky, možnost zavedení NGS a ETK |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost otevření očí |  | ANO | vyplní dodavatel
viditelný zvukovod, možnost aplikace léků do ucha |  | ANO | vyplní dodavatel
Dýchací systém
možnost poslechu kvality dýchání |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost intubace |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost provedení Sellikova hmatu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost ověření správného zavedení ETK |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost nastavení synchronizovaného dýchání |  | ANO | vyplní dodavatel
nastavení odlišné ventilace u levé a pravé plíce |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost nastavení patologických projevů |  | ANO | vyplní dodavatel
Oběhový systém
možnost poslechu srdečních ozev |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost palpačního vyšetření pulsu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost sledování srdeční akce na monitoru |  | ANO | vyplní dodavatel
simulace srdeční aktivy (nastavení počtu pulsů) |  | ANO | vyplní dodavatel
simulace poruch srdečního rytmu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost defibrilace/kardioverze |  | ANO | vyplní dodavatel
Zažívací a močový systém
možnost zavedení gastrické, jejunální sondy |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost ověření správného zavedení sondy |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost zavedení rektální rourky a aplikace nálevu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost zavedení katetru pro odvádění řídké stolice Flexi-seal |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost cévkování muže i ženy , vyměnitelné moduly |  | ANO | vyplní dodavatel
Ostatní
možnost poslechového vyšetření střevní peristaltiky |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost aplikace intramuskulárních a subkutánních injekcí na končetinách |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost péče o rány a dekubity |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost péče o vlasy |  | ANO | vyplní dodavatel
Zvuky normálních a patologikých projevů dýchácí, oběhové a zažívací soustavy |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 1b Přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro simulaci a ovládání modelu a vyhodnocením provedených úkonů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání dodávaného modelu | ANO | vyplní dodavatel
| kompatibilní s celotělovou figurínou | ANO | vyplní dodavatel
| Zvuky normálních a patologikých projevů dýchácí, oběhové a zažívací soustavy | ANO, dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| způsob ovládání figuríny | bezdrátový | vyplní dodavatel
| display | dotykový nebo tlačítkový | vyplní dodavatel
| baterie | vyměnitelné/ dobíjecí ze sítě | vyplní dodavatel
| výdrž baterie bez dobíjení | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| výstupy (např. USB, WLAN, HDMI …..) | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| propojovací kabely | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| další technické vybavení | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
Součástí přenosného zařízení bude ovládací software:
| Software pro simulaci vitálních funkcí | ANO, zejména puls, tlak, EKG, dechová frekvence, krevní tlak, saturace krve kyslíkem, EtCo2 dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| Zaznamenávíní a zpětné vyhodnocování intervenčních zásahů | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Resuscitační model dospělého člověka - torzo
Obecné požadavky zadavatele pro resuscitační model dospělého člověka - torzo Resuscitační model dospělého člověka - torzo určený k nácviku intervencí při kardicopulmunonální resuscitaci umožňuje: 1. zajištění dýchacích cest s možností ventilace 2. simuluje komplikace při zajištění dýchacích cest 3. umožňuje nepřímou srdeční masáž 4. simuluje poruchy srdeční rytmu 5. vyhodnocuje provedení KPR
Model je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Resuscitační model dospělého člověka - torzo 2) Přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro simulaci a ovládání modelu a vyhodnocením provedených úkonů
Položka č. 2a Resuscitační model dospělého člověka - torzo |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Model musí umožnit :
zajištění dýchacích cest s možností ventilace |  | ANO | vyplní dodavatel
simuluje komplikace při zajištění dýchacích cest |  | ANO | vyplní dodavatel
umožňuje nepřímou srdeční masáž |  | ANO | vyplní dodavatel
simuluje poruchy srdeční rytmu |  | ANO | vyplní dodavatel
vyhodnocuje provedení KPR |  | ANO | vyplní dodavatel
Hlava
záklon, otočení hlavy, předsunutí čelisti, otevření úst |  | ANO | vyplní dodavatel
ústa s měkkým jazykem s viditelnou epiglotis |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost simulace otoku jazyka |  | ANO | vyplní dodavatel
průchodné nosní dírky, možnost zavedení ETK |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost otevření očí |  | ANO | vyplní dodavatel
Dýchací systém
možnost poslechu kvality dýchání |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost intubace |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost provedení Sellikova hmatu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost ověření správnosti zavedení ETK |  | ANO | vyplní dodavatel
nastavení odlišné ventilace u levé a pravé plíce |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost nastavení patologických projevů |  | ANO | vyplní dodavatel
Oběhový systém
možnost poslechu srdečních ozev |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost palpačního vyšetření pulsu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost sledování srdeční akce na monitoru |  | ANO | vyplní dodavatel
simulace srdeční aktivy (nastavení počtu pulsů) |  | ANO | vyplní dodavatel
simulace poruch srdečního rytmu |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost sledování kvality srdeční masáže |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost provedení defibrilace a kardioverze |  | ANO | vyplní dodavatel
možnost zajištění žilního přístupu |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2b Přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání modelu, se softwarem pro simulaci a ovládání modelu a vyhodnocením provedených úkonů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| přenosné zařízení k bezdrátovému ovládání dodávaného modelu | ANO | vyplní dodavatel
| kompatibilní s celotělovou figurínou | ANO | vyplní dodavatel
| způsob ovládání figuríny | bezdrátový | vyplní dodavatel
| display | dotykový | vyplní dodavatel
| baterie | vyměnitelné/ dobíjecí ze sítě | vyplní dodavatel
| výdrž baterie bez dobíjení | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| výstupy (např. USB, WLAN, HDMI …..) | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| propojovací kabely | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| další technické vybavení | pouze informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
Součástí přenosného zařízení bude ovládací software:
| Software pro simulaci vitálních funkcí | ANO, zejména puls, tlak, EKG, dechová frekvence, saturace krve kyslíkem dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel
| Zaznamenávíní a zpětné vyhodnocování intervenčních zásahů | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky